Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300042211000029 от  «08» апреля 2011г.

Техническое задание

.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Максимальная цена договора, (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкий медицинский кислород ГОСТ 6331-78 | мз | 16 000 | 400 000,00 |

Условия и параметры:

- Поставка кислорода производится в баллонах Поставщика (баллон для сжиженных газов DPL 495H (или эквивалент) - 1 шт, баллон для сжиженных газов DPL 175H (или эквивалент) – 1 шт. Баллоны должны соответствовать требованиям ПБ 10-115-96 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением».

- Поставка кислорода осуществляется автомобильным специализированным транспортом Поставщика в соответствии с общими требованиями при перевозке опасных грузов.

- Поставщик обязан в срок не более чем через 24 часа с момента подачи заявки Заказчика, осуществить поставку жидкого медицинского кислорода и осуществить заливку и подключение к системе потребления медицинских газов Заказчика.

- Качество кислорода должно быть подтверждено действующими сертификатами или паспортом соответствия.