УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МУЗ «Городская клиническая поликлиника №4»

_______________ / Н.М.Зуева /

«____» ___________ 2011года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения  гражданско-правового договора

на поставку медицинского оборудования

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая поликлиника №4»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая поликлиника №4" |
| Место нахождения |  | 614087, Пермский край, г.Пермь, ул.Академика Вавилова, 4 |
| Почтовый адрес |  | 614087, Пермский край, г.Пермь, ул.Академика Вавилова, 4 |
| Адрес электронной почты |  | gkp4@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 238-09-28 |
| Контактное лицо |  | Мутовкина Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора |  | Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Городская клиническая поликлиника №4" |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора |  | 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, технического задания (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара |  | город Пермь, ул. Хабаровская,56 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки. Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за товар производится за счет средств Бюджета, безналичным перечислением денежных средств, в течение 14 (четырнадцати) дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар, акта сдачи-приемки товара, акта ввода оборудования в эксплуатацию. Оплата по гражданско-правовому договору, являющемуся приложением №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Поставщика, указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства Бюджета |
| Порядок формирования цены гражданско-правового договора |  | Цена должна включать в себя все расходы на поставку товара, в том числе расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора. Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной гражданско-правовым договором. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных гражданско-правовым договором количества товара и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение гражданско-правового договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие указанные сведения: |  |  |
|  | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «16» апреля 2011 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «20»апреля 2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «25»апреля2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - 30% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, что составляет 750 000,00 (семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий исполнитель должен предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. В случае предоставления исполнителем обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна составлять 30 % от начальной (максимальной) цены договора. Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала Поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться на тридцатый день с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию; - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договора, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или части; отказа от поставки товара полностью или его части; несоответствие качества поставляемого товара, требованиям, предусмотренным договором, - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. Ответственность гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1,2,3, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1,2,3 определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «д» пункат 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительства должна составлять 30% от начальной (максимальной) цены договора. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. В случае нарушения Поставщиком существенных условий договора (нарушения сроков поставки товара полностью или части; отказа от поставки товара полностью или его части; несоответствие качества поставляемого товара, требованиям, предусмотренным договором) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течение 15(Пятнадцать) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика. - Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Реквизиты: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «Городская клиническая поликлиника №4», л/с 04920017963). ИНН; 5903072767. КПП; 590301001. Р/с; 4030210000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения гражданско-правового договора, извещение от __________№ __. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора возвращается исполнителю в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после исполнения им всех условий договора. В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков поставки товара полностью или части; отказа от поставки товара полностью или его части; несоответствие качества поставляемого товара, требованиям, предусмотренным договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку медицинского оборудования

(требования к качеству, техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размеру и упаковке товара)

Наименование поставляемого медицинского оборудования – УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР В КОМПЛЕКТЕ С 3 (ТРЕМЯ) ДАТЧИКАМИ

Количество поставляемого медицинского оборудования – 1 шт.

Место поставки медицинского оборудования –  г. Пермь, ул.Хабаровская,56

Срок поставки медицинского оборудования – в течение 5 (пяти) календарных  дней с момента заключения гражданско-правового договора

| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размеру и упаковке товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР В КОМПЛЕКТЕ С 3 (ТРЕМЯ) ДАТЧИКАМИ |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |
| Санитарно - эпидеомологическое заключение | Наличие |
| Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| Область применения: - кардиология (в том числе исследование сердца у детей); - абдоминальные исследования; - акушерство и гинекология; - урология; - педиатрия; - неонатальные исследования; - сосудистые исследования (ангиология); - транскраниальные исследования у детей и взрослых; - исследование малых органов и поверхностных структур, костно-мышечной системы (травматология и ортопедия). | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Общие характеристики системы |  |
| Русифицированный интерфейс пользователя - отображение на экране параметров сканирования на русском языке - отображение на экране меню настроек изображения на русском языке. | Наличие Наличие Наличие |
| Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура - ввод данных пациента при помощи символов русского языка | Наличие Наличие |
| Управление всеми возможными функциями, параметрами и меню системы при помощи клавиш и переключателей для увеличения надежности. | Наличие |
| Число цифровых каналов | не менее 32768 |
| Динамический диапазон, Дб | не менее 225 |
| Одновременное использование фокусных зон | не менее 12 |
| Возможность позиционирования зон фокусировки | Наличие |
| Регулировка послойного усиления по глубине, зон | не менее 8 |
| Возможность регулировки положения курсора в меню настроек изображения, меню расчетов при помощи клавиш стрелок | Наличие |
| Количество активных портов для подключения ультразвуковых датчиков (не считая карандашных) без использования дополнительных адаптеров | не менее 4 |
| Возможность работы любого поддерживаемого двухмерного датчика с любым из четырех активных портов сканера | Наличие |
| Двойной динамический дисплей: B/В+CDI B/B+DPI B/B+TDI | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Режим двойного дисплея: B/B+CDI+PWD B/B+CDI+CWD B/B+DPI+PWD B/B+DPI+CWD B/B+TDI+PTD | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Мультичастотное широкополосное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале не менее 1 – 16 МГц | Наличие |
| Наличие специальных режимов работы сканера для обследования следующих органов: - щитовидной железы; - молочной железы; - поверхностных сосудов; - сосудов нижних конечностей; - печени; - сердца; - сосудов головного мозга; - матки; - акушерских исследований; - урологических исследований; - почек и мочевого пузыря; - сердца плода - тазобедренного сустава - плечевого сустава | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Аппарат может поддерживать следующие типы датчиков: - электронный конвексный абдоминальный - электронный линейный - электронный секторный (фазированный), - электронный микроконвексный, - электронный микроконвексный внутриполостной, - электронный линейный внутриполостной - электронный интраоперационный, - обемный конвексный - лапароскопический - трансректальный биплановый - электронный череспищеводный кардиологический | Наличие |
| Режимы работы |  |
| В, В/В, В/М, М | Наличие |
| Тканевая гармоника | Наличие |
| Режим трапециевидного сканирования для линейного датчика | Наличие |
| Доплеровские режимы: - Цветовое картирование потоков (CDI) - Энергетический Доплер (DPI) - Направленный энергетический Доплер - Импульсно-волновой Доплер (PWD) - Непрерывно-волновой Доплер (CWD) - Тканевой Доплер (TDI) - Импульсный тканевой допплер (PTD) | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Триплексный режим в режиме реального времени | Наличие |
| Режим HPRF c указанием положения всех виртуальных контрольных объемов | Наличие |
| Технология подавления спекл-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к снижению частоты кадров ультразвукового изображения. | Наличие |
| Режим compound (УЗ томография) | Наличие |
| Получение трехмерного изображения методом Free hand | Наличие |
| Режим трехмерной реконструкции в режиме реального времени Live 3D, проводимой при помощи специальных датчиков объемного сканирования | Наличие |
| Автоматическая настройка размера зоны интереса режима режима Live 3D в соответствии с режимами предустановок для исследований различных органов (в. т.ч. для режима сердце плода) | Наличие |
| Режим повторного сканирования, проводящий получение трехмерного изображения высокой четкости после нажатия клавиши «заморозка» в режиме получения трехмерного изображения в реальном времени | Наличие |
| Режим стабилизации трехмерного изображения, увеличивающий четкость изображения при движении плода или другого объекта сканирования | Наличие |
| Поворот / инверсия изображения | Наличие |
| Панорамное сканирование | Наличие |
| Цветной М-режим | Наличие |
| Одно, двух, трехсрезовый анатомический М-режим (режим одновременной развертки трех произвольных сечений В-изображения) | Наличие |
| Цветной анатомический М-режим | Наличие |
| Режим 4В | Наличие |
| Увеличение изображения в режимах реального времени и стоп-кадра, крат | не менее 30 |
| Характеристики В-режима: |  |
| Максимальное количество диапазонов частот сканирования в В-режиме | не менее 5 |
| Максимальное количество диапазонов частот сканирования в режиме тканевой гармоники | не менее 5 |
| Возможность регулировки плотности линии в В-режиме | Наличие |
| Оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей с возможностью задания скорости ультразвука в исследуемых тканях | Наличие |
| Псевдоколоризация В-режима | Наличие |
| Характеристики допплеровских режимов |  |
| Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика, градусов | не менее 20 |
| Число частот в режиме цветного допплера | не менее 5 |
| Возможность регулировки плотности линии в режиме CDI | Наличие |
| Возможность выбора приоритета обработки 2D и доплеровского изображения в режиме CDI | Наличие |
| Число частот в режиме энергетического допплера | не менее 5 |
| Число частот в режиме импульсно-волнового допплера | не менее 5 |
| Автоматическая привязка зоны фокусировки к положению окна цветового допплеровского картирования с отображением расположения зоны фокусировки | Наличие |
| Пакеты расчетов |  |
| Пакет программ для расчетов в акушерстве | Наличие |
| Расширенный пакет программ для расчетов в кардиологии | Наличие |
| Пакет расчетов для урологии | Наличие |
| Пакет расчетов для гинекологии | Наличие |
| Пакет расчетов для исследования щитовидной железы | Наличие |
| Пакет расчетов для исследования почек | Наличие |
| Пакет расчетов для ветеринарии | Наличие |
| Пакет для оценки сердечно-сосудистой системы плода | Наличие |
| Пакет для оценки головного мозга плода | Наличие |
| Пакет для оценки грудной клетки плода | Наличие |
| Пакет для оценки брюшной полости плода | Наличие |
| Создание пользовательского перечня расчетов | Наличие |
| Создание пользовательского расчета срока беременности - Присвоение произвольного имени расчету - Ручной ввод и сохранение таблицы, задающей соответствия значений измеряемых параметров (расстояние, площадь, окружность) ультразвуковым возрастам плода | Наличие Наличие Наличие |
| Создание не менее 5-ти горячих клавиш под акушерские расчеты | Наличие |
| Возможность проведения сравнительного анализа плодов при многоплодной беременности | Наличие |
| Встроенный анатомический атлас | Наличие |
| Автотрассировка допплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с определением следующих параметров: - Определение пульсационного индекса и индекса резистентности - Определение отношения систолической и диастолической скоростей - Определение пиковой, средней, диастолической скорости - Определение интеграла скорости - Определение среднего градиента давления | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Расчет объемной скорости кровотока по изображению ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие |
| Расчет пиковой скорости кровотока по изображению ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие |
| Расчет средней скорости кровотока по изображению ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие |
| Вывод гистограммы мгновенного профиля потока в сосуде вдоль его диаметра | Наличие |
| Автоматический анализ толщины комплекса интима-медиа | Наличие |
| Расчет объемной скорости кровотока при помощи спектрального допплера | Наличие |
| Расчет объема регургитации (PISA) | Наличие |
| Пакет для Стресс-Эхо исследований - Протокол для проведения фармакологических проб - Протокол для проведения нагрузочных проб - Сравнение различных стадий исследования на одном изображении - Протокол оценки кинетики сегментов миокарда | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Составление отчетов | Наличие |
| Возможность добавления ультразвуковых изображений в отчеты | Наличие |
| Экспорт отчетов в формат .pdf | Наличие |
| Возможность добавления комментариев в отчет | Наличие |
| Анализ кривых роста плода | Наличие |
| Библиотека комментариев | Наличие |
| Автоматическая оптимизация параметров серошкального изображения нажатием одной кнопки | Наличие |
| Автоматическая оптимизация следующих параметров допплеровских режимов нажатием одной кнопки: - Частота повторения импульсов (PRF) - Базовая линия - Фильтр движений стенок сосудов - Угол коррекции | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Параметры цифровой рабочей станции |  |
| Операционная система Linux или эквивалент | Наличие |
| Встроенный жесткий диск, емкость, Гб | не менее 160 |
| Максимальный размер кинопетли в В-режиме, кадров | не менее 10 000 |
| Максимальный размер кинопетли в М-режиме, сек | не менее 163 |
| Максимальный размер кинопетли в режиме спектрального допплера, сек | не менее 163 |
| Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах | Наличие |
| Возможность сохранения клипов в системном и РС-форматах | Наличие |
| Отображение сохраненных изображений и кинопетель на экране с активным ультразвуковым изображением | Наличие |
| Возможность сохранения индивидуальных настроек для каждого типа исследований | Наличие |
| Дальнейшая обработка архивных изображений | Наличие |
| Ведение базы данных пациентов | Наличие |
| Возможность поиска пациентов в базе данных по различным полям записей | Наличие |
| Режим антивирусной защиты, приводящий к выключению сканера при наличии исполняемых файлов на флэш-карте | Наличие |
| Подключение внешних устройств |  |
| Встроенный СD/DVD-RW привод | Наличие |
| Запись на внешний flash-накопитель | Наличие |
| Порт USB2.0 | не менее 4 |
| Подключение к сети INTERNET | Наличие |
| Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения на компьютер | Наличие |
| Совместимость со стандартом DICOM 3,0 | Наличие |
| Подключение внешнего сетевого принтера | Наличие |
| Наличие встроенных динамиков | Наличие |
| Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |
| Видео выход: |  |
| VGA – видео | Наличие |
| S-Video | Наличие |
| Ножной переключатель | Возможность |
| Выход дистанционного управления видеопринтером с клавиатуры сканера | Наличие |
| Встроенный ЭКГ-модуль для синхронизации УЗ-изображения, получаемого системой, с электрокардиограммой пациента - Отображение ЭКГ одновременно с УЗ-изображением - Регулировка коэффициента усиления ЭКГ - Регулировка положения изолинии ЭКГ - инверсия ЭКГ - Регулировка времени задержки включения обновления УЗ-изображения от R-зубца - Регулировка числа кадров обновления УЗ-изображения - Регулировка длительности кадра УЗ-изображения | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Характеристики монитора: |  |
| ЖК-монитор | Наличие |
| Диагональ, дюймов | не менее 17 |
| Угол обзора, градусов | не менее 172 |
| Регулировка угла поворота монитора, градусов | не менее 180 |
| Регулировка угла наклона монитора, градусов | не менее 90 |
| Регулировка высоты монитора | Наличие |
| Разрешение монитора | не менее 1280*1024 |
| Характеристики датчиков |  |
| Все датчики – широкополосные мультичастотные | Наличие |
| Отображение полосы рабочих частот, а не фиксированной частоты на экране монитора | Наличие |
| Конвексный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Радиус, мм Максимальная глубина сканирования, мм | Наличие не менее 192 не менее 2-7 не менее 60 не менее 330 |
| Линейный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм | Возможность не менее 192 не менее 4,5-16 не более 50 |
| Линейный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм | Возможность не менее 192 не менее 4,5-16 не более 38 |
| Линейный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм | Наличие не менее 256 не менее 4,5-16 не более 50 |
| Внутриполостной датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Угол обзора, градусов | Наличие не менее 192 не менее 4-11 не менее 200 |
| Внутриполостной трансректальный микроконвексный датчик Диапазон частот, MГц Апертура, мм Угол обзора, градусов | Возможность не менее 9-5 не более 8 не менее 150 |
| Секторный фазированный датчик Диапазон частот, МГц Угол обзора, градусов Максимальная глубина сканирования, мм Биопсийная насадка для секторного фазированного датчика | Возможность не менее 1-5 не менее 90 не менее 330 Возможность |
| Секторный фазированный датчик Диапазон частот, МГц Угол обзора, градусов | Возможность не менее 4-8 не менее 90 |
| Микроконвексный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Радиус, мм | Возможность не менее 128 не менее 4-9 не более 11 |
| Микроконвексный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Радиус, мм | Возможность не менее 128 не менее 2-4 не менее 15 |
| Конвексный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Радиус, мм | Возможность не менее 128 не менее 4-8 не менее 40 |
| Череспищеводный секторный фазированный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм Диаметр наконечника, мм Угол вертикального наклона вверх, градусов Угол вертикального наклона вниз, градусов Вращение сканирующей плоскости, градусов Угол обзора, градусов Длина наконечника, см | Возможность не менее 128 не менее 4-8 не более 9 не более 11 не менее 120 не менее 90 не менее 180 не менее 90 не менее 100 |
| Череспищеводный секторный фазированный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм Диаметр наконечника, мм Угол вертикального наклона вверх, градусов Угол вертикального наклона вниз, градусов Вращение сканирующей плоскости, градусов Угол обзора, градусов Длина наконечника, см | Возможность не менее 96 не менее 4-8 не более 7,25 не более 7 не менее 120 не менее 90 не менее 180 не менее 90 не менее 70 |
| Линейный Г-образный датчик для интраоперационных исследований и исследований мелких сосудов Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм Изгиб рабочей части датчика со сканирующей поверхностью на одну сторону от рукоятки датчика для лучшего доступа к объекту сканирования Расположение плоскости сканирования в направлении в одной плоскости с рукояткой датчика | Возможность не менее 192 не менее 4,5-16 не более 25 Наличие Наличие |
| Конвексный датчик объемного сканирования Диапазон частот, МГц Радиус, мм | Возможность не менее 2-6 не более 40 |
| Прочие условия |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие |
| Срок предоставления гарантии качества с момента ввода оборудования в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |
| Черно-белый видеопринтер | Возможность |
| Цветной сетевой принтер | Возможность |
| Источник бесперебойного питания двойного преобразования, мощность не менее 700 ВА | Наличие |
| Возможность переустановки операционной системы и программного обеспечения сканера с флэш-карты USB 2.0 | Наличие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |
| При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |
| После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  №_______

НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

г. Пермь						                                  «___» _________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника» № 4, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Зуевой Надежды Максимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2011 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего гражданско-правового договора), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование – Ультразвуковой сканер в комплекте с 3 (тремя) датчиками (далее по тексту– Товар), а Заказчик принять и оплатить этот товар

  - Наименование, количество и характеристики товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью договора, и  в последствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ________  (_________________) руб., и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом расходов на доставку,  погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов, связанные с исполнением Договора.

2.4. Оплата за товар производится за счет средств Бюджета, безналичным перечислением денежных средств,  в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар, акта сдачи-приемки товара, подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. Оплата по Договору третьим лицам не допускается.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

3. Качество и комплектность товара

3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, установленным законодательством для данного вида товара, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору). Качество должно быть подтверждено следующими документами: регистрационное удостоверение, сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, санитарно-эпидеомологическое заключение, инструкция пользователя на русском языке.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару и в течение всего гарантийного срока. В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке товара одновременно с передачей товара передать Заказчику - сертификат соответствия.

Гарантийный срок  на поставленный товар, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об их обнаружении.

3.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного п.6.2.3 настоящего Договора, а также вправе по своему выбору:

-	инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной
суммы, в случае ее оплаты;

-потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора;

-	потребовать устранение недостатков установки Товара в указанный Заказчиком срок.

3.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара
возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по
эксплуатации и хранению Товара, либо третьих лиц, либо непреодолимой силы

4. Условия поставки, порядок приемки

4.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.

4.2.Место поставки товара: г.Пермь, ул.Хабаровская,56.

4.3. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 3(три)  рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

4.4. Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

4.5.Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Поставка товара осуществляется силами и средствами  Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.7. Приемка оборудование осуществляется в два этапа:

4.7.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

4.7.1.1.Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи оборудование.

4.7.1.2.При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов оборудование, а также его недоукомплектации, Заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.7.2. Второй этап приемки проводится в процессе ввода в эксплуатацию оборудование, в ходе которой выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), и условиям Договора.

4.4.2.1.При обнаружении в оборудование несоответствий условиям договора и Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), при установке и  вводе в эксплуатацию, Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней производит замену оборудование или доукомплектовывает оборудование без расходов со стороны Заказчика.

4.4.2.2.Факт нарушения срока вспомогательных услуг фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.4.3.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по Договору с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в части 3 настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), уплачивает неустойку в  размере 10%  стоимости некачественного товара.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий
настоящего Договора, решаются путём переговоров, В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном порядке.

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

9.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

- Приложение № 1  - «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 4» Адрес: 614087, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 р/с БИК ИНН КПП ______________________ / Н.М.Зуева / МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ / Ф.И.О. / МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору № ___

от «___»___________  2011 г.

Спецификация

на поставку медицинского оборудования

| №п/п | Наименование | Технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество, размер и упаковка товара | Параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4» ______________________ / Н.М.Зуева / МП | - ПОСТАВЩИК: - _____________________ - ______________________________ - __________________________ /Ф.И.О./ - МП |
| --- | --- |