## ТЗ
Приложение 1
Техническое задание к извещению от "11" апреля 2011 года №45
аппаратуры медицинской (изделий медицинского назначения)
для МУЗ «МСЧ № 9»
№ п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать)
1 | Игла для спинномозговой пункции с карандашной заточкой | Игла с карандашной заточкой для спинно-мозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с каран-дашной заточкой, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения бокового отверстия. Набор может комплек-товаться проводниковой иглой
1.1 | Наружный диаметр, мм | G 25/ 0.53
1.1.1 | Длина , мм | 88
1.1.2 | Количество, шт. | 75
1.2 | Наружный диаметр, мм | G 27/ 0.42
1.2.1 | Длина , мм | 88
1.2.2 | Количество, шт. | 175
2 | Игла для спинномозговой пункции со срезом Квинке | Игла со срезом типа Квинке для диагности-ческой и терапевтической люмбальной пунк-ции, спинномозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с трех-гранной заточкой Квинке, прозрачный пла-стиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза. Набор может комплекто-ваться проводниковой иглой.
2.1 | Наружный диаметр, мм | 22G/0,7
2.1.1 | Длина , мм | 88
2.1.2 | Количество, шт. | 250
2.2 | Наружный диаметр, мм | 25G/0,53
2.2.1 | Длина , мм | 88
2.2.2 | Количество, шт. | 500
2.3 | Наружный диаметр, мм | 26G/0,47
2.3.1 | Длина , мм | 88
2.3.2 | Количество, шт. | 25
2.4 | Наружный диаметр, мм | 27G/0,42
2.4.1 | Длина , мм | 88
2.4.2 | Количество, шт. | 30
3 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 0) (EP 3,5) | Нить синтетическая нерассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 0, метрический EP 3,5. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук
3.1 | Количество, шт. | 80
4 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 1) (EP 4) | Нить синтетическая нерассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 1, метрический EP 4. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук
4.1 | Количество, шт. | 80
5 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 2) (EP 5) | Нить синтетическая нерассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 2, метрический EP 5. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук
5.1 | Количество, шт. | 80
6 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 2/0) (EP 3) | Нить синтетическая нерассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 2/0, метрический EP 3. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук
6.1 | Количество, шт. | 100
7 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 3/0) (EP 2) | Нить синтетическая нерассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 3/0, метрический EP 2. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук
7.1 | Количество, шт. | 100
8 | КАПРОН крученый L=20 м (USP 3-4) (EP 6) | Нить синтетическая нерассасывающаяся крученая белая на полимерной катушке с фланцем H=5мм, в двойной стерильной упаковке. Длина нити 20м., условный размер USP 3-4, метрический EP 6. Стерилизация радиационная (R). Упаковка по 20 штук
8.1 | Количество, шт. | 80
9 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 1) (EP 4) HR-40 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 1 EP 4, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. колющей 40мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-20шт/упак. Стерилизация- R
9.1 | Количество, шт. | 100
10 | КАПРОН крученый L=150 см (USP 2/0) (EP 3) | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 150см. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R
10.1 | Количество, шт. | 400
11 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) HS-30 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. режущей 30мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R
11.1 | Количество, шт. | 200
12 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) DS-30 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 3/8окр. режущей 30мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R
12.1 | Количество, шт. | 150
13 | КАПРОН крученый L=75 см (USP 2/0) (EP 3) HR-30 | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиамидная крученая белая USP 2/0 EP 3, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. колющей 30мм, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R
13.1 | Количество, шт. | 150
14 | КЕТГУТ простой L=150 см (USP 1) (EP 5) | Натуральный абсорбируемый стерильный хирургический материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), изготовленной либо из серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, либо из подслизистой оболочки кишечника овец, с сохранением прочности на разрыв in vivo 50% через 2 недели и полным рассасыванием за 60-90 суток, USP 1 EP 5 длина нити 150 см. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-20шт/упак. Стерилизация- радиационная (R)
14.1 | Количество, шт. | 80
15 | КЕТГУТ простой L=75 см (USP3/0) (EP 3) HR-20/30 | Натуральный абсорбируемый стерильный хирургический материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), изготовленной либо из серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, либо из подслизистой оболочки кишечника овец, с сохранением прочности на разрыв in vivo 50% через 2 недели и полным рассасыванием за 60-90 суток, USP 3/0 EP 3 длина нити 75см с силиконизированной иглой, 1/2окр. колющей 20/30мм из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- радиационная (R)
15.1 | Количество, шт. | 75
16 | ЛАВСАН белый L=150 см (USP 2) (EP 5) | Нить синтетическая нерассасывающаяся полиэфирная плетеная белая USP 2 EP 5, длина нити 150см.Стерильная двойная полимерная упаковка. Потребительская упаковка-20шт/упак. Стерилизация- радиационная- R
16.1 | Количество, шт. | 340
17 | МОНОФИЛ L=75 см (USP 4/0) (EP 1,5) HR-20 | Мононить синтетическая нерассасывающаяся полипропиленовая синяя USP 4/0 EP 1,5, длина нити 75см с одной силиконизированной иглой 1/2окр. колющей 20мм, из высокопрочной стали, с высверленным или прожженным лазером отверстием на задней торцевой части, что обеспечивает при соединении с нитью атравматичность за счет лучшего соотношения (приближающегося к 1:1) диаметров иглы и нити. Соединение нити с хирургической иглой производится методом кругового равномерного обжима иглы. Стерильная двойная полимерная упаковка - блистер, потребительская упаковка-25шт/упак. Стерилизация- R
17.1 | Количество, шт. | 100
18 | Фильтр вирусобактериальный | Фильтр вирусобактериальный электростатический, без портов, объем не менее 69мл, эффективность фильтрации не менее 99,99%, увлажняющая способность не менее 32 мг/л воздуха, вес не более 24 г, рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации до 24 часов
18.1 | Количество, шт. | 400
19 | Комплект для катетеризации крупных сосудов по Сельдингеру 1-канальный педиатрический | Предназначен для катетеризации центральных вен по методу Сельдингера
19.1 | Состав:
19.1.1 | полиуретановый катетер | одноканальный
19.1.2 | Диаметр | 4F(17G)
19.1.3 | Длина | 15cм
19.1.4 | Дилататор | 5F
19.1.5 | Подключичная игла | 19G
19.1.6 | Проводник | 0,027"/48см J-тип
19.1.7 | Скальпель | наличие
19.1.8 | Шприц | 5,0мл
19.1.9 | Количество, шт. | 10
20 | Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом | Эластичный,уплотненный по все длине;с внутренним просветом для подачи кислорода пациенту во время замены трубки.Марикировка глубины.Оснащен фитингом 15мм и коннектором Luer-lock.С загнутым кончиком
20.1 | Количество, шт. | 4
21 | Эсфил стандартный | Цельновязанный сетчатый эндопротез из полипропиленовых мононитей диаметром 0.12мм. Стерильный в индивидуальной светонепроницаемой упаковке. Особенность вязания препятствует осыпанию краев при разрезании эндопротеза. Применяется для герниопластики.
21.1 | Цвет | бел-синий
21.2 | Толщина, мм | 0.4-06
21.3 | Объемная пористость, % | 80-85
21.4 | Поверхностная плотность, г/м2 | 65-80
21.5 | Размер | 10*15
21.5.1 | Количество, шт. | 5
21.6 | Размер | 6*11
21.6.1 | Количество, шт. | 8
22 | Регистрационные удостоверения | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции
23 | Сертификаты соответствия | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции
| И.О.главного врача | В.Н.Петухов