Приложение №3

к документации об аукционе в электронной форме

Конкретные показатели товара (рекомендуемая форма)

| № позиции | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Требуемые показатели товара | Предлагаемые показатели товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Пинцет роговичный |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши пинцета | плоские |  |
|  | 5 | Бранши пинцета, имеют насечку для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Ширина бранш, мм | 10,5 |  |
|  | 7 | Бранши пинцета удерживают нить 10-00 на всей длине смыкания рабочих концов 6мм min. | Наличие |  |
|  | 8 | Зубцы 1х2-0,2мм | Наличие |  |
|  | 9 | Общая длина в диапазоне, мм | от 71 до 73 |  |
|  | 10 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 11 | Материал | Нержавеющая сталь |  |
|  | 12 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 13 | Количество, шт | 10 |  |
| 2 | 1 | Пинцет шовный |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши пинцета | круглые |  |
|  | 5 | Бранши пинцета, имеют насечку для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Концы бранш отогнуты на 40˚ | Наличие |  |
|  | 7 | Диаметр бранш, не более мм | 8 |  |
|  | 8 | Ширина рабочих концов, не более мм | 0,3 |  |
|  | 9 | Длина общая в диапазоне, мм | от 99 до 101 |  |
|  | 10 | Бранши пинцета удерживают нить 10-00 на всей длине смыкания рабочих концов | Наличие |  |
|  | 11 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 12 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 13 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-502970572008 | Соответствие |  |
|  | 14 | Количество, шт | 10 |  |
| 3 | 1 | Пинцет капсульный |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши пинцета | плоские |  |
|  | 5 | Бранши пинцета, имеют насечку для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Концы бранш отогнуты на 40˚ | Наличие |  |
|  | 7 | Ширина бранш, не более, мм | 9 |  |
|  | 8 | Ширина рабочих концов, не более мм | 0,2 |  |
|  | 9 | Длина общая в диапазоне, мм | от 79 до 81 |  |
|  | 10 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 11 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 12 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-502970572008 | Соответствие |  |
|  | 13 | Количество, шт | 5 |  |
| 4 | 1 | Ножницы роговичные большие |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Большие лезвия ножниц круто изогнутые, концы лезвий притуплены | Наличие |  |
|  | 5 | Бранши ножниц | плоские |  |
|  | 6 | Бранши ножниц шириной в диапазоне, мм | от 7,5 до 7,8 |  |
|  | 7 | Бранши ножниц, имеют насечку для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 8 | Длина общая в диапазоне, мм | от 99 до 101 |  |
|  | 9 | Длина лезвия ножниц не более, мм | 16 |  |
|  | 10 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 11 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 12 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-502970572008 | Соответствие |  |
|  | 13 | Количество, шт | 10 |  |
| 5 | 1 | Ножницы роговичные средние |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Большие лезвия ножниц круто изогнутые, концы лезвий острые | Наличие |  |
|  | 5 | Бранши ножниц | круглые |  |
|  | 6 | Бранши ножниц шириной в диапазоне, мм | от 5,8 до 6,0 |  |
|  | 7 | Бранши ножниц, имеют насечку для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 8 | Длина общая в диапазоне, мм | от 99 до 101 |  |
|  | 9 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 10 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 11 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-502970572008 | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт | 5 |  |
| 6 | 1 | Ножницы для капсулотомии |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Лезвия изогнутые, удлинённые | Наличие |  |
|  | 5 | Бранши ножниц | круглые |  |
|  | 6 | Бранши ножниц шириной в диапазоне, мм | от 5,8 до 6,0 |  |
|  | 7 | Бранши ножниц, имеют насечку для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 8 | Длина общая не более, мм | 87 |  |
|  | 9 | Длина лезвия ножниц не менее, мм | 16 |  |
|  | 10 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 11 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 12 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-502970572008 | Соответствие |  |
|  | 13 | Количество, шт | 5 |  |
| 7 | 1 | Толкатель ИОЛ односторонний |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Ручка с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 5 | Диаметр ручки, не менее, мм | 5 |  |
|  | 6 | Длина общая в диапазоне, мм | от 115 до 120 |  |
|  | 7 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 8 | Материал | Ручка – титан, толкатель– нержавеющая сталь. |  |
|  | 9 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-502970572008 | Соответствие |  |
|  | 10 | Количество, шт | 5 |  |
| 8 | 1 | Ирис ретрактор |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 5 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-502970572008 | Соответствие |  |
|  | 6 | Количество, шт | 3 |  |
| 9 | 1 | Глазной термокоагулятор |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Ручка с насечкой | Наличие |  |
|  | 5 | Диаметр ручки, не менее, мм | 5 |  |
|  | 6 | Длина общая в диапазоне, мм | от 128 до 131 |  |
|  | 7 | Материал | Ручка – титан, рабочая часть – нержавеющая сталь. |  |
|  | 8 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-502970572008 | Соответствие |  |
|  | 9 | Количество, шт | 2 |  |
| 10 | 1 | Иглодержатель |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Губки иглодержателя изогнутые | Наличие |  |
|  | 5 | Бранши круглые с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Диаметр бранш, не более, мм | 8 |  |
|  | 7 | Длина общая в диапазоне, мм | от 114 до 115 |  |
|  | 8 | Длина губок иглодержателя, не более, мм | 7,8 |  |
|  | 9 | Ширина губок иглодержателя, не меее, мм | 0,7 |  |
|  | 10 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 11 | Материал | Титан. |  |
|  | 12 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 13 | Количество, шт | 5 |  |
| 11 | 1 | Ножницы конъюктивальные |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Лезвия ножниц изогнутые, концы лезвий притуплены. | Наличие |  |
|  | 5 | Бранши ножниц | плоские |  |
|  | 6 | Бранши ножниц шириной в диапазоне, мм | от 5,8 до 6,0 |  |
|  | 7 | Бранши плоские с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 8 | Длина общая в диапазоне, мм | от 109 до 111 |  |
|  | 9 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 10 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 11 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт | 5 |  |
| 12 | 1 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, с кольцами | Наличие |  |
|  | 5 | Длина ножниц общая не более, мм | 110 |  |
|  | 6 | Длина лезвия не более, мм | 20 |  |
|  | 7 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 8 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 9 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 10 | Количество, шт | 5 |  |
| 13 | 1 | Иглодержатель с кольцами |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Иглодержатель с кольцами, с кремальерой | Наличие |  |
|  | 5 | Губки иглодержателя прямые | Наличие |  |
|  | 6 | Длина общая в диапазоне, мм | от 138 до 140 |  |
|  | 7 | Длина губок иглодержателя, не более, мм | 16 |  |
|  | 8 | Ширина губок иглодержателя, не более, мм | 1,5 |  |
|  | 9 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 10 | Материал | Титан. |  |
|  | 11 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт | 5 |  |
| 14 | 1 | Лезвиедержатель |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши лезвиедержателя | круглые |  |
|  | 5 | Диаметр бранш, мм | 6 |  |
|  | 6 | Бранши с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 7 | Ширина губок лезвиедержателя, не более, мм | 3,5 |  |
|  | 8 | Длина общая в диапазоне, мм | от 97 до 99 |  |
|  | 9 | Диаметр ручки не более, мм | 6 |  |
|  | 10 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 11 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт | 5 |  |
| 15 | 1 | Лезвие одноразовое |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Длина лезвия, не более мм | 8 |  |
|  | 5 | Ширина лезвия, не более мм | 1,6 |  |
|  | 6 | Угол заточки лезвия, не более | 45 º |  |
|  | 7 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 8 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 9 | Количество, шт | 1500 |  |
| 16 | 1 | Канюля полимерная, аспирационная |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Рабочий диаметр в диапазоне, мм | от 0,5 до 0,6 |  |
|  | 5 | Отверстие вверх | Наличие |  |
|  | 6 | посадочный конус «Рекорд-Луер» | Наличие |  |
|  | 7 | Материал | Полиэтилен, полиамид |  |
|  | 8 | Количество, шт | 1000 |  |
| 17 | 1 | Зажим с кремальерой |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Губки зажима | прямые с рифлением |  |
|  | 5 | Длина общая в диапазоне, мм | от 88 до 91 |  |
|  | 6 | Длина губок зажима, не более, мм | 12,4 |  |
|  | 7 | Ширина губок иглодержателя, не более, мм | 1,4 |  |
|  | 8 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 9 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 10 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 11 | Количество, шт | 5 |  |
| 18 | 1 | Зажим «Москит» с кремальерой |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Губки зажима | изогнутые с рифлением |  |
|  | 5 | Длина общая в диапазоне, мм | от 90 до 93 |  |
|  | 6 | Длина губок зажима, не более, мм | 14,4 |  |
|  | 7 | Ширина губок иглодержателя, не более, мм | 1,4 |  |
|  | 8 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 9 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 10 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 11 | Количество, шт | 5 |  |
| 19 | 1 | Пинцет хирургический прямой |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши пинцета | плоские |  |
|  | 5 | Бранши с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Длина общая в диапазоне, мм | от 98 до 101 |  |
|  | 7 | Ширина бранш, не более, мм | 8 |  |
|  | 8 | Ширина губок пинцета, не более, мм | 0,4 |  |
|  | 9 | Длина рифления, не более, мм | 12 |  |
|  | 10 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 11 | Материал | Титан. |  |
|  | 12 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 13 | Количество, шт | 5 |  |
| 20 | 1 | Пинцет хирургический прямой |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши пинцета | плоские |  |
|  | 5 | Бранши с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Длина общая в диапазоне, мм | от 98 до 101 |  |
|  | 7 | Ширина бранш, не более, мм | 8 |  |
|  | 8 | Ширина губок пинцета, не более, мм | 0,4 |  |
|  | 9 | Длина рифления, не более, мм | 12 |  |
|  | 10 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 11 | Материал | Титан. |  |
|  | 12 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 13 | Количество, шт | 5 |  |
| 21 | 1 | Пинцет для капсулорексиса |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши пинцета | плоские |  |
|  | 5 | Бранши с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Рабочая часть бранш отогнута на 400. | Наличие |  |
|  | 7 | Концы бранш отогнуты на 900, заточены виде пирамиды, имеют площадку с насечкой для удержания капсулы. | Наличие |  |
|  | 8 | Длина отогнутой части не более, мм | 11 |  |
|  | 9 | Зубцы 1х2-0,12мм. | Наличие |  |
|  | 10 | Длина общая в диапазоне, мм | от 69 до 71 |  |
|  | 11 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 12 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 13 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 14 | Количество, шт | 5 |  |
| 22 | 1 | Пинцет для капсулорексиса с зубчиками |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Пинцет для капсулорексиса с зубчиками, радиусный | Наличие |  |
|  | 5 | Бранши с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Концы бранш отогнуты на 900, заточены виде пирамиды, имеют площадку с насечкой для удержания капсулы. | Наличие |  |
|  | 7 | Рабочая часть бранш отогнута на 400 и изогнуты по радиусу R16 | Наличие |  |
|  | 8 | Высота рабочей части, не более, мм | 11,5 |  |
|  | 9 | Длина общая в диапазоне, мм | от 69 до 71 |  |
|  | 10 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 11 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 12 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 13 | Количество, шт | 5 |  |
| 23 | 1 | Пинцет для ИОЛ, пружинный |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши пинцета | плоские |  |
|  | 5 | Бранши с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Длина общая в диапазоне, мм | от 89 до 91 |  |
|  | 7 | Ширина бранш, не более, мм | 8 |  |
|  | 8 | Длина рабочих губок пинцета, не более, мм | 3 |  |
|  | 9 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 10 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 11 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт | 2 |  |
| 24 | 1 | Пинцет для установки ИОЛ |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Пинцет для установки ИОЛ в картридж «Alcon A; B; C; D». | Наличие |  |
|  | 5 | Бранши пинцета | плоские |  |
|  | 6 | Бранши с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 7 | Губки прямые, полированные с площадками для фиксации ИОЛ. | Наличие |  |
|  | 8 | Длина общая в диапазоне, мм | от 119 до 121 |  |
|  | 9 | Шероховатость наружных поверхностей Ra | не более 0,63мкм |  |
|  | 10 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 11 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт | 3 |  |
| 25 | 1 | Зажим окончатый №1 |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши зажима | плоские |  |
|  | 5 | Бранши с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Длина общая в диапазоне, мм | от 99 до 101 |  |
|  | 7 | Ширина бранш, не более, мм | 8 |  |
|  | 8 | Размер окна не более , мм | 19,5х10 |  |
|  | 9 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 10 | Материал | Титан |  |
|  | 11 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт | 3 |  |
| 26 | 1 | Зажим окончатый.№2 |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши пинцета | плоские |  |
|  | 5 | Бранши с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Длина общая в диапазоне, мм | от 99 до 101 |  |
|  | 7 | Ширина бранш, не более, мм | 8 |  |
|  | 8 | Размер окна не более , мм | 22х12 |  |
|  | 9 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 10 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 11 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт | 3 |  |
| 27 | 1 | Зажим окончатый №3 |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Бранши пинцета | плоские |  |
|  | 5 | Бранши с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Длина общая в диапазоне, мм | от 99 до 101 |  |
|  | 7 | Ширина бранш, не более, мм | 8 |  |
|  | 8 | Размер окна не более , мм | 10х10 |  |
|  | 9 | Шероховатость наружных поверхностей Ra:. | не более 0,63мкм |  |
|  | 10 | Материал | Нержавеющая сталь. |  |
|  | 11 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт | 3 |  |
| 28 | 1 | Шпатель серповидный |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Размер лопатки, не более, мм | 0,4х2,0х23 |  |
|  | 5 | Ручка с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Диаметр ручки не более, мм | 5 |  |
|  | 7 | Длина общая в диапазоне, мм | от 129 до 131 |  |
|  | 8 | Шероховатость наружных поверхностей Ra | не более 0,63мкм |  |
|  | 9 | Материал | Ручка-титан, лопатка - нержавеющая сталь |  |
|  | 10 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 11 | Количество, шт | 3 |  |
| 29 | 1 | Капсулотом изогнутый |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Длина лезвия не более, мм | 0,2 |  |
|  | 5 | Ручка с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 6 | Диаметр ручки не более, | 5 |  |
|  | 7 | Длина общая в диапазоне, мм | от 119 до 121 |  |
|  | 8 | Шероховатость наружных поверхностей Ra | не более 0,63мкм |  |
|  | 9 | Материал: | Ручка – титан, крючок – нержавеющая сталь |  |
|  | 10 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 11 | Количество, шт | 5 |  |
| 30 | 1 | Инжектор универсальный для имплантации всех типов внутрикапсульных колец |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Инжектор для имплантации С и W, S - образные внутрикапсулярные кольца и ИР 5, ИР 6 – ирис - ретракторы | Наличие |  |
|  | 5 | Минимальный разрез для имплантации внутрикапсульных колец и ирис – ретракторов не более , мм. | 1,4 |  |
|  | 6 | Оснащен пружинным механизмом, крючком – захватом и выталкивателем | Наличие |  |
|  | 7 | Длина общая в диапазоне, мм | от 169 до 171 |  |
|  | 8 | Материал: | Ручка - титан, рабочая часть нержавеющая сталь |  |
|  | 9 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 10 | Количество, шт | 5 |  |
| 31 | 1 | Толкатель ИОЛ двухсторонний |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Ручка с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 5 | Диаметр ручки не более, | 5 |  |
|  | 6 | Длина общая в диапазоне, мм | от 119 до 121 |  |
|  | 7 | Шероховатость наружных поверхностей Ra | не более 0,63мкм |  |
|  | 8 | Материал | Ручка – титан, толкатель – нержавеющая сталь |  |
|  | 9 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 10 | Количество, шт | 5 |  |
| 32 | 1 | Шпатель – вилка, для ИОЛ |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Ручка с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 5 | Диаметр ручки не более, мм | 5 |  |
|  | 6 | Размер лопатки не более, мм | 0,6х0,25х10 |  |
|  | 7 | угол наклона не более | 450 |  |
|  | 8 | Длина общая не более, мм | 120 |  |
|  | 9 | Шероховатость наружных поверхностей Ra | не более 0,63мкм |  |
|  | 10 | Материал | Ручка – титан, толкатель – нержавеющая сталь |  |
|  | 11 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 12 | Количество, шт | 5 |  |
| 33 | 1 | Факочоппер с шариком, для дробления ядра, заточен по задней грани. |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Ручка с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 5 | Диаметр ручки не более, мм | 5 |  |
|  | 6 | Высота лезвия не менее, мм | 1,7 |  |
|  | 7 | Длина общая не более, мм | 120 |  |
|  | 8 | Шероховатость наружных поверхностей Ra | не более 0,63мкм |  |
|  | 9 | Материал: | Ручка – титан, лезвие – нержавеющая сталь |  |
|  | 10 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 11 | Количество, шт | 5 |  |
| 34 | 1 | Факочоппер с шариком, для дробления ядра, заточен справа на 900 |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Ручка с насечкой, для уверенной фиксации при работе в хирургических перчатках | Наличие |  |
|  | 5 | Диаметр ручки не более, мм | 5 |  |
|  | 6 | Высота лезвия не менее, мм | 1,5 |  |
|  | 7 | Длина общая не более, мм | 120 |  |
|  | 8 | Шероховатость наружных поверхностей Ra | не более 0,63мкм |  |
|  | 9 | Материал: | Ручка – титан, лезвие – нержавеющая сталь |  |
|  | 10 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 11 | Количество, шт | 5 |  |
| 35 | 1 | Кольцо внутрикапсулярное распорное |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Кольцо внутрикапсулярное распорное, С – стандартной формы, стерильное. | Наличие |  |
|  | 5 | Размер кольца не более, | 11х13 |  |
|  | 6 | Материал | Поликарбонатметакрилат. |  |
|  | 7 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 8 | Количество, шт | 25 |  |
| 36 | 1 | Кольцо внутрикапсулярное распорное |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Кольцо внутрикапсулярное распорное, С – стандартной формы, стерильное. | Наличие |  |
|  | 5 | Размер кольца не более, | 10х12 |  |
|  | 6 | Материал | Поликарбонатметакрилат. |  |
|  | 7 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 8 | Количество, шт | 25 |  |
| 37 | 1 | Инжектор для имплантации ИОЛ |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Инжектор для имплантации ИОЛ, одной рукой, по типу «MONARCH 2», с обратной пружиной, для картриджей: А; В; С, пружинный. | Наличие |  |
|  | 5 | Материал | Титан. |  |
|  | 6 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 7 | Количество, шт | 1 |  |
| 38 | 1 | Векорасширитель винтовой |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Длина общая не более, мм | 80 |  |
|  | 5 | Максимальный рабочий ход не менее, мм | 40 |  |
|  | 6 | Опоры проволочные, шириной не более, мм | 13 |  |
|  | 7 | Шероховатость наружных поверхностей Ra | не более 0,63мкм |  |
|  | 8 | Материал | Титан. |  |
|  | 9 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 10 | Количество, шт | 5 |  |
| 39 | 1 | Векорасширитель универсальный |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Длина общая не более, мм | 70 |  |
|  | 5 | Максимальный рабочий ход не менее, мм | 40 |  |
|  | 6 | С зубчатой фиксацией, быстросъемный | Наличие |  |
|  | 7 | Опоры проволочные, шириной не более, мм | 13 |  |
|  | 8 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 9 | Материал | Титан. |  |
|  | 10 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 11 | Количество, шт | 5 |  |
| 40 | 1 | Векорасширитель рамочный, левосторонний |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Ширина общая не более, мм | 44 |  |
|  | 5 | Длина общая не более, мм | 45 |  |
|  | 6 | Максимальный рабочий ход не менее, мм | 40 |  |
|  | 7 | Опоры проволочные, шириной не более, мм | 13 |  |
|  | 8 | Шероховатость наружных поверхностей Ra: | не более 0,63мкм |  |
|  | 9 | Материал | Титан. |  |
|  | 10 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 11 | Количество, шт | 5 |  |
| 41 | 1 | Векорасширитель рамочный, правосторонний. |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Ширина общая не более, мм | 44 |  |
|  | 5 | Длина общая не более, мм | 45 |  |
|  | 6 | Максимальный рабочий ход не менее, мм | 40 |  |
|  | 7 | Опоры проволочные, шириной не более, мм | 13 |  |
|  | 8 | Шероховатость наружных поверхностей Ra | не более 0,63мкм |  |
|  | 9 | Материал | Титан. |  |
|  | 10 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 11 | Количество, шт | 5 |  |
| 42 | 1 | Канюля для гидродисекции, для промывки слезных каналов |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Диаметр канюли не менее, мм | 0,5 |  |
|  | 5 | Посадочный конус «Луер». | Наличие |  |
|  | 6 | Материал | Нержавеющая сталь |  |
|  | 7 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 8 | Количество, шт | 10 |  |
| 43 | 1 | Канюля для субтеновой анестезии |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Диаметр канюли в диапазоне, мм. | 1,1 до 1,3 |  |
|  | 5 | Материал | Нержавеющая сталь |  |
|  | 6 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 7 | Количество, шт | 10 |  |
| 44 | 1 | Нож с алмазным лезвием . |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Нож с алмазным лезвием , с постоянным углом наклона лезвия | Наличие |  |
|  | 5 | На рукоятке ножа нанесено черное, антибликовое, биосовместимое покрытие DLC (алмазоподобное ). | Наличие |  |
|  | 6 | Покрытие химически инертно к любым физиологическим растворам | Наличие |  |
|  | 7 | Диаметр ручки не более, мм | 7,5 |  |
|  | 8 | Длина общая в диапазоне, мм | 119 до 121 |  |
|  | 9 | Вылет лезвия min 4мм | Наличие |  |
|  | 10 | Толщина лезвия не более, мм | 0,2 |  |
|  | 11 | Ширина лезвия не более, мм | 2,0 |  |
|  | 12 | Материал | Рукоятка - Титан. Лезвие - природный алмаз. |  |
|  | 13 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 14 | Количество, шт | 1 |  |
| 45 | 1 | Зажим для птоза |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Инструмент оснащен измерительным устройством для облегчения работы хирурга | Наличие |  |
|  | 5 | Бранши инструмента зажимают и удерживают леватор верхнего века равномерно, по всей длине бранш, что способствует лучшему выделению и максимальному сохранению ткани леватора. | Наличие |  |
|  | 6 | Шероховатость наружных поверхностей Ra | не более 0,63мкм |  |
|  | 7 | Материал: | Нержавеющая сталь |  |
|  | 8 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 9 | Количество, шт | 2 |  |
| 46 | 1 | Инжектор универсальный для имплантации всех типов внутрикапсульных колец. |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Инжектор для имплантировать С и W, S - образные внутрикапсулярные кольца и ИР 5, ИР 6 – ирис - ретракторы | Наличие |  |
|  | 5 | Минимальный разрез для имплантации внутрикапсульных колец и ирис – ретракторов, мм | 1,4 |  |
|  | 6 | Оснащен пружинным механизмом, крючком – захватом и выталкивателем | Наличие |  |
|  | 7 | Длина общая в диапазоне, мм . | от 169 до 171 |  |
|  | 8 | Материал: | Материал: Ручка - титан, рабочая часть нержавеющая сталь. |  |
|  | 9 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 10 | Количество, шт | 2 |  |
| 47 | 1 | Микроножницы прямые, с универсальной двухклавишной ручкой, 20G |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Длина лезвия не более, мм | 2,8 |  |
|  | 5 | Длина общая в диапазоне, мм . | от 154 до 156 |  |
|  | 6 | Присоединительная резьба наконечника М5х0,5мм | Наличие |  |
|  | 7 | Длина резьбы не более, мм | 3,5 |  |
|  | 8 | Материал: | Материал: корпус наконечника – титан, рабочая часть - нержавеющая сталь. |  |
|  | 9 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 10 | Количество, шт | 2 |  |
| 48 | 1 | Ручка для витреоретинального инструмента |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Ручка двухклавишная оснащена механизмом поворота наконечника на 360° для оптимального выбора положения рабочей части во время проведения доступа. | Наличие |  |
|  | 5 | При давлении на клавиши выбранное положение наконечника | Наличие |  |
|  | 6 | Материал: | Нержавеющая сталь |  |
|  | 7 | Инструмент должен соответствовать требованиям ТУ 9437-004-50297057-2008 | Соответствие |  |
|  | 8 | Количество, шт | 2 |  |
| 49 | 1 | Набор с кассетой MaxVac для факоэмульсификации |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Состав комплекта: УЗ игла 0,9 мм ABS, ирригационные рукава, тест-камера. В упаковке 6 стерильных комплектов | Наличие |  |
|  | 5 | Количество, шт | 54 |  |
| 50 | 1 | Нож офтальмологический для парацентеза с защитой |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Параметры лезвия: изогнутое под углом не более º, | 45º, |  |
|  | 5 | Ширина лезвия в диапазоне, мм | от 0,89 до 0,91 |  |
|  | 6 | Материал | Лезвие: Нержавеющая сталь Рукоятка: Полисульфон, гофрированный (не гладкий) пластик, серого цвета |  |
|  | 7 | Упаковка-защита ножа: | Полиэтилен |  |
|  | 8 | Особенности рукоятки: эргономическая форма для удобства хирурга, встроенный механизм защиты лезвия от повреждений рук хирурга, медицинского персонала от порезов | Наличие |  |
|  | 9 | Каждый нож в индивидуальной стерильной упаковке без спонжа | Наличие |  |
|  | 10 | Срок годности | не менее 2х лет |  |
|  | 11 | Количество, шт | 20 |  |
| 51 | 1 | Нож офтальмологический имплантационный |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Форма лезвия: треугольное; усеченное; заточка вверх | Наличие |  |
|  | 5 | Лезвия изогнуты под углом не более, º | 40º |  |
|  | 6 | Ширина лезвия в диапазоне, мм | 5,1 до 5,3 |  |
|  | 7 | Материал лезвия: | матовая сталь |  |
|  | 8 | Материал рукоятки | гофрированный (не гладкий) пластик |  |
|  | 9 | Каждый нож в индивидуальной стерильной упаковке | Наличие |  |
|  | 10 | Срок годности: | не менее 2х лет |  |
|  | 11 | Количество, шт | 10 |  |
| 52 | 1 | Нож офтальмологический кератом с защитой |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Форма лезвия: треугольное; заточка вверх | Наличие |  |
|  | 5 | Лезвия изогнуты под углом не более, º | 45º |  |
|  | 6 | Ширина лезвия в диапазоне, мм | 2,7 до 2,9 |  |
|  | 7 | Материал лезвия: | Нержавеющая сталь |  |
|  | 8 | Материал рукоятки | Полисульфон |  |
|  | 9 | Упаковка-защита ножа: | Полиэтилен |  |
|  | 10 | Особенности рукоятки: эргономическая форма для удобства хирурга, встроенный механизм защиты лезвия от повреждений рук хирурга, медицинского персонала от порезов | Наличие |  |
|  | 11 | Каждый нож в индивидуальной стерильной упаковке | Наличие |  |
|  | 12 | Срок годности: | не менее 2х лет |  |
|  | 13 | Количество, шт | 20 |  |
| 53 | 1 | Нож офтальмологический кератом с защитой |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Форма лезвия: треугольное; заточка вверх | Наличие |  |
|  | 5 | Лезвия изогнуты под углом не более, º | 45º |  |
|  | 6 | Ширина лезвия в диапазоне, мм | 2,9 до 3,1 |  |
|  | 7 | Материал лезвия: | Нержавеющая сталь |  |
|  | 8 | Материал рукоятки | Полисульфон |  |
|  | 9 | Упаковка-защита ножа: | Полиэтилен |  |
|  | 10 | Особенности рукоятки: эргономическая форма для удобства хирурга, встроенный механизм защиты лезвия от повреждений рук хирурга, медицинского персонала от порезов | Наличие |  |
|  | 11 | Каждый нож в индивидуальной стерильной упаковке | Наличие |  |
|  | 12 | Срок годности: | не менее 2х лет |  |
|  | 13 | Количество, шт | 20 |  |
| 54 | 1 | Нож офтальмологический кератом с защитой |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения * | указать |  |
|  | 3 | Документ, подтверждающий качество товара | указать |  |
|  | 4 | Форма лезвия: треугольное; заточка вверх | Наличие |  |
|  | 5 | Лезвия изогнуты под углом не более, º | 45º |  |
|  | 6 | Ширина лезвия в диапазоне, мм | 3,1 до 3,3 |  |
|  | 7 | Материал лезвия: | Нержавеющая сталь |  |
|  | 8 | Материал рукоятки | Полисульфон |  |
|  | 9 | Упаковка-защита ножа: | Полиэтилен |  |
|  | 10 | Особенности рукоятки: эргономическая форма для удобства хирурга, встроенный механизм защиты лезвия от повреждений рук хирурга, медицинского персонала от порезов | Наличие |  |
|  | 11 | Каждый нож в индивидуальной стерильной упаковке | Наличие |  |
|  | 12 | Срок годности: | не менее 2х лет |  |
|  | 13 | Количество, шт | 10 |  |

* - данная позиция не обязательна для заполнения.