Приложение №3

к Извещению о проведении запроса котировок

от 08 апреля 2011г. №0356300079211000072

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ЦСО (автоклавной) в здании МУЗ «Городская детская клиническая больница №1» по адресу: ул. Лебедева, 44.

| Проектная организация: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | МУЗ «Городская детская клиническая больница №1» по адресу: ул. Лебедева, 44. |
| Стадийность проектирования: | Проектно-сметная документация Рабочая документация |
| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| Тип здания, назначение: | прачечная |
| Серия типового проекта и т.д. | Нет |
| Исходные данные об особых условиях строительства. | Нет |
| Требования к планировочным решениям, назначение помещений. | Согласно варианту планировки помещений. |
| Требования к внутренним отделочным работам, применяемые материалы. | В соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм. |
| Основные требования к конструктивным решениям | При проектировании предусмотреть: - архитектурно-строительную часть (АС) в составе: устройство перепланировки помещений автоклавной, внутреннюю отделку помещений; - отопление и вентиляция помещений (ОВ); - водоснабжение и канализация (ВК); - проект организации строительства (ПОС); - охрану окружающей среды (ООС); - пожарную безопасность (ПБ); - сметную документацию (СМ). - при разработке рабочего проекта руководствоваться: Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| Исходные данные для проектирования | Технический паспорт БТИ. |
| Сроки начала и окончания проектирования: | Согласно договору |
| Состав проекта: | Разделы: АС, ОВ, ВК, ПОС, ООС, ПБ, СМ, ПЗ |
| Особые условия проектирования | Документацию выдать в 3 экз. Согласовать с: - КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края; - МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»; -ЦТИ Пермского края; |

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                 Токмакова О.Г.