Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку медицинского оборудования

(требования к качеству, техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размеру и упаковке товара)

Наименование поставляемого медицинского оборудования – УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР В КОМПЛЕКТЕ С 3 (ТРЕМЯ) ДАТЧИКАМИ

Количество поставляемого медицинского оборудования – 1 шт.

Место поставки медицинского оборудования –  г. Пермь, ул. Хабаровская,56

Срок поставки медицинского оборудования – в течение 5 (пяти) календарных  дней с момента заключения гражданско-правового договора

| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размеру и упаковке товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР В КОМПЛЕКТЕ С 3 (ТРЕМЯ) ДАТЧИКАМИ |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| Технический паспорт | Наличие |
| Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| Область применения: - кардиология (в том числе исследование сердца у детей); - абдоминальные исследования; - акушерство и гинекология; - урология; - педиатрия; - неонатальные исследования; - сосудистые исследования (ангиология); - транскраниальные исследования у детей и взрослых; - исследование малых органов и поверхностных структур, костно-мышечной системы (травматология и ортопедия). | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Общие характеристики системы |  |
| Русифицированный интерфейс пользователя - отображение на экране параметров сканирования на русском языке - отображение на экране меню настроек изображения на русском языке. | Наличие Наличие Наличие |
| Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура - ввод данных пациента при помощи символов русского языка | Наличие Наличие |
| Управление всеми возможными функциями, параметрами и меню системы при помощи клавиш и переключателей для увеличения надежности. | Наличие |
| Число цифровых каналов | не менее 32768 |
| Динамический диапазон, Дб | не менее 225 |
| Одновременное использование фокусных зон | не менее 12 |
| Возможность позиционирования зон фокусировки | Наличие |
| Регулировка послойного усиления по глубине, зон | не менее 8 |
| Возможность регулировки положения курсора в меню настроек изображения, меню расчетов при помощи клавиш стрелок | Наличие |
| Количество активных портов для подключения ультразвуковых датчиков (не считая карандашных) без использования дополнительных адаптеров | не менее 4 |
| Возможность работы любого поддерживаемого двухмерного датчика с любым из четырех активных портов сканера | Наличие |
| Двойной динамический дисплей: B/В+CDI B/B+DPI B/B+TDI | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Режим двойного дисплея: B/B+CDI+PWD B/B+CDI+CWD B/B+DPI+PWD B/B+DPI+CWD B/B+TDI+PTD | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Мультичастотное широкополосное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале, не менее 1 – 16 МГц | Наличие |
| Наличие специальных режимов работы сканера для обследования следующих органов: - щитовидной железы; - молочной железы; - поверхностных сосудов; - сосудов нижних конечностей; - печени; - сердца; - сосудов головного мозга; - матки; - акушерских исследований; - урологических исследований; - почек и мочевого пузыря; - сердца плода - тазобедренного сустава - плечевого сустава | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Аппарат может поддерживать следующие типы датчиков: - электронный конвексный абдоминальный - электронный линейный - электронный секторный (фазированный), - электронный микроконвексный, - электронный микроконвексный внутриполостной, - электронный линейный внутриполостной - электронный интраоперационный, - обемный конвексный - лапароскопический - трансректальный биплановый - электронный череспищеводный кардиологический, | Наличие |
| Режимы работы |  |
| В, В/В, В/М, М | Наличие |
| Тканевая гармоника | Наличие |
| Режим трапециевидного сканирования для линейного датчика | Наличие |
| Доплеровские режимы: - Цветовое картирование потоков (CDI) - Энергетический Доплер (DPI) - Направленный энергетический Доплер - Импульсно-волновой Доплер (PWD) - Непрерывно-волновой Доплер (CWD) - Тканевой Доплер (TDI) - Импульсный тканевой допплер (PTD) | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Триплексный режим в режиме реального времени | Наличие |
| Режим HPRF c указанием положения всех виртуальных контрольных объемов | Наличие |
| Технология подавления спекл-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к снижению частоты кадров ультразвукового изображения. | Наличие |
| Режим compound (УЗ томография) | Наличие |
| Получение трехмерного изображения методом Free hand | Наличие |
| Режим трехмерной реконструкции в режиме реального времени Live 3D, проводимой при помощи специальных датчиков объемного сканирования | Наличие |
| Автоматическая настройка размера зоны интереса режима режима Live 3D в соответствии с режимами предустановок для исследований различных органов (в. т.ч. для режима сердце плода) | Наличие |
| Режим повторного сканирования, проводящий получение трехмерного изображения высокой четкости после нажатия клавиши «заморозка» в режиме получения трехмерного изображения в реальном времени | Наличие |
| Режим стабилизации трехмерного изображения, увеличивающий четкость изображения при движении плода или другого объекта сканирования | Наличие |
| Поворот / инверсия изображения | Наличие |
| Панорамное сканирование | Наличие |
| Цветной М-режим | Наличие |
| Одно, двух, трехсрезовый анатомический М-режим (режим одновременной развертки трех произвольных сечений В-изображения) | Наличие |
| Цветной анатомический М-режим | Наличие |
| Режим 4В | Наличие |
| Увеличение изображения в режимах реального времени и стоп-кадра, крат | не менее 30 |
| Характеристики В-режима: |  |
| Максимальное количество диапазонов частот сканирования в В-режиме | не менее 5 |
| Максимальное количество диапазонов частот сканирования в режиме тканевой гармоники | не менее 5 |
| Возможность регулировки плотности линии в В-режиме | Наличие |
| Оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей с возможностью задания скорости ультразвука в исследуемых тканях | Наличие |
| Псевдоколоризация В-режима | Наличие |
| Характеристики допплеровских режимов |  |
| Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика, градусов | не менее 20 |
| Число частот в режиме цветного допплера | не менее 5 |
| Возможность регулировки плотности линии в режиме CDI | Наличие |
| Возможность выбора приоритета обработки 2D и доплеровского изображения в режиме CDI | Наличие |
| Число частот в режиме энергетического допплера | не менее 5 |
| Число частот в режиме импульсно-волнового допплера | не менее 5 |
| Автоматическая привязка зоны фокусировки к положению окна цветового допплеровского картирования с отображением расположения зоны фокусировки | Наличие |
| Пакеты расчетов |  |
| Пакет программ для расчетов в акушерстве | Наличие |
| Расширенный пакет программ для расчетов в кардиологии | Наличие |
| Пакет расчетов для урологии | Наличие |
| Пакет расчетов для гинекологии | Наличие |
| Пакет расчетов для исследования щитовидной железы | Наличие |
| Пакет расчетов для исследования почек | Наличие |
| Пакет расчетов для ветеринарии | Наличие |
| Пакет для оценки сердечно-сосудистой системы плода | Наличие |
| Пакет для оценки головного мозга плода | Наличие |
| Пакет для оценки грудной клетки плода | Наличие |
| Пакет для оценки брюшной полости плода | Наличие |
| Создание пользовательского перечня расчетов | Наличие |
| Создание пользовательского расчета срока беременности - Присвоение произвольного имени расчету - Ручной ввод и сохранение таблицы, задающей соответствия значений измеряемых параметров (расстояние, площадь, окружность) ультразвуковым возрастам плода | Наличие Наличие Наличие |
| Создание не менее 5-ти горячих клавиш под акушерские расчеты | Наличие |
| Возможность проведения сравнительного анализа плодов при многоплодной беременности | Наличие |
| Встроенный анатомический атлас | Наличие |
| Автотрассировка допплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с определением следующих параметров: - Определение пульсационного индекса и индекса резистентности - Определение отношения систолической и диастолической скоростей - Определение пиковой, средней, диастолической скорости - Определение интеграла скорости - Определение среднего градиента давления | Наличие |
| Расчет объемной скорости кровотока по изображению ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие |
| Расчет пиковой скорости кровотока по изображению ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие |
| Расчет средней скорости кровотока по изображению ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие |
| Вывод гистограммы мгновенного профиля потока в сосуде вдоль его диаметра | Наличие |
| Автоматический анализ толщины комплекса интима-медиа | Наличие |
| Расчет объемной скорости кровотока при помощи спектрального допплера | Наличие |
| Расчет объема регургитации (PISA) | Наличие |
| Пакет для Стресс-Эхо исследований - Протокол для проведения фармакологических проб - Протокол для проведения нагрузочных проб - Сравнение различных стадий исследования на одном изображении - Протокол оценки кинетики сегментов миокарда | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Составление отчетов | Наличие |
| Возможность добавления ультразвуковых изображений в отчеты | Наличие |
| Экспорт отчетов в формат .pdf | Наличие |
| Возможность добавления комментариев в отчет | Наличие |
| Анализ кривых роста плода | Наличие |
| Библиотека комментариев | Наличие |
| Автоматическая оптимизация параметров серошкального изображения нажатием одной кнопки | Наличие |
| Автоматическая оптимизация следующих параметров допплеровских режимов нажатием одной кнопки: - Частота повторения импульсов (PRF) - Базовая линия - Фильтр движений стенок сосудов - Угол коррекции | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Параметры цифровой рабочей станции |  |
| Операционная система Linux или эквивалент | Наличие |
| Встроенный жесткий диск, емкость, Гб | не менее 160 |
| Максимальный размер кинопетли в В-режиме, кадров | не менее 10 000 |
| Максимальный размер кинопетли в М-режиме, сек | не менее 163 |
| Максимальный размер кинопетли в режиме спектрального допплера, сек | не менее 163 |
| Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах | Наличие |
| Возможность сохранения клипов в системном и РС-форматах | Наличие |
| Отображение сохраненных изображений и кинопетель на экране с активным ультразвуковым изображением | Наличие |
| Возможность сохранения индивидуальных настроек для каждого типа исследований | Наличие |
| Дальнейшая обработка архивных изображений | Наличие |
| Ведение базы данных пациентов | Наличие |
| Возможность поиска пациентов в базе данных по различным полям записей | Наличие |
| Режим антивирусной защиты, приводящий к выключению сканера при наличии исполняемых файлов на флэш-карте | Наличие |
| Подключение внешних устройств |  |
| Встроенный СD/DVD-RW привод | Наличие |
| Запись на внешний flash-накопитель | Наличие |
| Порт USB2.0 | не менее 4 |
| Подключение к сети Internet | Наличие |
| Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения на компьютер | Наличие |
| Совместимость со стандартом DICOM 3,0 | Наличие |
| Подключение внешнего сетевого принтера | Наличие |
| Наличие встроенных динамиков | Наличие |
| Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие |
| Видео выход: |  |
| VGA – видео | Наличие |
| S-Video | Наличие |
| Ножной переключатель | Возможность |
| Выход дистанционного управления видеопринтером с клавиатуры сканера | Наличие |
| Встроенный ЭКГ-модуль для синхронизации УЗ-изображения, получаемого системой, с электрокардиограммой пациента - Отображение ЭКГ одновременно с УЗ-изображением - Регулировка коэффициента усиления ЭКГ - Регулировка положения изолинии ЭКГ - инверсия ЭКГ - Регулировка времени задержки включения обновления УЗ-изображения от R-зубца - Регулировка числа кадров обновления УЗ-изображения - Регулировка длительности кадра УЗ-изображения | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Характеристики монитора: |  |
| ЖК-монитор | Наличие |
| Диагональ, дюймов | не менее 17 |
| Угол обзора, градусов | не менее 172 |
| Регулировка угла поворота монитора, градусов | не менее 180 |
| Регулировка угла наклона монитора, градусов | не менее 90 |
| Регулировка высоты монитора | Наличие |
| Разрешение монитора | не менее 1280*1024 |
| Характеристики датчиков |  |
| Все датчики – широкополосные мультичастотные | Наличие |
| Отображение полосы рабочих частот, а не фиксированной частоты на экране монитора | Наличие |
| Конвексный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Радиус, мм Максимальная глубина сканирования, мм | Наличие не менее 192 не менее 2-7 не менее 60 не менее 330 |
| Линейный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм | Возможность не менее 192 не менее 4,5-16 не более 50 |
| Линейный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм | Возможность не менее 192 не менее 4,5-16 не более 38 |
| Линейный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм | Наличие не менее 256 не менее 4,5-16 не более 50 |
| Внутриполостной датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Угол обзора, градусов | Возможность не менее 192 не менее 4-11 не менее 200 |
| Внутриполостной трансректальный микроконвексный датчик Диапазон частот, MГц Апертура, мм Угол обзора, градусов | Возможность не менее 9-5 не более 8 не менее 150 |
| Секторный фазированный датчик Диапазон частот, МГц Угол обзора, градусов Максимальная глубина сканирования, мм Биопсийная насадка для секторного фазированного датчика | Наличие не менее 1-5 не менее 90 не менее 330 Возможность |
| Секторный фазированный датчик Диапазон частот, МГц Угол обзора, градусов | Возможность не менее 4-8 не менее 90 |
| Микроконвексный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Радиус, мм | Возможность не менее 128 не менее 4-9 не более 11 |
| Микроконвексный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Радиус, мм | Возможность не менее 128 не менее 2-4 не менее 15 |
| Конвексный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Радиус, мм | Возможность не менее 128 не менее 4-8 не менее 40 |
| Череспищеводный секторный фазированный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм Диаметр наконечника, мм Угол вертикального наклона вверх, градусов Угол вертикального наклона вниз, градусов Вращение сканирующей плоскости, градусов Угол обзора, градусов Длина наконечника, см | Возможность не менее 128 не менее 4-8 не более 9 не более 11 не менее 120 не менее 90 не менее 180 не менее 90 не менее 100 |
| Череспищеводный секторный фазированный датчик Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм Диаметр наконечника, мм Угол вертикального наклона вверх, градусов Угол вертикального наклона вниз, градусов Вращение сканирующей плоскости, градусов Угол обзора, градусов Длина наконечника, см | Возможность не менее 96 не менее 4-8 не более 7,25 не более 7 не менее 120 не менее 90 не менее 180 не менее 90 не менее 70 |
| Линейный Г-образный датчик для интраоперационных исследований и исследований мелких сосудов Количество элементов Диапазон частот, МГц Апертура, мм Изгиб рабочей части датчика со сканирующей поверхностью на одну сторону от рукоятки датчика для лучшего доступа к объекту сканирования Расположение плоскости сканирования в направлении в одной плоскости с рукояткой датчика | Возможность не менее 192 не менее 4,5-16 не более 25 Наличие Наличие |
| Конвексный датчик объемного сканирования Диапазон частот, МГц Радиус, мм | Возможность не менее 2-6 не более 40 |
| Прочие условия |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие |
| Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес | Не менее 12 |
| Черно-белый видеопринтер | Наличие |
| Цветной сетевой принтер | Возможность |
| Источник бесперебойного питания двойного преобразования, мощность не менее 700 ВА | Наличие |
| Возможность переустановки операционной системы и программного обеспечения сканера с флэш-карты USB 2.0 | Наличие |
| Бесплатное обновление программного обеспечения | Наличие |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |
| При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |