Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «12» апреля 2011 года  № 17

# Техническое задание

|  | Наименование | Технические характеристики | Ед.измер. | Кол-во | Цена за ед.измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сплав для бюгельного протезирования Wironit | Плотность 8,2 г/см3, интервал плавления 1320-1350*С, температура литья ~ 1460*С, пластичность при текучести (А5)-6,2%, относительное удлинение (Rp 0/2) 600 МПа, сила растяжения (Rm) 880 МПа, модуль упругости ~ 211 ГПа, величина твердости по Виккерсу (HV10) после обжига 350. Состав в %: Со 64,0; Сr 28,65; Мо 5,0; Si, Mn, С каждый < 2,0 | Упаковка 1000 г | 4 |  |
|  | Сплав для бюгельного протезирования и комбинированных работ Wironit extrahart | Плотность 8,2 г/см3, интервал плавления 1260-1305*С, температура литья ~ 1420*С, пластичность при текучести (А5)-4,1%, относительное удлинение (Rp 0/2) 625 МПа, сила растяжения (Rm) 910 МПа, модуль упругости ~ 225 ГПа, величина твердости по Виккерсу (HV10) после обжига 375. Состав в %: Со 63,0; Сr 30,00; Мо 5,0; Si, Mn, С каждый < 2,0 | Упаковка 1000 г | 2 |  |

________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП