УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального

заказа администрации

города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«____» апреля 2011 года

разъяснения № 544А/12

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | На право заключить муниципальный контракт на строительство нового корпуса здания по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 544А от «31» декабря 2010 года |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Исх. № 959 от 07.04.2011г. |  |
| 2. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование | Управление муниципального заказа администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |  |
| Адрес электронной почты | umz@perm.permregion.ru |  |
| Контактный телефон | (342) 212 55 40, 212-68-29 (тел/факс) |  |
| Контактное лицо | Савина Надежда Юрьевна |  |
| 3. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование | Департамент образования администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Адрес электронной почты | ratnalov@gmail.com |  |
| Контактный телефон | 8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09 |  |
| Контактное лицо | Атналов Рустам Альбертович |  |
| 4. Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  | Ответ Уполномоченного органа |
| 1. В соответствии с извещением № 544/5 от 29 марта 2011 года начальная (максимальная) цена контракта снижена до 342 269 943,83 руб. В результате анализа измененной сметной документации выявлено: 1.1. вся сметная документация рассчитана в ценах 4 квартала 2010 года, переводом в текущие цены инвестиционным кодексом. В измененной сметной документации отсутствует индекс-дифлятор (хотя в первоначальной редакции данный индекс присутствовал – общий 14,7% - на весь период строительства). Хотя индекс-дифлятор необходимо учитывать при расчете договорной цены с переводом её из базовой в текущую инвестиционным индексом, а также при условии работ на объекте свыше 1 (одного) года. Является ли исключение указанного индекса намеренным решение либо это расчетная ошибка? 1.2. В сметных расчетах отсутствует ссылка на то, что строительные работы будут вестись в стесненных условиях. Однако, в пункте 6 ПОСа (проект организации строительства) указано, что работы будут вестись в стесненных условиях. Соответственно, данное условие должно быть отражено при расчете стоимости работ. Каким документов следует руководствоваться при расчете стоимости работ, подлежащих выполнению? Следует ли внести коррективы в сметную документацию, во избежание противоречий ее ПОСу? 1.3. При переводе материалов в текущие цены не учтены заготовительно-складские расходы в размере 2%. Просим уточнить причину исключения данных расходов из сметной документации. 1.4. Локально-сметный расчет 01-02-01 (далее JICP) не учитывает объема разборки подземных частей зданий. Означает ли данный факт, что указанные работы будут производиться силами заказчика либо третьими лицами на основании отдельных контрактов, т.е. без вмешательства подрядчика (участника аукциона)? 1.5. В локально-сметном расчете 01-02-01 - занижен размер примененного объемного веса на строительный мусор (вместо 1,2-1,4 т/куб. м. - взято 0,8 т/куб. м.). Просим обосновать указанный в ЛСР показатель. 1.6. В пункте 13 Локально-сметного расчета 02-01-08изм не учтен переводной коэффициент в текущие цены. Просим обосновать отсутствие указанного показателя в ЛСР. 1.7. В Локально-сметном расчете 07-02-03 по сравнению с первоначальным – исключены буронабивные сваи. В связи с этим просим уточнить, каким образом подлежит - бетонировать пробуренные ямы? |  | 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. : Заказчиком, Уполномоченным органом в документации об открытом аукционе установлена начальная (максимальная) цена контракта. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Пункт «Порядок формирования цены контракта (цены лота)» раздела II документации об аукционе предусматривает, что стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также все расходы и другие платежи, связанные с исполнением Муниципального контракта, в том числе: - комплектация объекта строительства всеми необходимыми материалами и оборудованием; - выполнение работ на объекте, включая монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с выполнением строительства объекта работы; - получение заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации за исключением расходов на осуществление технического надзора. 1.4. Разборка подземной части здания, принята по ФЕР46-06-001-05 применительно. Полный строительный объем здания указан в ПОС с учетом подземной части. Исходя из того, что дальнейшее использование разбираемых конструкций невозможно, поэлементная разборка зданий не предусматривается. 1.5. Объем и вес разбираемых конструкций рассчитан согласно данных ПОС. 1.7. Бетонирование свай учтено в поз.2-4 локального сметного расчета 07-02-03 с помощью бетонолитных труб. |
| 2. Повторно просим Вас указать, может ли участник аукциона составить заявку в свободной форме, и будет ли это соответствовать требованиям аукционной документации? При этом просим не отсылать к самой документации об аукционе, так как представленный пакет документов по аукциону не содержит ответа на поставленный вопрос. |  | Для участия в аукционе необходимо подать заявку на участие в аукционе, состоящую из документов (копий документов), указанных в разделе IV «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе» документации об аукционе. Представлять иные документы, не предусмотренные документацией об аукционе, не требуется. |
| 3. Согласно представленным разъяснениям к документации по аукциону, возможно привлечение субподрядной организации в частности, для выполнения работ по устройству сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно, по монтажу подъемно-транспортного оборудования,лифтов, выполнению пусконаладочных работ общекотельных систем и инженерных коммуникаций, а также работ, при выполнении которых требуется наличие лицензии министерства МЧС (работы по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и пр.) и лицензии на выполнение реставрационных работ. Однако, не понятно каким образом участник аукциона должен отразить факт привлечения субподрядчика на выполнение указанных выше работ, чтобы при подаче документации полностью соответствовать всем требованиям к участнику и требованиям к представленной участником документации по аукциону. В документации по аукциону (с учетом последних изменений и разъяснений) не указано каким образом это нужно сделать: либо представить гарантийное письмо с указанием конкретного субподрядчика и видов подлежащих выполнению им работ, либо представить иной документ, так как без представления какого-либо подтверждения участник аукциона может быть признан не соответствующим требованиям аукциона. |  | Перечень документов, которые должен представить участник размещения заказа в заявке указан в пункте 9 в раздела IV «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе» документации об аукционе. Данный перечень, сформирован в соответствии с ч. 2 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ. Частью 3 ст. 35 Закона о размещении заказов запрещено требовать от участника размещения заказа иное, за исключением предусмотренных частью 2 вышеуказанной статьи документов и сведений. |