Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф металлический двухсекционный для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения |  |  |
| 1 | Модель, производитель | Указать |  |
| 2 | Материал изготовления | Листовая сталь с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием |  |
| 3 | Толщина листовой стали | Не менее 0,8 мм |  |
| 4 | Конструкция | Жесткая |  |
| 5 | Устойчивость к дезинфицирующим средствам | Наличие |  |
| 6 | Ножки снабжены винтовыми опорами | Наличие |  |
| 7 | Количество секций | 2 |  |
| 8 | Количество дверей | 2 |  |
| 9 | Верхняя и нижняя секции с двумя металлическими полками и дверцами, оборудованными замками | Наличие |  |
| 10 | Размеры (Длина × Ширина × Высота) | 800 × 400 × 1750 мм |  |
| 11 | Масса | Не более 40 кг |  |
| 12 | Доставка, сборка | Наличие |  |
| 13 | Место поставки товара | Место поставки товара - 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «МСЧ № 9». Хирургический корпус: 3 шт. – 3 этаж, хирургическое отд. № 2, 2 шт. – 5 этаж, детское травматолого-ортопедическое отделение, 2 шт. – 2 этаж, операционный блок хирургического корпуса, 1 шт. – 1 этаж, рентгенологическое отделение, 4 шт. – 3 этаж, кардиологическое отделение, 2 шт. – 2 этаж, отделение анестезиологии и реанимации, 3 шт. – 7 этаж, хирургическое отд. №1, 1 шт. – цокольный этаж, приемное отделение. Гинекологический корпус: 2 шт. – 1 этаж, гинекологическое отд. №1, 1шт. – 4 этаж, гинекологическое отд. №1 2 шт. – 2 этаж, гинекологическое отд. №2, 1 шт. – 3 этаж, гинекологическое отд. №3. 3 шт. – 1 этаж, отделение акушерское физиологическое №1. 1 шт. – 1 этаж, отделение острых отравлений |  |
| 14 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 15 | Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.