Дефектная ведомость

на замену окон в помещениях МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 76" г. Перми

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений оконных проёмов | 100 м2 | 0,811 |
| 2 | Изготовление оконных блоков из ПВХ профилей 3-х камерных поворотных с площадью поёма более 2м2, трёхстворчатых с фрамугами | 100 м2 | 0,811 |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей 3-х камерных поворотных с площадью поёма более 2м2, трёхстворчатых с фрамугами | 100 м2 | 0,811 |
| 4 | Плиты подоконные пластиковые длиной 6 м, шириной 200 мм (Россия) | п.м | 40 |
| 5 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 п.м | 0,4 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 0,035 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону с применением пластика | м2 | 0,277 |
| 8 | Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности ВД краской | 100 м2 окраш.поверх- ности | 0,103 |
| 9 | Установка перегородок из гипсокартона между классами с окраской поверхности ВД краской | 100 м2 перегородок за вычетом проёмов | 0,031 |
| 10 | Вывоз мусора грузовыми машинами | т | 1,6 |
| Стеклопакеты трёхкамерные, толщиной не менее 32 мм На каждом втором окне – откравающаяся фрамуга. На каждом втором окне – сетка антимаскитная. |  |  |  |