## Лист1
Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание на медицинское оборудование для КДЛ для МУЗ "ГКП №4"
№ п/п | № позиции | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 1 | Автоматический гематологический анализатор | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 6 | Технические характеристики:
| 7 | Методы измерения:
| 8 | -фотометрический метод измерения гемоглобина | Наличие
| 9 | -кондуктометрический метод подсчета и определение размеров клеток | Наличие
| 10 | Реагентная система:
| 11 | -реагентов | не менее 3
| 12 | -интегрированный пакет , измерений | не менее 350
| 13 | Исследуемые параметры:
| 14 | -лейкоциты с дифференциациацией на 3 субпопуляции | Наличие
| 15 | -эритроциты | Наличие
| 16 | -тромбоциты | Наличие
| 17 | -гемоглобин | Наличие
| 18 | -гематокрит | Наличие
| 19 | -средный объем эритроцита | Наличие
| 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие
| 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие
| 22 | -ширина распределения эритроцитов | Наличие
| 23 | -средный объем тромбоцита | Наличие
| 24 | -тромбокрит | Наличие
| 25 | -ширина распределения тромбоцитов | Наличие
| 26 | -гистограммы распределения по объему эритроцитов | Наличие
| 27 | -гистограммы распределения по объему лейкоцитов | Наличие
| 28 | -гистограммы распределения по объему тромбоцитов | Наличие
| 29 | Производительность, проб/час | не менее 60
| 30 | Объем пробы:
| 31 | -цельной крови, мкл | не более 10
| 32 | -цельной крови в режиме предразведения, мкл | не более 25
| 33 | Встроенная программа контроля качества | Наличие
| 34 | Уровней контроля качества | не менее 6
| 35 | Вывод результатов на сенсорный дисплей | Наличие
| 36 | Печать результатов на внешний принтер | Наличие
| 37 | Цветной сенсорный дисплей разрешением, точек | не менее 640 х 480
| 38 | Аналитические характеристики:
| 39 | Диапазон линейности:
| 40 | -WBC, 103 клеток/мкл | от 0,0 и до 100
| 41 | -RBC, 106 клеток/мкл | от 0,1 и до 8,0
| 42 | -HGB , г/100 мл | от 5,0 и до 240
| 43 | -MCV , фл | от 40 и до 140
| 44 | -PTL, 103 клеток/мкл | от 5,0 и до 2000
| 45 | Типичный CV%:
| 46 | -WBC, (103 клеток/мкл) % | не более 2,5
| 47 | -RBC, (106 клеток/мкл) % | не более 2
| 48 | -HGB, (г/100 мл) % | не более 1,5
| 49 | -MCV, (фл) % | не более 1
| 50 | -PTL, (103 клеток/мкл) % | не более 5
| 51 | Меню пользователя на русском языке | Наличие
| 52 | Интерфейс:
| 53 | -порт RS-232 | не менее 2
| 54 | -порт для подключения внешнего принтера | Наличие
| 55 | -порт для подключения считывателя штрих-кодов | Наличие
| 56 | -порт USB | Наличие
| 57 | Память результатов измерений с гистограммами, результатов | не менее 1000
| 58 | Архивирования результатов на внешний USB-носитель | Наличие
| 59 | Уровней доступа пользователей к управлению прибором | не менее 4
| 60 | Размеры, включая пакет с реагентами:
| 61 | -длина, мм | не более 320
| 62 | -ширина, мм | не более 370
| 63 | -высота, мм | не более 350
| 64 | Вес, кг | не более 9,5
| 65 | Количество, шт. | 1
2 | 1 | Центрифуга лабораторная | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 6 | Технические характеристики:
| 7 | Фиксированная скорость вращения ротора, об/мин | 1000
| 8 | Фиксированная скорость вращения ротора, об/мин | 1500
| 9 | Фиксированная скорость вращения ротора, об/мин | 2000
| 10 | Фиксированная скорость вращения ротора, об/мин | 3000
| 11 | Количество адаптеров в роторе, шт. | не менее 12
| 12 | Применяемые пробирки:
| 13 | -длина, мм | не менее 120
| 14 | -объем, мл | не менее 15
| 15 | Допустимый диапазон напряжения, В | не более 210 - 240
| 16 | Максимальная потребляемая мощность, Вт | не более 140
| 17 | Размеры:
| 18 | -длина, мм | не более 420
| 19 | -ширина, мм | не более 480
| 20 | -высота, мм | не более 240
| 21 | Вес, кг | не более 19
| 22 | Количество, шт. | 1
3 | 1 | Микроскоп биологический (лабораторный) | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Исследования методом светлого поля | Наличие
| 6 | Характеристики:
| 7 | Монокулярный тубус | Наличие
| 8 | Регулировка межзрачкового расстояния, мм | не менее 53-75
| 9 | Револьверный держательна 4 объективов, обратного типа | Наличие
| 10 | Объектив ахроматический 4x | Наличие
| 11 | Объектив ахроматический 10x | Наличие
| 12 | Объектив ахроматический 40x | Наличие
| 13 | Объектив ахроматический 100x (масл.иммерсия) | Наличие
| 14 | Широкопольный окуляр, увеличением | не менее 10
| 15 | Встроенный галогеновый осветитель, с регулятором интенсивности светового потока | Наличие
| 16 | Максимальная мощность источника света, Ватт | 20
| 17 | Размеры:
| 18 | -длина, мм | не более 140
| 19 | -ширина, мм | не более 190
| 20 | -высота, мм | не более 350
| 21 | Вес, кг | не более 3
| 22 | Количество, шт. | 2
4 | 1 | Шкаф вытяжной | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Характеристики:
| 5 | Травмобезопасный каркас из алюминия с порошковой окраской светло-серого цвета | Наличие
| 6 | Заполнение каркаса - ЛДСП светлого цвета | Наличие
| 7 | Вертикальный подвижный экран с противовесами | Наличие
| 8 | Экран фиксируется в любом положении | Наличие
| 9 | Лампа для освещения рабочей камеры, Вт | не менее 15
| 10 | На передней панели электрическая розетка и два выключателя | Наличие
| 11 | Рабочая камера размещается на тумбе | Наличие
| 12 | Объем рабочей камеры, м3 | не менее 0,40
| 13 | Столешница - химически стойкий пластик | Наличие
| 14 | Нагрузка на столешницу, кг | не менее 20
| 15 | Диаметр фланца для соединения с системой вентиляции, мм | не менее 100
| 16 | Размеры рабочей зоны:
| 17 | -длина, мм | не более 970
| 18 | -ширина, мм | не более 510
| 19 | -высота, мм | не более 860
| 20 | Размеры шкафа:
| 21 | -длина, мм | не более 1000
| 22 | -ширина, мм | не более 700
| 23 | -высота, мм | не более 1800
| 24 | Вес, кг | не более 600
| 25 | Количество, шт. | 1

## Стол лабораторный
1 | Стол лабораторный | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Характеристики:
5 | Травмобезопасный каркас из алюминия с порошковой окраской светло-серого цвета | Наличие
6 | Заполнение каркаса - ЛДСП светлого цвета, мм | не более 8
7 | Столешница - химически стойкий пластик | Наличие
8 | Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ, мм | не более 2
9 | Регулируемые опоры стола | Наличие
10 | Размеры:
11 | -глубина, мм | не более 600
12 | -ширина, мм | не более 1200
13 | -высота, мм | не более 750
14 | Вес, кг | не более 25
15 | Количество, шт. | 8