Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № | МНН | Торговое наименование | Требуемые характеристики товара, форма выпуска. | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллаген+Нитрофурал+Борная кислота | Губка гемостатическая коллагеновая или «эквивалент» | Коллагеновая пластина 5х5 см № 1в индивидуальной упаковке Характеристика: сухая пористая масса желтого цвета со слабым запахом уксусной кислоты, мягкоэластичной консистенции, хорошо впитывающая жидкость, слегка при этом набухая; нерастворима в холодной воде и органических растворителях, устойчива при температуре, не превышающей 65–75 °C Показание к применению: кровотечения капиллярные (носовые, из синусов твердой мозговой оболочки, при стоматологических вмешательствах), при повреждениях кожных покровов, пролежни, отит; для заполнения дефектов паренхиматозных органов (например, после резекции печени) и закрытия ложа желчного пузыря (после холецистэктомии). | упаковка | 450 |