Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № ____ЭА

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Потребность | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бор стоматологический с алмазной головкой | Бор с композиционным покрытием с ультрадисперсными алмазами для углового турбинного наконечника. Длина бора 24-25мм. Выпускается поштучно. | Штука | 380 шт. в месяц | 3420 |
| 2. | Бор твердосплавный | Бор стальной упрочненный, повышенного срока службы, для углового наконечника. Длина бора 25мм. Выпускается поштучно. | Штука | 220 шт. в месяц | 1980 |
| 3. | Бор твердосплавный | Бор стальной упрочненный, повышенного срока службы, для прямого наконечника. Длина бора 42-44мм. Выпускается поштучно. | Штука | 40 шт. в месяц | 360 |
| 4. | Брекет-система | Приспособление для съемных и несъемных ортодонтических аппаратов. В упаковке 10 шт для нижней и верхней челюсти. | Упаковка | 2 уп. в месяц | 18 |
| 5. | Викрил | Шовный материал, синтетический, рассасывающийся, стерильный. Изготовлен из сополимера, который состоит га 90% из гликолида и на 10% из L-лактида. Плетеные нити покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера, гликолида, лактида и стеарата кальция. Форма выпкска: Нить 74см 4/0 с иглой 17-18мм. В упаковке 12 нитей. | Упаковка | 1 в квартал | 3 |
| 6. | Гидрогум | Беспыльный эластичный альгинат с быстрым схватывающим эффектом. Форма выпкска в уп. по 0,5кг | Упаковка | 2 уп. в месяц | 18 |
| 7. | Головки шлифовальные | Стоматологические эластичные цветокодированные. Выпускаются по 10шт. в упаковке | Упаковка | 18 уп. в месяц | 162 |
| 8. | Кетгут | Нити Кетгут предназначены для применения в качестве рассасывающегося шовного материала при различных оперативных вмешательствах. Нити кетгута имеют одинаковую прочность по всей длине, идеально гладкую поверхность нити. Благодаря этому нить Кетгут легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Кетгут экологически чистый материал. В отличии от искусственных синтетических материалов, кетгут, изготовленный из органики животных, при рассасывании легко усваивается организмом человека, и выводится из организма естественным путем. Изготавливается Кетгут готовым к применению, стерильным, в спиртоглицериновом растворе. № 50 с иглой 17мм | Упаковка | 2 уп. в мес. | 18 |
| 9. | Лигатура длинная | Металлическая. Применяется в ортодонтии для скрепления зубов. В упаковке 10 шт. | Упаковка | 5 уп. в месяц | 45 |
| 10. | Лигатура короткая | Металлическая. Применяется в ортодонтии для скрепления зубов. В тонкой упаковке 50 шт. | Упаковка | 5 уп. в месяц | 45 |
| 11. | Полисорб | Нить полигликолидная, плетеная синтетическая на основе полигликоевой кислоты. Рассасывающая. Через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ. Нить 75см 4/0 с иглой 17-18мм одноразовая стерильная. В упаковке 36 нитей. | Упаковка | - | 1 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук