- Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,  расположенных на территории Дзержинского района города Перми.

| 1. Предмет контракта | Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Дзержинского района города Перми. |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Адреса бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры указаны ниже в прилагаемом перечне. |
| 3. Основания для производства работ | - Постановление администрации г.Перми № 379 от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008, от 21.07.2009); - Постановление администрации г.Перми № 130 от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и опуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - номера колодцев и тепловых камер обозначать в соответствии с «Вегой», указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: 1.1. Технический паспорт, 1.2. Кадастровый паспорт, 1.3. Исполненная съемка в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети 1.4. информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях; - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 6. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ 15.07.2011г. |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Дзержинского района города Перми

| № | Назначение объекта (вода, тепло, канализация, электроснабжение), адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Мильчакова, 6 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Связистов,18 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Связистов,20 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Связистов, 26 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Ш.Космонавтов, 55 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. ш.Космонавтов,51 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. ш.Космонавтов, 53 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. ш.Космонавтов, 49 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от жилого дома Ползунова,4 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от жилого дома Ползунова, 4а до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от жилого дома Ползунова,8а до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от жилого дома по ул.Ползунова,2 (3) до врезки в существующую сеть канализации |
|  | Канализационная сеть от жилого дома по ул.Ползунова, 5 до врезки в существующую сеть канализации |
|  | Канализационная сеть от жилого дома по ул.Ползунова, 5а до врезки в существующую сеть канализации |
|  | Канализационная сеть от жилого дома по Челюскинцев,10 до врезки в существующую сеть канализации |
|  | Канализационная сеть от жилого дома по Челюскинцев,11 до врезки в существующую сеть канализации |
|  | Канализационная сеть от ж.д. по ул. Овчинникова,13б до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. по ул. Ползунова, 3б до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. по ул. Мильчакова, 12 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. по ул. Мильчакова, 16 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. по ул. Тавричанская, 18 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. по ул. Тавричанская, 20 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. по ул. Тавричанская, 22 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. по ул. Челюскинцев, 11а до КК в существующую сеть |
|  | Сеть дворовой канализации от ж.д. ул. Горняков,5а до КК в существующую сеть |
|  | Сеть дворовой канализации от ж.д. ул. Горняков, 7 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д.Мильчакова,15 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д.Мильчакова,17 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Мильчакова, 30 от ж/д до врезки в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Мильчакова, 32 от ж/д до врезки в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Мильчакова, 34 от ж/д до врезки в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Челюскинцев, 21 от ж/д до врезки в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Горняков,3 до КК в существующую сеть |
|  | Сеть канализации от ж.д. ул.Мильчакова,18 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Котовского,4 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть дворовая от ж.д. Челюскинцев, 17 до врезки в КК |
|  | Канализационная сеть дворовая от ж.д. Челюскинцев,19до врезки в КК |
|  | Канализационная сеть дворовая от ж.д. Челюскинцев,15 до врезки в КК |
|  | Канализационная сеть дворовая от ж.д. Боровая,14, 14а до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть дворовая от ж.д. Энгельса, 23/Локомотивная, 2 |
|  | Канализационная сеть дворовая от ж.д.Энгельса,13а до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. В.Каменского,17 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть дворовая от ж.д. В.Каменского,36/Гатчинская, 12 |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Ленина,71 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Ленина,73 до КК в существующую сеть |
|  | Канализационная сеть от ж.д. Плеханова, 33 до КК в существующую сеть |
|  | Кабельная линия 0,4 кВ от ж.д. ул.Орджоникидзе,119 от подстанции № 5171 |
|  | Кабельная линия 0,4 кВ от ж.д. ул.Подлесная,45 от подстанции № 5225 |
|  | Кабельная линия 0,4 кВ от ж.д. ул.Строителей,46 от подстанции № 5173 |
|  | Кабельная линия 0,4 кВ от ж.д. ш.Космонавтов,57 от подстанции № 7082 |
|  | Кабельная линия 0,4 кВ от ж.д. ул.Орджоникидзе,123 от подстанции № 5204 |
|  | Водопровод по ул.Хабаровская от ВК по ул.Ветлужская до ул.Кочегаров с учетом вводов на ж.д. по ул.Хабаровской, 171 и 173 |
|  | Сеть водопровода по ул.Связистов от ж.д. № 18 до ж.д. № 20. Ввод водопровода к жилым домам по ул.Связистов, 18, 20, |
|  | Ввод водопровода к жилым домам по ш.Космонавтов, 49 |
|  | Ввод водопровода к жилым домам по ш.Космонавтов, 51 |
|  | Ввод водопровода к жилым домам по ш.Космонавтов, 53 |
|  | Ввод водопровода к жилым домам по ш.Космонавтов, 55 |
|  | Ввод водопровода к жилым домам по ул.Связистов, 26 |
|  | Сеть водопровода по Горняков от ВК на ул.Мильчакова до ВК между ж/д по ул.Горняков,5а, 7, ввод водопровода на ж.д. ул. Мильчакова, 5а, 7 |
|  | Сеть водопровода до стены ж.д. Горняков,3 |
|  | Водопровод по Вильвенской от ввода в ж/д №17 до врезки в Балатовский водопровод по Мильчакова, 37 |
|  | Ввод водопровода к ж/д по Мильчакова, 30 |
|  | Сеть водопровода по ул.Мильчакова от ВК-1 на ул.Овчинникова (в створе ж/д по ул.Овчинникова,11) до ВК-24а (между ж/д по ул.Челюскинцев,10, 11) через ВК-2, 3, 4, 23, 25, 24 |
|  | Ввод водопровода до стены ж/д по ул.Челюскинцев,10 |
|  | Ввод водопровода до стены ж/д по ул.Челюскинцев,11 |
|  | Ввод водопровода до стены ж/д по ул.Мильчакова,12 |
|  | Ввод водопровода до стены ж/д по ул.Мильчакова, 16 |
|  | Ввод водопровода до стены ж/д ул.Тавричанская,20 |
|  | Ввод водопровода до стены ж/д ул.Тавричанская, 22 |
|  | Сеть водопровода внутриквартального по ул.Ползунова от ВК-25 (в створе ж.д. на ул.Овчинникова) через ВК-26,27,29 до КВ-29 (в створе жилого дома по ул.Ползунова) и от ВК-26 до ВК-31 (угол дома по ул.Позунова, 4а) |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул.Ползунова, 2, от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул.Ползунова, 3б, от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул.Ползунова, 4, от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул.Ползунова, 4а, от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул.Ползунова, 5 от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул.Ползунова, 5а от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул. ул.Овчинникова, 13б от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул. ул.Овчинникова, 18 от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул. ул.Овчинникова, 20 от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул. ул.Овчинникова, 22 от ВК ул. |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул.Челюскинцев, 8а от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул.Челюскинцев, 10, от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул.Челюскинцев, 11от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д. на ул.Челюскинцев, 11а от ВК |
|  | Сеть водопровода к ж.д.Овчинникова,16 |
|  | Сеть водопровода к ж.д. Барамзиной,41 |
|  | Сеть теплоснабжения до ж.д. Белоевкого,3 через ж.д. Заречная,143 |
|  | Сеть теплоснабжения до ж.д. Кочегаров,59 через ж.д. Заречная,145, 147 |
|  | Сеть теплоснабжения до ж.д. 145 Белоевского,1 от ж.д. Заречная, |
|  | Сеть водопровода от ж.д. № 36 по ул.Красноводская до пересечения с ул. Хабаровская, от ж.д. № 123 по ул.Ветлужская до ж.д. № 115 по ул.Ветлужская, от ж.д. № 8 по ул.Бажева до ж.д. № 30 по ул. Бажева, от ж.д. № 12 по Лузанскому переулку до ж.д. № 36 по Лузанскому переулку |