Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Лезвие для скальпеля №22 | Имеет плоскую не заточенную спинку и выраженный изгиб режущей кромки. Материал углеродистая сталь. Индивидуально упакованные в фольгу лезвия ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару. Стерильно, предназначено для одноразового использования. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 7500 |  |
| 2 | 1 | Лезвие для скальпеля №23 | Имеет плоскую не заточенную спинку и выраженный изгиб режущей кромки. Материал углеродистая сталь. Индивидуально упакованные в фольгу лезвия ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару. Стерильно, предназначено для одноразового использования. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 6600 |  |
| 3 | 1 | Скальпель с пластмассовой ручкой №22 | Материал - углеродистая сталь. Предназначены для рассечения мягких тканей и сосудов. Индивидуально упакованные в фольгу скальпели ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару. Стерилен, предназначен для одноразового использования. Применяемые материалы: ручка изготовлена из полистирола, лезвия у скальпелей изготовлены из углеродистой стали. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 750 |  |
| 4 | 1 | Магистраль для внутривенных вливаний к ДШВ одноразового применения | Предназначено для длительного внутривенного вливания инфузионных растворов и других медикаментов посредством подключения к дозатору шприцевому для внутривенных вливаний в условиях лечебно-профилактических учреждений. Устройство состоит из эластичной прозрачной трубки с двумя конекторами и крышками, один из которых предназначен для подсоединения шприца с лекарством, другой для присоединения к катетеру или инъекционной игле. |  |
|  | 2 | Диаметр трубки, мм | 2,6 x 1,4 |  |
|  | 3 | Рабочая длина, мм | 1500 |  |
|  | 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 6900 |  |
| 5 | 1 | Катетер "Нелатона", однократного применения, стерильный | Предназначен для катетеризации мочевого пузыря. Не содержит фталатов, атравматичный, закрытый дистальный конец, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, 2 боковых отверстия |  |
|  | 2 | Материал изготовления | Прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, смягчается при температуре тела |  |
|  | 3 | Длина катетера, см | 40 +/- 2 |  |
|  | 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 08 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 390 |  |
|  | 7 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 10 |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 780 |  |
|  | 9 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 12 |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 1080 |  |
|  | 11 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 14 |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 2100 |  |
|  | 13 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 16 |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 990 |  |
|  | 15 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 6 | 1 | Катетер «Фолея» 2-х ходовой, однократного применения стерильный | Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, закрытый конец, 2 боковых отверстия |  |
|  | 2 | Материал изготовления | 100% силикон, позволяет визуально контролировать движение мочи по катетеру |  |
|  | 3 | Упаковка | Двойная, стерильная, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения концов катетера. Упакован в развернутом виде |  |
|  | 4 | Длина катетера, мм | 360 |  |
|  | 5 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 6 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 10 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 21 |  |
|  | 8 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 12 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 390 |  |
|  | 10 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 14 |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 1860 |  |
|  | 12 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 16 |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 1200 |  |
|  | 14 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 18 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 840 |  |
|  | 16 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 20 |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 900 |  |
|  | 18 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 7 | 1 | Наконечник для кружки Эсмарха, однократного применения, стерильный | Предназначен для промывания и спринцевания полостей организма человека, имеет жесткую форму |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Полипропилен |  |
|  | 4 | Характеризуется | Наличием наружного "ребристого" конуса обеспечивающего надежное соединение с трубкой кружки Эсмарха; наличием внутреннего конуса для подсоединения шприца при проведении микроклизм |  |
|  | 5 | Упаковка | Индивидуально упакованные в блистер наконечники в количестве 1000 шт. уложены в транспортную тару |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 3000 |  |
|  | 7 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 8 | 1 | Игла инъекционная, однократного применения, стерильная | Канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев различного объема |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Хирургическая сталь |  |
|  | 4 | Заточка | Двойная |  |
|  | 5 | Упаковка | Индивидуальная, стерильная, содержащая информацию на русском языке |  |
|  | 6 | Размер (G) | 16 |  |
|  | 7 | Длина, мм | 38 |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 2490 |  |
|  | 9 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 9 | 1 | Катетер "Нелатона" с наконечником "Тиманна" , однократного применения, стерильный | Предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря у больных с обструктивной патологией уретры, не содержит фталатов, кончик катетера имеет специальный конусовидный изгиб дистального конца для более эффективной катетеризации, 2 боковых отверстия |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, смягчается при температуре тела |  |
|  | 4 | Длина катетера, см | 40 +/- 2 |  |
|  | 5 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 14 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 6 |  |
|  | 7 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 18 |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 6 |  |
|  | 9 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 10 | 1 | Мочеприемник прикроватный, однократного применения, нестерильный | Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Снабжен | Клапаном против обратного тока мочи, винтовым спускным краном на дне мешка, длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера. Наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника |  |
|  | 4 | Материал изготовления | Мягкий поливинилхлорид |  |
|  | 5 | Длина трубки, см | 90 +/- 2 |  |
|  | 6 | Объем, мл | 1000 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 750 |  |
|  | 8 | Объем, мл | 2000 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 3000 |  |
|  | 10 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 11 | 1 | Мочеприемник прикроватный, однократного применения, стерильный «Люкс» или эквивалент | Предназначен для сбора мочи. Коннектор снабжен дополнительным портом для взятия проб мочи, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера. Встроенная практичная система крепления к кровати, Т-образный кран быстрого слива мочи, встроенный антивозвратный клапан, снабжен длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам. Наличие специального отверстия для фиксации сливного крана. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Длина трубки, мм | 90 +/- 2 |  |
|  | 4 | Цена деления, мл | 100 |  |
|  | 5 | Боковая градуировка, мл | От 25 до 150 |  |
|  | 6 | Объем, мл | 2000 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 900 |  |
|  | 8 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 12 | 1 | Мочеприемник детский, однократного применения, стерильный | Предназначен для сбора мочи на анализы у детей грудного возраста. Унисекс. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Снабжен | Специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, выполненным на пенной основе (защитная пленка снимается перед применением мочеприемника) |  |
|  | 4 | Материал изготовления | Прозрачный полиэтилен |  |
|  | 5 | Градуировка, от мл | 10 |  |
|  | 6 | Цена деления, мл | 10 |  |
|  | 7 | Боковая градуировка, мл | От 10 до 100 |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 390 |  |
|  | 9 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 13 | 1 | Стилет для эндотрахеальных трубок, однократного применения, стерильный | Предназначен для придания необходимой степени изгиба эндотрахеальной трубке при сложной интубации |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Гибкий алюминий, покрытый имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 3 |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 14 | 1 | Шпатель, однократного применения, стерильный | Предназначен для осмотра полости рта. Имеет идеально гладкую шлифованную рабочую поверхность и края |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Экологически чистая древесина твердых лиственных пород дерева |  |
|  | 4 | Размер, мм | 150*18 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 1800 |  |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 15 | 1 | Зонд ректальный, однократного применения, стерильный | Предназначен для дренажа и введения лекарственных средств в прямую кишку, не содержит фталатов, закрытый, атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, смягчается при температуре тела |  |
|  | 4 | Длина зонда, см | 38 +/- 2 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 30 |  |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 16 | 1 | Набор для новорожденных (браслет + идентификационный медальон) | Предназначен для идентификации новорожденных в роддомах. Надежная атравматичная защелка исключает самопроизвольное расстегивание и потерю браслета. Снятие закрытого браслета возможно только путем разрезания его ножницами, встроенная полоска для записи данных (Ф.И.О. матери, номер отделения и т.п.) в браслетах и медальоне. После занесения данных на полоску браслета перфорированную часть удаляют для исключения изъятия информации. Герметичный карман браслета предотвращает попадание влаги и стирание информации. Гладкие, мягкие, атравматические края браслета и защелки не доставляют дискомфорта при использовании |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Браслет для фиксации на ручках малыша, шт. | 2 |  |
|  | 4 | Размер браслета, мм | 170*24 |  |
|  | 5 | Идентификационный медальон с устройством для крепления к кровати, шт. | 1 |  |
|  | 6 | Размер медальона, мм | 120*90 |  |
|  | 7 | Количество наборов с розовым браслетом, шт. | 1800 |  |
|  | 8 | Количество наборов с голубым браслетом, шт. | 1800 |  |
|  | 9 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 17 | 1 | Коннектор для соединения дренажных трубок, однократного применения, нестерильный | Предназначен для соединения различных или одинаковых по диаметру дренажных трубок. Имеет форму конуса с кольцевидными утолщениями, при соединении трубок через коннектор используется принцип «от меньшего диаметра к большему», что способствует длительному поддержанию проходимости дренажной системы |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Медицинский пластик |  |
|  | 4 | Упаковка | Индивидуальная |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 60 |  |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 18 | 1 | Пластырь для фиксации внутривенных катетеров, однократного применения, стерильный | Предназначен для фиксации внутривенных катетеров, а также устройств для вливания в малые вены. Имеет U-образный вырез для порта катетера и не липкую впитывающую подушечку для места прокола кожи |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Нетканый |  |
|  | 4 | Размер, см | 6*8 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 10800 |  |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 19 | 1 | Трубка гинекологическая аспирационная однократного применения, стерильная | Применяется при отборе цугов эндометрия для гистологического исследования. В дистальном конце имеется продольный паз длиной 30 мм и шириной 2 мм, края паза закруглены и сглажены. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Полупрозрачный полиэтилен |  |
|  | 4 | Длина трубки, мм | 215 |  |
|  | 5 | Диаметр, мм | 4,5 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 210 |  |
|  | 7 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 20 | 1 | Трубка гинекологическая аспирационная однократного применения, стерильная | Применяется для производства вакуум-аспирации при беременности ранних сроков |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Полупрозрачный полиэтилен |  |
|  | 4 | Длина трубки, мм | 215 |  |
|  | 5 | Диаметр, мм | 6 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 5100 |  |
|  | 7 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 21 | 1 | Ложка Фолькмана, однократного применения, стерильная, двухсторонняя | Предназначена для взятия мазков на бактериологическое исследование флоры слизистой влагалища, шейки матки и уретры в условиях гинекологических, венерологических и урологических учреждений любого уровня |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал изготовления | Белый полистирол |  |
|  | 4 | Форма | Концы ложки Фолькмана имеют одну закругленную форму, но разный диаметр (2 мм и 4 мм) |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 3900 |  |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |
| 22 | 1 | Цитощетка цервикальная | Предназначена для взятия биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Материал ручки | ПВХ |  |
|  | 4 | Материал щетки | стержень из нержавеющей стали, ворсинки из медицинского пластика |  |
|  | 5 | Длина изделия, мм | 195 |  |
|  | 6 | Длина ручки, мм | 175 |  |
|  | 7 | Диаметр ручки, мм | 2 |  |
|  | 8 | Длина щетки, мм | 20 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 6300 |  |
|  | 10 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |