УТВЕРЖДАЮ

И.О.главного врача

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку медицинского и хирургического оборудования

(изделий медицинского назначения) для МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка медицинского и хирургического оборудования (изделий медицинского назначения) для МУЗ «МСЧ № 9». |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 964 440,60 рублей. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка каждого наименования продукции тремя равными партиями. Первая партия: в течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия: в срок с 01 по 03 августа 2011 года включительно; Третья партия: в срок с 01 по 03 ноября 2011 года включительно. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. - Участник размещения заказа может оформить указанные сведения по форме Приложения №3 (указанная форма не является обязательной). |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 34 327,90 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.04.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 25.04.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 28.04.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 34 327,90 рублей. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Лезвие для скальпеля №22 | Имеет плоскую не заточенную спинку и выраженный изгиб режущей кромки. Материал углеродистая сталь. Индивидуально упакованные в фольгу лезвия ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару. Стерильно, предназначено для одноразового использования. |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
|  | 4 | Количество, шт. | 7500 |
| 2 | 1 | Лезвие для скальпеля №23 | Имеет плоскую не заточенную спинку и выраженный изгиб режущей кромки. Материал углеродистая сталь. Индивидуально упакованные в фольгу лезвия ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару. Стерильно, предназначено для одноразового использования. |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
|  | 4 | Количество, шт. | 6600 |
| 3 | 1 | Скальпель с пластмассовой ручкой №22 | Материал - углеродистая сталь. Предназначены для рассечения мягких тканей и сосудов. Индивидуально упакованные в фольгу скальпели ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару. Стерилен, предназначен для одноразового использования. Применяемые материалы: ручка изготовлена из полистирола, лезвия у скальпелей изготовлены из углеродистой стали. |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
|  | 4 | Количество, шт. | 750 |
| 4 | 1 | Магистраль для внутривенных вливаний к ДШВ одноразового применения | Предназначено для длительного внутривенного вливания инфузионных растворов и других медикаментов посредством подключения к дозатору шприцевому для внутривенных вливаний в условиях лечебно-профилактических учреждений. Устройство состоит из эластичной прозрачной трубки с двумя конекторами и крышками, один из которых предназначен для подсоединения шприца с лекарством, другой для присоединения к катетеру или инъекционной игле. |
|  | 2 | Диаметр трубки, мм | 2,6 x 1,4 |
|  | 3 | Рабочая длина, мм | 1500 |
|  | 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
|  | 6 | Количество, шт. | 6900 |
| 5 | 1 | Катетер "Нелатона", однократного применения, стерильный | Предназначен для катетеризации мочевого пузыря. Не содержит фталатов, атравматичный, закрытый дистальный конец, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа, 2 боковых отверстия |
|  | 2 | Материал изготовления | Прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, смягчается при температуре тела |
|  | 3 | Длина катетера, см | 40 +/- 2 |
|  | 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 08 |
|  | 6 | Количество, шт. | 390 |
|  | 7 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 10 |
|  | 8 | Количество, шт. | 780 |
|  | 9 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 12 |
|  | 10 | Количество, шт. | 1080 |
|  | 11 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 14 |
|  | 12 | Количество, шт. | 2100 |
|  | 13 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 16 |
|  | 14 | Количество, шт. | 990 |
|  | 15 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 6 | 1 | Катетер «Фолея» 2-х ходовой, однократного применения стерильный | Предназначен для длительной катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, закрытый конец, 2 боковых отверстия |
|  | 2 | Материал изготовления | 100% силикон, позволяет визуально контролировать движение мочи по катетеру |
|  | 3 | Упаковка | Двойная, стерильная, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения концов катетера. Упакован в развернутом виде |
|  | 4 | Длина катетера, мм | 360 |
|  | 5 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 6 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 10 |
|  | 7 | Количество, шт. | 21 |
|  | 8 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 12 |
|  | 9 | Количество, шт. | 390 |
|  | 10 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 14 |
|  | 11 | Количество, шт. | 1860 |
|  | 12 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 16 |
|  | 13 | Количество, шт. | 1200 |
|  | 14 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 18 |
|  | 15 | Количество, шт. | 840 |
|  | 16 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 20 |
|  | 17 | Количество, шт. | 900 |
|  | 18 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 7 | 1 | Наконечник для кружки Эсмарха, однократного применения, стерильный | Предназначен для промывания и спринцевания полостей организма человека, имеет жесткую форму |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Полипропилен |
|  | 4 | Характеризуется | Наличием наружного "ребристого" конуса обеспечивающего надежное соединение с трубкой кружки Эсмарха; наличием внутреннего конуса для подсоединения шприца при проведении микроклизм |
|  | 5 | Упаковка | Индивидуально упакованные в блистер наконечники в количестве 1000 шт. уложены в транспортную тару |
|  | 6 | Количество, шт. | 3000 |
|  | 7 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 8 | 1 | Игла инъекционная, однократного применения, стерильная | Канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев различного объема |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Хирургическая сталь |
|  | 4 | Заточка | Двойная |
|  | 5 | Упаковка | Индивидуальная, стерильная, содержащая информацию на русском языке |
|  | 6 | Размер (G) | 16 |
|  | 7 | Длина, мм | 38 |
|  | 8 | Количество, шт. | 2490 |
|  | 9 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 9 | 1 | Катетер "Нелатона" с наконечником "Тиманна" , однократного применения, стерильный | Предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря у больных с обструктивной патологией уретры, не содержит фталатов, кончик катетера имеет специальный конусовидный изгиб дистального конца для более эффективной катетеризации, 2 боковых отверстия |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, смягчается при температуре тела |
|  | 4 | Длина катетера, см | 40 +/- 2 |
|  | 5 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 14 |
|  | 6 | Количество, шт. | 6 |
|  | 7 | Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) | 18 |
|  | 8 | Количество, шт. | 6 |
|  | 9 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 10 | 1 | Мочеприемник прикроватный, однократного применения, нестерильный | Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Снабжен | Клапаном против обратного тока мочи, винтовым спускным краном на дне мешка, длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера. Наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника |
|  | 4 | Материал изготовления | Мягкий поливинилхлорид |
|  | 5 | Длина трубки, см | 90 +/- 2 |
|  | 6 | Объем, мл | 1000 |
|  | 7 | Количество, шт. | 750 |
|  | 8 | Объем, мл | 2000 |
|  | 9 | Количество, шт. | 3000 |
|  | 10 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 11 | 1 | Мочеприемник прикроватный, однократного применения, стерильный «Люкс» или эквивалент | Предназначен для сбора мочи. Коннектор снабжен дополнительным портом для взятия проб мочи, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера. Встроенная практичная система крепления к кровати, Т-образный кран быстрого слива мочи, встроенный антивозвратный клапан, снабжен длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам. Наличие специального отверстия для фиксации сливного крана. |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Длина трубки, мм | 90 +/- 2 |
|  | 4 | Цена деления, мл | 100 |
|  | 5 | Боковая градуировка, мл | От 25 до 150 |
|  | 6 | Объем, мл | 2000 |
|  | 7 | Количество, шт. | 900 |
|  | 8 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 12 | 1 | Мочеприемник детский, однократного применения, стерильный | Предназначен для сбора мочи на анализы у детей грудного возраста. Унисекс. |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Снабжен | Специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, выполненным на пенной основе (защитная пленка снимается перед применением мочеприемника) |
|  | 4 | Материал изготовления | Прозрачный полиэтилен |
|  | 5 | Градуировка, от мл | 10 |
|  | 6 | Цена деления, мл | 10 |
|  | 7 | Боковая градуировка, мл | От 10 до 100 |
|  | 8 | Количество, шт. | 390 |
|  | 9 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 13 | 1 | Стилет для эндотрахеальных трубок, однократного применения, стерильный | Предназначен для придания необходимой степени изгиба эндотрахеальной трубке при сложной интубации |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Гибкий алюминий, покрытый имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом |
|  | 4 | Количество, шт. | 3 |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 14 | 1 | Шпатель, однократного применения, стерильный | Предназначен для осмотра полости рта. Имеет идеально гладкую шлифованную рабочую поверхность и края |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Экологически чистая древесина твердых лиственных пород дерева |
|  | 4 | Размер, мм | 150*18 |
|  | 5 | Количество, шт. | 1800 |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 15 | 1 | Зонд ректальный, однократного применения, стерильный | Предназначен для дренажа и введения лекарственных средств в прямую кишку, не содержит фталатов, закрытый, атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, смягчается при температуре тела |
|  | 4 | Длина зонда, см | 38 +/- 2 |
|  | 5 | Количество, шт. | 30 |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 16 | 1 | Набор для новорожденных (браслет + идентификационный медальон) | Предназначен для идентификации новорожденных в роддомах. Надежная атравматичная защелка исключает самопроизвольное расстегивание и потерю браслета. Снятие закрытого браслета возможно только путем разрезания его ножницами, встроенная полоска для записи данных (Ф.И.О. матери, номер отделения и т.п.) в браслетах и медальоне. После занесения данных на полоску браслета перфорированную часть удаляют для исключения изъятия информации. Герметичный карман браслета предотвращает попадание влаги и стирание информации. Гладкие, мягкие, атравматические края браслета и защелки не доставляют дискомфорта при использовании |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Браслет для фиксации на ручках малыша, шт. | 2 |
|  | 4 | Размер браслета, мм | 170*24 |
|  | 5 | Идентификационный медальон с устройством для крепления к кровати, шт. | 1 |
|  | 6 | Размер медальона, мм | 120*90 |
|  | 7 | Количество наборов с розовым браслетом, шт. | 1800 |
|  | 8 | Количество наборов с голубым браслетом, шт. | 1800 |
|  | 9 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 17 | 1 | Коннектор для соединения дренажных трубок, однократного применения, нестерильный | Предназначен для соединения различных или одинаковых по диаметру дренажных трубок. Имеет форму конуса с кольцевидными утолщениями, при соединении трубок через коннектор используется принцип «от меньшего диаметра к большему», что способствует длительному поддержанию проходимости дренажной системы |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Медицинский пластик |
|  | 4 | Упаковка | Индивидуальная |
|  | 5 | Количество, шт. | 60 |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 18 | 1 | Пластырь для фиксации внутривенных катетеров, однократного применения, стерильный | Предназначен для фиксации внутривенных катетеров, а также устройств для вливания в малые вены. Имеет U-образный вырез для порта катетера и не липкую впитывающую подушечку для места прокола кожи |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Нетканый |
|  | 4 | Размер, см | 6*8 |
|  | 5 | Количество, шт. | 10800 |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 19 | 1 | Трубка гинекологическая аспирационная однократного применения, стерильная | Применяется при отборе цугов эндометрия для гистологического исследования. В дистальном конце имеется продольный паз длиной 30 мм и шириной 2 мм, края паза закруглены и сглажены. |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Полупрозрачный полиэтилен |
|  | 4 | Длина трубки, мм | 215 |
|  | 5 | Диаметр, мм | 4,5 |
|  | 6 | Количество, шт. | 210 |
|  | 7 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 20 | 1 | Трубка гинекологическая аспирационная однократного применения, стерильная | Применяется для производства вакуум-аспирации при беременности ранних сроков |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Полупрозрачный полиэтилен |
|  | 4 | Длина трубки, мм | 215 |
|  | 5 | Диаметр, мм | 6 |
|  | 6 | Количество, шт. | 5100 |
|  | 7 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 21 | 1 | Ложка Фолькмана, однократного применения, стерильная, двухсторонняя | Предназначена для взятия мазков на бактериологическое исследование флоры слизистой влагалища, шейки матки и уретры в условиях гинекологических, венерологических и урологических учреждений любого уровня |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал изготовления | Белый полистирол |
|  | 4 | Форма | Концы ложки Фолькмана имеют одну закругленную форму, но разный диаметр (2 мм и 4 мм) |
|  | 5 | Количество, шт. | 3900 |
|  | 6 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |
| 22 | 1 | Цитощетка цервикальная | Предназначена для взятия биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Материал ручки | ПВХ |
|  | 4 | Материал щетки | стержень из нержавеющей стали, ворсинки из медицинского пластика |
|  | 5 | Длина изделия, мм | 195 |
|  | 6 | Длина ручки, мм | 175 |
|  | 7 | Диаметр ручки, мм | 2 |
|  | 8 | Длина щетки, мм | 20 |
|  | 9 | Количество, шт. | 6300 |
|  | 10 | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |