Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Потребность в месяц | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акродент | Назначение: изготовление временных пластмассовых коронок; перебазировка любых пластмассовых коронок; восстановление жевательной поверхности искусственных пластмассовых зубов в съёмных пластиночных протезах и аппаратах при их стирании; восстановление высоты прикуса. Упаковка - 60г*50г | Упаковка | 1 | 1 |
| 2 | Беловест SH | Фосфатная прецизионная паковачная масса с возможностью быстрого или традиционного нагрева для литья коронок мостовидных протезов, пресс-керамики и для напрессовывания. Комплектность: 80 пакетов по 160 гр. | Коробка | 1 | 1 |
| 3 | Бегосол HE | жидкость для замешивания поковочных масс. 1 канистра - 5000 мл. | Канистра | 1 | 1 |
| 4 | Воск базисный-02 | Для моделирования базисов съёмных протезов, изготовления прикусных шаблонов, формирования оттискных индивидуальных ложек, ложек – базисов, а также их частей. Упаковка – 50 гр. | Упаковка | 5 | 10 |
| 5 | Воск моделировочный для мостовидных протезов | 20 прямоугольных брусков синего цвета, размером 40*9*9 мм, общей массой 55 гр.,и инструкция по применению. Предназначен для моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов и других элементов несъёмного протеза. | Упаковка | 1 | 1 |
| 6 | Воск литьевой “Восколит-2” | Упаковка: - палочки размер 120,0*3,0 - количество 30 штук Предназначен для создания литниково-питающей системы при отливке металлических конструкций зубного протеза вне модели. | Упаковка | 1 | 1 |
| 7 | Воск литниковый (восковая проволока) Д. 3мм | Диаметр 3мм. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. Упаковка - 250гр., цвет синий | Упаковка | 1 | 1 |
| 8 | Воск литниковый (восковая проволока) Д 2мм | Диаметр 2мм. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. Упаковка - 250гр., цвет синий | Упаковка | 1 | 1 |
| 9 | Воск литниковый (восковая проволока) Д 5мм | Диаметр 5мм. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. Упаковка - 250гр., цвет синий | Упаковка | 1 | 1 |
| 10 | Воск литейный с грубым рифлением | Прозрачный воск в пластинках бирюзового цвета с выраженной структурной поверхности. Размер пластин 75*150мм. Толщина пластин 0,5мм. Комплектность: 15 пластин – 1 упаковка. | Упаковка | 1 | 1 |
| 11 | Воск погружной | Практичные гранулы для заполнения воскотопок. - Высочайшая точность благодаря минимальной усадке. - Оптимальная вязкость при 89-91*С (192-196*F) - Колпачки с точной посадкой, с равномерной толщиной стенок. - Высокая прчность и эластичность. - Без пластмассовых добавок. - Лёгкость обрезки по границе препаровки. - Точное дозирование с помощью банки с воском GEO Dip. - Прочный и сохраняющий форму колпачок. Банка - 200гр | Банка | 1 | 1 |
| 12 | Гипс медицинский марки Г-5 | Используется: - для получения оттисков; - моделей челюстей; - для фиксации моделей в окклюдаторе; - в качестве формовочного материала. Физико – механические показатели: - Остаток на сите 0,2мм________6,8% - Начало схватывания_______5минут - Конец схватывания_______9минут - Предел прочности при изгибе через 2 часа________56,03 кгс/см2 - Среда_________нейтральная - Цвет_________светло-серый ВГМГ__5___ТУ21-31-67-89. Мешок – 20кг | Мешок | 11 | 22 |
| 13 | Дентин-паста цитрон | Временный пломбировочный материал. Упаковка - 50 гр | Упаковка | 1 | 1 |
| 14 | Дентин – порошок | На водной основе применяется в качестве временного пломбировочного материала для покрытия лекарственного препарата в полости зуба в процессе лечения кариеса. Упаковка 80гр | Упаковка | 1 | 2 |
| 15 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет А2-25 передние верхние (120шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 2 | 4 |
| 16 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет А2-12 передние нижние (120шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 1 | 1 |
| 17 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет А2-12 жевательные верхние (160шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 2 | 4 |
| 18 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет А2-12 жевательные нижние (160шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 2 | 4 |
| 19 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет А2-28 передние верхние (120шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 2 | 4 |
| 20 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет А2-13 передние нижние (120шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 1 | 1 |
| 21 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет А2-13 жевательные верхние (160шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 2 | 4 |
| 22 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет А2-13 жевательные нижние (160шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 2 | 4 |
| 23 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет С2-30 передние верхние (120шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 2 | 4 |
| 24 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет С2-14 передние нижние (120шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 1 | 1 |
| 25 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет С2-14 жевательные верхние (160шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 2 | 4 |
| 26 | Зубы искусственные пластмассовые “Эстедент – 02” | Цвет С2-14 жевательные нижние (160шт) в пластмассом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию,твёрдостью,цветостабильностью. | Контейнер | 2 | 4 |
| 27 | Изолак | Изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей. Флакон - 500 гр | Флакон | 3 | 6 |
| 28 | Круги шлифовальные эластичные зуботехнические ПП-50 | Для обработки стоматологических конструкций из нержавеющей стали и твёрдых сплавов, обеспечивают высокую стойкость и качество полировки поверхности. Упаковка – 10 шт. | Упаковка | 2 | 4 |
| 29 | Мономер АКР – 7 | Жидкость для обработки стоматологических пластмасс, для акриловых масс, применяемых в стоматологии. Флакон - 125 мл. | Флакон | 1 | 2 |
| 30 | Пластмасса для базисов протезов <Фторакс> с прожилками | Для изготовления базисов съёмных протезов. Представляет собой пластмассу горячего отверждения на основе фторосодержащих акриловых сополимеров типа порошок-жидкость и окрашенных синтетических волокон. Комплектность: 300 гр. порошок, 150 гр. жидкость “Изокол 69” | Упаковка | 9 | 18 |
| 31. | Пластмасса самотвердеющая Протакрил-М | Предназначена для починки и реставрации съёмных пластиночных зубных протезов, а также для изготовления челюстнолицевых, ортодонтических аппаратов и съёмных шин-протезов при заболеваниях парадонта. Комплектность: - Порошок Протакрил-М – 160 гр; - Жидкость Протакрил-М – 100 гр; - Лак разделительный Изокол-69 – 50гр; - Инструкция по применению. Упаковка - 310гр | Упаковка | 2 | 4 |
| 32 | Полисет - № 1 (ГОИ) | Для полирования изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов. Полирующая паста. Комплектность: 4 цилиндрических блока по 50 гр. | Упаковка | 1 | 1 |
| 33 | Пилка для лобзика | Для индивидуального изготовления разборных моделий р-р 75*0,20*3 мм. | Штука | 1 | 1 |
| 34. | Пикосеп | Жидкотекучее изолирующее средство на основе силикона – специально для работы с погружными восками. Флакон - 30 мл. | Флакон | 1 | 1 |
| 35. | Порошок зуботехнический “Полисет» | Предназначен для полирования протезов из пластмасс. Упаковка - 4 кг | Упаковка | 1 | 1 |
| 36 | Сверхпрочный гипс «Молдастоун» 4 класса | Для мастер моделей под вкладки, коронки, мостовидные и бюгельные протезы. Материал неабразивен, благодаря своему высокому коэффиценту прочности. Низкий коэффициент литейного расширения при твердении составляет всего 0,09%. Цвет слоновая кость. Упаковка - 4,5кг | Упаковка | 1 | 1 |
| 37 | Слепочный материал «Спидекс» (база) | На основе силикона. Тип материала: Полисилоксан – эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, базисная слепочная масса высокой вязкости. Основная масса: светло-серого цвета. Упаковка - 910гр | Упаковка | 2 | 4 |
| 38 | Слепочный материал «Спидекс» (активатор) | На основе силикона. Тип материала: полисилоксан – эластомер конденсационного типа, универсальный активатор: цвет зелёный. Упаковка - 60гр | Упаковка | 2 | 4 |
| 39 | Слепочный материал «Спидекс» (корректор) | На основе силикона. Полисилоксан – эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, слепочная масса низкой вязкости. Основная масса: тёмно-синего цвета. Упаковка - 140гр | Упаковка | 1 | 2 |
| 40 | Сплав кобольто-хромовый | Предназначен для изготовления цельнолитых бюгельных протезов, шинирующих аппаратов, кламмеров и мостов. Окисная плёнка образующаяся на поверхности металла позволяет наносить на него металлокерамические покрытия. Химический состав, % Cr-26-28; Ni-3-3,75; Mo-4,75; C-0,25; Mn-0,6; Si-0,5; Fe-1,0;Co-основа. Металл выплавлен в индукционной печи по специальной технологии. Физико-химические свойства: - Интервал плавления – 1350-1400* С - Модуль упругости – 230 кн/мм 2 - Твёрдость –360 HV 10 - Температура разливки – 1450-1500* С ТУ 14-406-3-2002. Упаковка - 500 гр | Упаковка | 1 | 1 |
| 41 | Сплав легкоплавкий зуботехнический | Сплав зуботехнический легкоплавкий предназначен для изготовления штампов, моделей, используемых в производстве коронок, кламмеров и бюгельных протезов. Сплав плавится при температуре 93 - 96С, достаточно тверд, но легко обрабатывается, обладает хорошими литейными свойствами и минимальной усадкой при охлаждении. Сплав легкоплавкий содержит висмут, олово, свинец и другие металлы. Упаковка – 5 таблеток по 60гр | Упаковка | 1 | 2 |
| 42 | Сплав никельхроммолибденовый | Для литых конструкций мостовидных металлокерамических протезов. Используется для литья в высокочастотных индукционных плавильных установках. Упаковка – 1кг. | Упаковка | 1 | 2 |
| 43 | Увлажняющая жидкость перед паковкой (спрей) | Создаёт водонепроницаемую поверхность на восковой композиции, препятствует образованию пузырьков воздуха, т.е. пустот во время литья Аурофилм. флакон - 100мл | Флакон | 1 | 1 |
| 44 | Уницем бактерицидный | Цемент стоматологический цинкфосфатный двухкомпонентный. Для фиксации вкладок, шттифтовых зубов, металлических, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгамами, силикатными и силикофосфатными цементами. Упаковка: 50г-порошок/30г-жидкость | Упаковка | 4 | 8 |
| 45 | Ypeen (Упин) | Является альгинатной оттискной массой применяемой в стоматологической практике и ортодонтии. Пластмассовая банка - 800 гр. | Пластмассовая банка | 11 | 22 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук