Техническое задание.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рентгенкабинет Плеханова, 61 |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Рентгенкабинет |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0286 |  |
| 2 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 1,45 |  |
| 3 | Облицовка радиаторов гипсокартонными листами | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,042 |  |
| 4 | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 1 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,179 |  |
| 6 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест | 0,07 |  |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 0,179 |  |
| 8 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,179 |  |
| 9 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,179 |  |
| 10 | Линолеум антистатический | 100 м2 покрытия | 0,179 |  |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,2 |  |
| 12 | Баритовая штукатурка стен | 100 м2 поверхности | 0,0286 |  |
| 13 | Покрытие поверхностей Бетоконтактом* глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,8063 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"*) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,8063 |  |
| 15 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,8063 |  |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8063 |  |
| 17 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"*) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,179 |  |
| 18 | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,179 |  |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,179 |  |
| 20 | Установка уголка ПВХ | 100 м коробок блоков | 0,4 |  |
| 21 | Уголок ПВХ | пм | 40 |  |
| 22 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0168 |  |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |  |
| 24 | Установка ручки-кнопки | 100 комплектов | 0,01 |  |
| 25 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 26 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0454 |  |
| 28 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 29 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |  |
| 30 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 31 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 (закрытого типа) | шт | 3 |  |
| 32 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м | 1,8 |  |
| 33 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,8 |  |
| 34 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,18 |  |
| 35 | Кабель-канал из ПВХ пластиката | м | 60 |  |
| 36 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |  |
| 37 | Блок из четырех розеток с третьим заземляющим контактом | шт | 2 |  |
| 38 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 |  |
| 39 | Щиток осветительный | шт | 1 |  |
| 40 | Пробивка борозд | 100 м борозд | 1,2 |  |
| 41 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,2 |  |
|  | Раздел 2.Проявочная |  |  |  |
| 42 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,039 |  |
| 43 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,02 |  |
| 44 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 0,039 |  |
| 45 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,039 |  |
| 46 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,039 |  |
| 47 | Покрытие поверхностей Бетоконтактом* глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,2631 |  |
| 48 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2631 |  |
| 49 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"*) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,039 |  |
| 50 | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,039 |  |
| 51 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,039 |  |
| 52 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |  |
| 53 | Установка уголка ПВХ | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 54 | Уголок ПВХ | пм | 10 |  |
| 55 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,117 |  |
| 56 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,117 |  |
| 57 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 |  |
| 58 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 59 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 (закрытого типа) | шт | 1 |  |
| 60 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 61 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,3 |  |
| 62 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,03 |  |
| 63 | Кабель-канал из ПВХ пластиката | м | 30 |  |
| 64 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 65 | Блок из четырех розеток с третьим заземляющим контактом | шт | 1 |  |
|  | Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |  |
| 66 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,01 |  |
| 67 | Установка моек из нержавеющей стали: на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 68 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 69 | Смесители латунные для мойки настольный с верхней камерой смешивания | комплект | 1 |  |
| 70 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |  |
| 71 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 72 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| Стоматологический кабинет детского отделения Парковый, 35 |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Холл |  |  |  |
| 73 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,3462 |  |
| 74 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,686 |  |
| 75 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,686 |  |
| 76 | Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг* ("Байкал", "Волга", Taurus и др.*) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 |  |
| 77 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг* ("Байкал", "Волга", Taurus и др.*) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 |  |
| 78 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |  |
| 79 | Установка ручки-кнопки | 100 комплектов | 0,01 |  |
| 80 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 81 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |  |
| 82 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0567 |  |
| 83 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |  |
| 84 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 85 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 | шт | 1 |  |
| 86 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,02 |  |
| 87 | Труба винипластовая | м | 2 |  |
| 88 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,02 |  |
| 89 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,002 |  |
| 90 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,4 |  |
| 91 | Кабель-канал из ПВХ пластиката | м | 40 |  |
| 92 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м одного провода | 0,4 |  |
| 93 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,04 |  |
| 94 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,17 |  |
| 95 | Блок из четырех розеток с третьим заземляющим контактом | шт | 2 |  |
| 96 | Блок из трех розеток с третьим заземляющим контактом | шт | 3 |  |
| 97 | Облицовка радиаторов гипсокартонными листами | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,032 |  |
| 98 | Установка решеток радиаторных | 1 решетка | 1 |  |
|  | Раздел 2. Кабинет |  |  |  |
| 99 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0357 |  |
| 100 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0357 |  |
| 101 | Установка ручки-кнопки | 100 комплектов | 0,02 |  |
| 102 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 2 |  |
| 103 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 2 |  |
| 104 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0964 |  |
| 105 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,405 |  |
| 106 | Покрытие поверхностей Бетоконтактом* глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,898 |  |
| 107 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"*) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,898 |  |
| 108 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,898 |  |
| 109 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,898 |  |
| 110 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,272 |  |
| 111 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,516 |  |
| 112 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,516 |  |
| 113 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,272 |  |
| 114 | Очистка вручную поверхности потолка от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,516 |  |
| 115 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"*) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,516 |  |
| 116 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,516 |  |
| 117 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 |  |
| 118 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,2 |  |
| 119 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,12 |  |
| 120 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 (закрытого типа) | шт | 12 |  |
| 121 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,25 |  |
| 122 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м одного провода | 0,25 |  |
| 123 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,025 |  |
| 124 | Кабель-канал из ПВХ пластиката | м | 25 |  |
| 125 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,01 |  |
| 126 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 127 | Legrand-Летен-Нептун* Выключатель для откр. уст-ки 2-кл. -80203 | шт | 1 |  |
| 128 | Демонтаж осветительных приборов: розетки | 100 шт. | 0,18 |  |
| 129 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,32 |  |
| 130 | Блок из четырех розеток с третьим заземляющим контактом | шт | 8 |  |
| 131 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,3 |  |
| 132 | Кабель-канал из ПВХ пластиката | м | 130 |  |
| 133 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м одного провода | 1,3 |  |
| 134 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,13 |  |
| 135 | Демонтаж санитарных приборов: раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
| 136 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 137 | Смесители латунные для мойки настольный с верхней камерой смешивания | комплект | 1 |  |
| 138 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт | 1 |  |
|  | Раздел 3.Моечная |  |  |  |
| 139 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 140 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 141 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 (закрытого типа) | шт | 3 |  |
| 142 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,3 |  |
| 143 | Кабель-канал из ПВХ пластиката | м | 30 |  |
| 144 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м одного провода | 0,3 |  |
| 145 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,03 |  |
| 146 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,05 |  |
| 147 | Блок из двух розеток с третьим заземляющим контактом |  | 1 |  |
| 148 | Блок из трех розеток с третьим заземляющим контактом | шт | 1 |  |
| 149 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0,01 |  |
| 150 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 151 | Замена потолочных плит типа "Байкал"* на аллюминиевые плиты | 100 м2 | 0,078 |  |
| 152 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |  |
| 153 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 |  |
| 154 | Покрытие поверхностей Бетоконтактом* глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,4 |  |
| 155 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"*) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,4 |  |
| 156 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |  |
| 157 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,1014 |  |
| 158 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытий | 0,1014 |  |
| 159 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 160 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,02 |  |
| 161 | Установка моек из нержавеющей стали: на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 162 | Смесители латунные для мойки настольный с верхней камерой смешивания | комплект | 1 |  |

* Торговое наименование или эквивалент. Эквивалентность товара по всем позициям определяются  в соответствии со всеми пунктами технического задания.