Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  | Техническое задание на мебель медицинскую деревянную для МУЗ "ГКП №4" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции |  | №п/п | Комплектация, характеристика, свойства |  | Требуемые параметры |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Шкаф для документов закрытый Шк07 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | Изготовлен из ЛДСП |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Толщина ЛДСП |  | не менее 16мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Окантовка противоударная кромка ПВХ |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Толщина кромки |  | не менее 0,45мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Полки (ниши) |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Дверь |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Габариты: |  | не менее 700х500х1800мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Опоры регулируемые, высотой |  | не менее 50мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Ручка металлическая |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Цвет шкафа |  | белый |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Требуемое количество, штук |  | 27 |  |  |  |  |  |
| Шкаф для одежды ШО-М-01 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 | Изготовлен из ЛДСП |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Толщина ЛДСП |  | не менее 16мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Окантовка противоударная кромка ПВХ |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Толщина кромки |  | не менее 0,45мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Полка под головные уборы |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Дверь |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Штанга металлическая |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Габариты: |  | не менее 700х500х1800мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Опоры регулируемые, высотой |  | не менее 50мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Ручка металлическая |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Цвет шкафа |  | белый |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Требуемое количество, штук |  | 31 |  |  |  |  |  |
| Стол рабочий однотумбовый МСК МД-301 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 | Изготовлен из ЛДСП |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Толщина ЛДСП |  | не менее 16мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Окантовка противоударная кромка ПВХ |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Толщина окантовки стола |  | не менее 0,45мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Окантовка столешницы |  | не менее 2 мм. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Габаритные размеры стола |  | не менее 1200х600х750мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Тумба выкатная МД-103 или эквивалент |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Колесная опора металлическая |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Колеса, пластик |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Габариты тумбы |  | не менее 400*450*600мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Отделение с дверкой и двумя полками |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Ручка металлическая |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Цвет стола, тумбы |  | белый |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Требуемое количество, штук |  | 64 |  |  |  |  |  |
| Кушетка медицинская физиотерапевтическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 | Каркас изготовлен из промышленного клееного деревянного бруса хвойных пород, покрытого водостойким лаком |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Обивка ложа и подголовника выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой, |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Обивка кушетки устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Регулировка угла наклона подголовника ступенчатая, механическая. |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Угол наклона подголовника |  | не менее 450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Габаритные размеры кушетки |  | не менее 1950х650х520мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Масса кушетки |  | не более 25 кг |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Номинальная нагрузка на кушетку |  | не менее 130 кг |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Цвет кушетки |  | белый |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Требуемое количество, штук |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Тумба выкатная для ФТ аппаратов МСК МД-103 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | Изготовлен из ЛДСП |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Толщина ЛДСП |  | не менее 16мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Столешница из химстойкого пластика |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Окантовка противоударной кромкой ПВХ толщиной |  | не менее 0,45мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Отделение с дверкой |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Полка |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Колесные опоры металлические |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Колеса, пластик |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Роликовые направляющие |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Габариты тумбы |  | не менее 400х450х600мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Ручка металлическая |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Цвет |  | белый |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Требуемое количество, штук |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Тумба выкатная МД-103 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  | Изготовлен из ЛДСП |  | Указать |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Толщина ЛДСП |  | не менее 16мм |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Окантовка противоударной кромкой ПВХ толщиной |  | не менее 0,45мм |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Отделение с дверкой |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Колесные опоры |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Металлические роликовые направляющие |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Колеса, пластик |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Габариты тумбы |  | не менее 400х450х600мм |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Ручка металлическая |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Цвет |  | белый |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | Требуемое количество, штук |  | 3 |  |  |  |  |
| Тумба прикроватная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  | Изготовлен из ЛДСП |  | Указать |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Толщина ЛДСП |  | не менее 16мм |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Окантовка противоударной кромкой ПВХ толщиной |  | не менее 0,45мм |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Отделение с дверкой |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Колесные опоры |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Металлические роликовые направляющие |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Колеса, пластик |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Габариты тумбы |  | не менее 400х450х600мм |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Ручка металлическая |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Цвет |  | белый |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | Требуемое количество, штук |  | 6 |  |  |  |  |
| Стол на опорах в кабинет окулиста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  | Изготовлен из ЛДСП |  | Указать |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Толщина ЛДСП |  | не менее 16мм |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Окантовка противоударной кромкой ПВХ толщиной |  | не менее 0,45мм |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Окантовка столешницы |  | не менее 2 мм. |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Габаритные размеры стола |  | не менее 850х700х750мм |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля, покрытого экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к обработке моющих и дезинфицирующих средств |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Номинальная нагрузка на стол |  | не менее 80 кг |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Масса стола |  | не более 40 кг |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Цвет |  | черный |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Требуемое количество, штук |  | 1 |  |  |  |  |