УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района г.Перми»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить договор

на выполнение работ по  капитальному ремонту подъездных дорог

и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы

Мотовилихинского района г. Перми

г. Пермь, 2011 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-8

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..…………………………………… ..….... 9-18

- 2.2.  Проект договора…………………………………………..….………………..…………19-43

- 2.3. Договор залога…………….………………………………………………………………….44

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Капитальный ремонт подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 5 232 178 рублей 52 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2.2 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные договором. Сроки выполнения работ – со дня заключения договора по 31.07.2011 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии подписания сторонами акта приемки выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. Цена договора должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1.Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающий виды работ: - устройство оснований автомобильных дорог; - устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами; - Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа, подающим заявку на участие в аукционе, собственными силами. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 104 643 рубля 57 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «05» мая 2011 года 09:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11» мая 2011 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «16» мая 2011 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 569 653 рубля 56 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.3 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по договору. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по договору. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, указан в Приложении № 2.3 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ

по капитальному ремонту подъездных дорог  и тротуаров на подходах

к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми

Срок выполнения работ со дня заключения муниципального контракта по 31июля 2011 года.

Общая стоимость работ составляет: 5 232 178,52  рублей.

Перечень объектов социальной сферы по капитальному ремонту подъездных дорог на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района города Перми

| № п/п | Наименование | Площадь (м2) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ №48 ул.Уральская,67 | 832 | 594 564,38 |
| 2 | МОУ СОШ №127, ул.Надежды Крупской,80 | 921 | 713 527,77 |
| 3 | МОУ СОШ №57, ул.Харьковская,21а | 833 | 605 903,17 |
| 4 | МДОУ Д/с №227, ул.Надежды Крупской,91а | 523 | 447 890,04 |
| 5 | МДОУ Д/с №413, ул.Постаногова,4 | 572 | 447 097,54 |
| 6 | МДОУ Д/с №317, Бульвар Гагарина,105 а | 800 | 573 780,78 |
| 7 | МДОУ Д/с №176, ул.Юрша,60 а | 396 | 323 745,04 |
| 8 | МДОУ Д/с №373, ул.Инженерная,4 | 686 | 514 407,73 |

ИТОГО:                      5563                            4 220 916,45

Ведомость объемов работ по объектам:

| МОУ СОШ № 48, ул Уральская, 67 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,416 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 1,248 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,5 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках :Мусор строительный | тонна | 276,025 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 276,025 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 0,5 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм. | 1000 м2 основания | 0,832 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,6656 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки I | 1000 м2 покрытия | 0,832 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МОУ СОШ №127, ул.Крупской,80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,4605 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 15 см) | 100 м3 конструкций | 1,3815 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 1,3 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках : Мусор строительный | тонна | 313,95 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) | 1 тонна | 313,95 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 1,3 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм ,маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,921 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,7368 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,921 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МОУ СОШ № 57, ул Харьковская, 21 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,4165 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 1,2495 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,6 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках :Мусор строительный | тонна | 274,475 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) | 1 тонна | 277,475 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 0,6 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм ,маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,833 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,6664 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,833 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с №227, ул. Крупской, 91 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2615 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 0,7845 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,6 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 177 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 177 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 1,4 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,523 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,4184 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,523 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с № 413, ул. Постаногова, 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,286 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 0,858 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,33 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 189,61 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) | 1 тонна | 189,61 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропресованный) | 100 м бортового камня | 1 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,572 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,4576 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,572 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |  |

| МДОУ Д/с № 317, Бульвар Гагарина, 105 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,4 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 1,2 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,5 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 265,625 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 265,625 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропресованный) | 100 м бортового камня | 0,5 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,8 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,64 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,8 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с №176, ул. Юрша, 60 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,198 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 15 см) | 100 м3 конструкций | 0,594 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,58 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 135,525 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 135,225 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 0,8 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм. | 1000 м2 основания | 0,396 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3168 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б,марка I | 1000 м2 покрытия | 0,396 |
| Строительный мусор вывозится на полигон для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с №373, ул. Инженерная, 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,343 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 1,029 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,33 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 226,66 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 226,66 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 0,9 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией не ниже 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,686 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,5488 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,686 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

Перечень объектов социальной сферы по капитальному ремонту

тротуаров  на подходах к объектам социальной сферы

Мотовилихинского района города Перми

| № п/п | Наименование | Площадь (м2) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ СОШ №74, ул.Ивана Франко,49 | 274 | 205 053,62 |
| 2. | МДОУ Д/с №413, ул.Постаногова,4 | 175 | 205 341,33 |
| 3. | МДОУ Д/с №317, Бульвар Гагарина,105 а | 142,8 | 205 420,12 |
| 4. | МУЗ ГКБ №6, ул.Грачева,12 | 256 | 191 576,96 |
| 5. | МОУ СОШ №57, ул.Харьковская,21 а | 222 | 203 870,04 |

ИТОГО:              1069,8                         1 011 262,07

Ведомость объемов работ по объектам:

| МОУ СОШ № 74, И. Франко, 49 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров: с помощью молотков отбойных | 1000 м2 | 0,274 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,274 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 63,02 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 63,02 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, маркой не ниже М600 фракцией 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,74 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г, толщиной 5 см | 100 м2 покрытия | 2,74 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с № 413, ул. Постаногова, 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров: с помощью молотков отбойных | 1000 м2 | 0,175 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,175 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 40,25 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 40,25 |
| 5 | Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см | 100 м3 грунта | 0,2625 |
| 6 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня фракцией 40-70 мм, маркой не ниже М600, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,75 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г, толщиной 5 см | 100 м2 покрытия | 1,75 |
| 8 | Установка бортовых камней (БР 100.20.8) (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 1 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с № 317, Бульвар Гагарина, 105а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с помощью молотков отбойных | 1000 м2 | 0,14 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,14 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 59,2 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 59,2 |
| 5 | Устройство нижнего слоя основания из щебня не ниже маркиМ800, фракцией 5-20 мм | м3 | 16,8 |
| 6 | Устройство верхнего слоя основания из песка (природный) | м3 | 15,4 |
| 7 | Устройство покрытия из тротуарной плитки толщиной 45 мм | м2 | 142,8 |
| 8 | Установка бортовых камней (БР 100.20.8) (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 0,6 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МУЗ ГКБ №6, ул. Грачева, 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров: с помощью молотков отбойных | 1000 м2 | 0,256 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,256 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 58,88 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 58,88 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, маркой не ниже М600 фракцией 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,56 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см, тип Г | 100 м2 покрытия | 2,56 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МОУ СОШ № 57, ул. Харьковская, 21 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров: с помощью молотков отбойных | 1000 м2 | 0,222 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,222 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 53,4 |
| 4 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,61 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 53,4 |
| 6 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, маркой не ниже М600 фракцией 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,22 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см, тип Г | 100 м2 покрытия | 2,22 |
| 8 | Установка бортовых камней (БР 100.20.8) (вибропресованный) | 100 м бортового камня | 0,61 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

Условия выполнения работ

по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах

к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению № 7 к договору.

2.Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

4.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение № 7 к договору. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров – 60 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

5.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

6.В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

7.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту подъездных дорог производятся согласно приложению № 6 к договору.

8. Работы выполняются согласно Перечням объектов социальной сферы по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходе к объектам социальной сферы Мотовилихинского района города Перми настоящего технического задания.

9.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов) подтверждается сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

10.При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

11.Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по                ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

Договор №________________

на выполнение работ по  капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г. Перми

г. Пермь                                                                        		                     «____» ___________  2011г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, ______________________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.На основании результатов проведенного открытого аукциона в электронной форме № _________А от______________. (протокол №______________________.) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по договору:

а) выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальные сметные расчеты по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 2 – График производства работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 3 – Перечень объектов социальной сферы и ведомости объемов работ по капитальному ремонту подъездных дорог на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 4 – Перечень объектов социальной сферы и ведомости объемов работ по капитальному ремонту тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 5 – Условия выполнения работ по капитальному ремонту тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми;

Приложение № 6 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 7 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 8 – Акт контрольной проверки выполнения работ;

Приложение № 9 – Форма донесения.

Приложение № 10 – Форма предписания.

Приложение № 11- свидетельство (копия) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения договора.

2.2. Окончание производства работ: 31.07.2011г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего договора.

  - Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с момента заключения договора по 31.07.2011г., в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору составляет ________________(_____________________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы и подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применением санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим договором) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3,  счета-фактуры, документы, подтверждающие размещение отходов на полигоне ТБО, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии подписания сторонами акта приемки выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре.

3.7. Работы по настоящему договору финансируются из бюджета.

3.8. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим договором объемов выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего договора.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего ремонта.

4.4. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров – 60 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик    при   заключении    договорапредоставляет Заказчику копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающий виды работ:

-  устройство оснований автомобильных дорог;

- устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

Вышеперечисленные виды работ осуществляются Подрядчиком собственными силами.

5.2. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, оформлять акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.11.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить Заказчику об устранении замечаний в указанный срок и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать сметные расчеты по настоящему договору.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.3. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.4. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.5. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.6.  Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для расторжения договора. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.7. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего договора и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем договоре.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За невыполнение в установленные сроки работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2) к настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов выполненных работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере     2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего договора.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику на весь период действия Договора Обеспечение исполнения обязательств по Договору (далее – Обеспечение).

  - Размер Обеспечения исполнения обязательств составляет 1 569 653 (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 56 коп.

  - Обеспечение исполнения Договора предоставляется Банком или собственно Подрядчиком в виде банковской гарантии, договора поручительства и договора залога денежных средств на весь срок действия Договора на обеспечение исполнения следующих обязательств Подрядчика, в частности:

11.3.1. по сдаче Заказчику работ в полном объеме;

11.3.2. на исполнение гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором;

11.3.3. на возврат полученной суммы предварительной оплаты, аванса,  в условиях отсутствия соответствующего встречного предоставления от Подрядчика в виде выполнения работ;

11.3.4. на уплату невыплаченной Подрядчиком неустойки, штрафов, не возмещенных убытков предусмотренных настоящим Договором,

11.3.5. на случай досрочного  расторжения Договора по вине Подрядчика.

  - Подрядчик обязан представить обеспечение исполнения Договора не позднее даты заключения настоящего Договора в полном объеме.

  - Сумма обеспечения исполнения Договора в течение всего срока ее действия индексации и корректировкам не подлежит.

  - Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Договора является неотъемлемой частью заключенного Договора и во избежание утери, порчи и обеспечения сохранности хранится у Заказчика до окончания срока его действия.

11.7. Конечный срок действия обеспечения выполнения Договора Подрядчиком, включая гарантийные обязательства, - не ранее 31 августа 2016 г. При этом срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать срок исполнения обязательств Подрядчика не менее, чем на 30 дней.

11.8. В случае изменения сроков выполнения работ по Договору Стороны по Договору составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору. Не позднее, чем за 3 дня до подписания дополнительного соглашения к договору о продлении сроков выполнения работ Подрядчик представляет документ о продлении  срока действия обеспечения исполнения договора.

11.9. Возврат обеспечения исполнения Договора Подрядчику производится при условии исполнения им своих обязательств по Договору в оговоренные в Договоре сроки следующим образом:

- обеспечение, возвращается Подрядчику при надлежащем выполнении им условий Договора и не наступлении событий, указанных в настоящем Договоре, при которых Заказчик имеет право на обеспечение.

11.10. В договоре, заключенном Подрядчиком с Банком или  Поручителем   должна быть обязательная ссылка на настоящий Договор и положения настоящего Договора о порядке выплаты Обеспечения.

11.11. Договор, заключенный Подрядчиком с Банком или  Поручителем , должен содержать указание на согласие Банка или  Поручителя  с тем, что изменения и дополнения, внесенные в  договор, даже  если  о  них Банк  или  Поручителя не  уведомил  Подрядчик, не освобождают Банк  или Поручителя  от обязательств по соответствующему договору. Исключения  составляют  условия  договора,  касающиеся   цены  договора, уменьшения  срока  выполнения  работ, увеличения   размера    неустойки,  штрафных  санкций, при  изменении которых необходимо  согласие  Банка  или  Поручителя.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор _________ А.И.Власов м.п. | Директор ________________/______________ м.п. |

Приложение № 1

к договору №_________________

от___________________2011г.

Локальные сметные расчеты по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми при заключении договора предоставляет Подрядчик.

Приложение № 2

к договору № __________

от __________________2011

График производства работ

по капитальному ремонту подъездных дорог

и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы

Мотовилихинского района г.Перми

| Наименование работ | Всего стоимость работ, руб. с НДС | 2 квартал (июнь) | 3 квартал (июль) |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт подъездных дорог и тротуаров на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми |  |  |  |

Начало работ:

Окончание работ:  31.07.2011г.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                  А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 3

к  договору

№ _________ от ____________2011г.

Перечень объектов социальной сферы по капитальному ремонту подъездных дорог на подходах к объектам социальной сферы Мотовилихинского района города Перми

| № п/п | Наименование | Площадь (м2) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ №48 ул.Уральская,67 | 832 | 594 564,38 |
| 2 | МОУ СОШ №127, ул.Надежды Крупской,80 | 921 | 713 527,77 |
| 3 | МОУ СОШ №57, ул.Харьковская,21а | 833 | 605 903,17 |
| 4 | МДОУ Д/с №227, ул.Надежды Крупской,91а | 523 | 447 890,04 |
| 5 | МДОУ Д/с №413, ул.Постаногова,4 | 572 | 447 097,54 |
| 6 | МДОУ Д/с №317, Бульвар Гагарина,105 а | 800 | 573 780,78 |
| 7 | МДОУ Д/с №176, ул.Юрша,60 а | 396 | 323 745,04 |
| 8 | МДОУ Д/с №373, ул.Инженерная,4 | 686 | 514 407,73 |

ИТОГО:                      5563                            4 220 916,45

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                              А.И.Власов

Подрядчик

Ведомость объемов работ по объектам:

| МОУ СОШ № 48, ул Уральская, 67 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,416 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 1,248 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,5 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках :Мусор строительный | тонна | 276,025 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 276,025 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 0,5 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм. | 1000 м2 основания | 0,832 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,6656 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки I | 1000 м2 покрытия | 0,832 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МОУ СОШ №127, ул.Крупской,80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,4605 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 15 см) | 100 м3 конструкций | 1,3815 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 1,3 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках : Мусор строительный | тонна | 313,95 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) | 1 тонна | 313,95 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 1,3 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм ,маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,921 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,7368 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,921 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МОУ СОШ № 57, ул Харьковская, 21 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,4165 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 1,2495 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,6 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках :Мусор строительный | тонна | 274,475 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) | 1 тонна | 277,475 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 0,6 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм ,маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,833 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,6664 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,833 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с №227, ул. Крупской, 91 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2615 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 0,7845 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,6 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 177 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 177 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 1,4 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,523 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,4184 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,523 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с № 413, ул. Постаногова, 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,286 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 0,858 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,33 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 189,61 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) | 1 тонна | 189,61 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропресованный) | 100 м бортового камня | 1 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,572 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,4576 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,572 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |  |

| МДОУ Д/с № 317, Бульвар Гагарина, 105 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,4 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) | 100 м3 конструкций | 1,2 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,5 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 265,625 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 265,625 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропресованный) | 100 м бортового камня | 0,5 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 1000 м2 основания | 0,8 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,64 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I | 1000 м2 покрытия | 0,8 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с №176, ул. Юрша, 60 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,198 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 15 см) | 100 м3 конструкций | 0,594 |
| 3 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,58 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 135,525 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 135,225 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 0,8 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм. | 1000 м2 основания | 0,396 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3168 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б,марка I | 1000 м2 покрытия | 0,396 |
| Строительный мусор вывозится на полигон для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с №373, ул. Инженерная, 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 конструкций |  | 0,343 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных ( до 15 см) |  | 100 м3 конструкций |  | 1,029 |  |
| 3 | Разборка бортовых камней |  | 100 м |  | 0,33 |  |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  | тонна |  | 226,66 |  |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) |  | 1 тонна |  | 226,66 |  |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) |  | 100 м бортового камня |  | 0,9 |  |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, маркой не ниже М800, с расклинцовкой щебнем фракцией не ниже 10-20 мм |  | 1000 м2 основания |  | 0,686 |  |
| 8 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т |  | 0,5488 |  |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка I |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,686 |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                              А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 4

к  договору

№ ________ от _____________.

Перечень объектов социальной сферы по капитальному ремонту

тротуаров  на подходах к объектам социальной сферы

Мотовилихинского района города Перми

| № п/п | Наименование | Площадь (м2) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ СОШ №74, ул.Ивана Франко,49 | 274 | 205 053,62 |
| 2. | МДОУ Д/с №413, ул.Постаногова,4 | 175 | 205 341,33 |
| 3. | МДОУ Д/с №317, Бульвар Гагарина,105 а | 142,8 | 205 420,12 |
| 4. | МУЗ ГКБ №6, ул.Грачева,12 | 256 | 191 576,96 |
| 5. | МОУ СОШ №57, ул.Харьковская,21 а | 222 | 203 870,04 |

ИТОГО:              1069,8                     1 011 262,07

Ведомость объемов работ по объектам:

| МОУ СОШ № 74, И. Франко, 49 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров: с помощью молотков отбойных | 1000 м2 | 0,274 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,274 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 63,02 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 63,02 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, маркой не ниже М600 фракцией 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,74 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г, толщиной 5 см | 100 м2 покрытия | 2,74 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с № 413, ул. Постаногова, 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров: с помощью молотков отбойных | 1000 м2 | 0,175 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,175 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 40,25 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 40,25 |
| 5 | Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см | 100 м3 грунта | 0,2625 |
| 6 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня фракцией 40-70 мм, маркой не ниже М600, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,75 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г, толщиной 5 см | 100 м2 покрытия | 1,75 |
| 8 | Установка бортовых камней (БР 100.20.8) (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 1 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МДОУ Д/с № 317, Бульвар Гагарина, 105а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с помощью молотков отбойных | 1000 м2 | 0,14 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,14 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 59,2 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 59,2 |
| 5 | Устройство нижнего слоя основания из щебня не ниже маркиМ800, фракцией 5-20 мм | м3 | 16,8 |
| 6 | Устройство верхнего слоя основания из песка (природный) | м3 | 15,4 |
| 7 | Устройство покрытия из тротуарной плитки толщиной 45 мм | м2 | 142,8 |
| 8 | Установка бортовых камней (БР 100.20.8) (вибропрессованный) | 100 м бортового камня | 0,6 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МУЗ ГКБ №6, ул. Грачева, 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров: с помощью молотков отбойных | 1000 м2 | 0,256 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,256 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 58,88 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 58,88 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, маркой не ниже М600 фракцией 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,56 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см, тип Г | 100 м2 покрытия | 2,56 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

| МОУ СОШ № 57, ул. Харьковская, 21 а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров: с помощью молотков отбойных | 1000 м2 | 0,222 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,222 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | тонна | 53,4 |
| 4 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,61 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | 53,4 |
| 6 | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, маркой не ниже М600 фракцией 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем фракцией 10-20 мм | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,22 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см, тип Г | 100 м2 покрытия | 2,22 |
| 8 | Установка бортовых камней (БР 100.20.8) (вибропресованный) | 100 м бортового камня | 0,61 |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                              А.И.Власов

Подрядчик

____________________________________				_____________________

Приложение № 5

к  договору

№ __________ от _________________2011г.

Условия выполнения работ

по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах

к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению № 7 договора.

2.Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

4.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов (Приложение № 7). За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров – 60 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

5.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

6.В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

7.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту подъездных дорог производятся согласно приложению № 3.

8. Работы выполняются согласно приложениям № 3,№ 4 договора - Перечень объектов социальной сферы по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходе к объектам социальной сферы Мотовилихинского района города Перми.

9.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов) подтверждается сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

10.При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

11.Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по                ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                              А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 6

к  договору

№ __________ от _________________2011г.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ капитального ремонта подъездных дорог и тротуаров на подходе к объектам социальной сферы Мотовилихинского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим капитальный ремонт подъездных дорог и тротуаров на подходе к объектам социальной сферы Мотовилихинского района по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при капитальном ремонте подъездных дорог | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длинной 3 м): на каждом стыке от 1 до 3 мм на каждом стыке более 3 мм | -20 -100 |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| Несоответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 более чем на 0,5 % | -100 |
| Предел прочности при сжатии переформованных образцов: при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,2 МПа при 00 С выше требуемого на 0,2 МПа при 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПа, при 00 С выше требуемого на 0,1МПа | -100 -100 -100 |
| Коэффициент уплотнения менее 0,98 | -100 |
| Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям ГОСТ 9128-97 (бракуется смесь, выпущенная за смену) | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                              А.И.Власов

Подрядчик

_________________________________			          ____________________

Приложение № 7

к муниципальному договору

№ __________ от _________________2011г.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 421 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния 6асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 48 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                              А.И.Власов

Подрядчик

_________________________________			          __________________

Приложение № 8

к  договору

№ __________ от _________________2011г

А К Т

контрольной проверки

по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах

к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми

_________________________

(наименование подрядной организации)

______________  2011 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя подрядчика)

| № | Наименование объектов | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Заказчик                                                                                                                 Подрядчик

Директор МБУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

______________ А.И.Власов

Приложение № 9

к  договору

№ __________ от _________________2011г

ДОНЕСЕНИЕ

по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров на подходах

к объектам социальной сферы Мотовилихинского района г.Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                  А.И.Власов

Подрядчик

_________________________________			          ____________________

Приложение № 10

к договору

№ __________ от _________________2011г

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2011 г.               	  Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                    А.И.Власов

Подрядчик

_________________________________			          ____________________

Приложение № 2.3                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |