Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «15» апреля 2011 года  № 18

# Техническое задание

| Наименование | Характеристика | Ед.измер. | Кол-во | Цена за ед.измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструмент рожковый, ортодонтический. |  | шт. | 2 |  |
| Лигатура металлическая | Длинная, мягкая | упаковка 10 шт | 20 |  |
| Лигатура металлическая | Короткая, мягкая | упаковка 50 шт | 60 |  |
| Губной протектор | Для удержания губ при проведении ортодонтических манипуляций. Стерилизация в автоклаве. | шт | 3 |  |
| Ретрактор ортодонтический | Для удержания губ, с металлической дужкой. | шт | 3 |  |
| Клей ортодонтический | Для металлических брекетов. Пластичный, увеличенное время позиционирования. При охлаждении приобретает зеленоватый оттенок, при нагреве прозрачный. | упаковка: 2 шприца по 4 грамма, 1 флакон праймера 5 мл, 1 флакон протравочной жидкости 10 мл, аппликационные кисточки -38 шт., шпатели – 75 шт. | 2 |  |
| Воск ортодонтический | Силиконовый, прозрачный, без вкусо-ароматических добавок. Упаковки различных ярких цветов. | шт | 100 |  |
| Эластичная тяга | Прозрачная, изготовлена из хирургического латекса: 6oz, 3,16’’ | шт | 100 |  |
| Зубная щетка ортодонтическая в блистере | Предназначена для чистки брекетов, разных цветов ручка. В упаковке – щетка и блистер. | шт | 50 |  |
| Межзубная щетка | В упаковке – держатель, два сменных ершика. | шт | 50 |  |
| Боры | Стальные, короткие, для удаления остатков ортодонтического клея после снятия брекетов, не повреждающие поверхность эмали. | шт | 30 |  |
| Набор стальных брекетов | Низкий профиль, хук на 3,4,5 зубах, маркировка срединной линии, в основании сетка. Паз 022, пропись Cetlin, торк на центральные резцы +24*, боковые +16*, премоляры -7* в/ч | набор 10 шт | 50 |  |
| Набор стальных брекетов | Низкий профиль, хук на 3,4,5 зубах, маркировка срединной линии, в основании сетка. Паз 022, пропись Cetlin, торк на центральные резцы +24*, боковые +16*, премоляры -7* н/ч | набор 10 шт | 50 |  |

________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП