## переливание
Техническое задание на шприцы
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Вместимость, мл | 2
| 4 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 5 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 6 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 7 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 26
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 17 | Размер иглы | 0,6х25
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 22 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 24 | Срок годности | 5 лет
| 25 | Требуемое количество, шт. | 21600
2 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Вместимость, мл | 2
| 4 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 5 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 6 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 7 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 26
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 17 | Размер иглы | 0,7х38
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1
| 22 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 24 | Срок годности | 5 лет
| 25 | Требуемое количество, шт. | 5600
3 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Вместимость, мл | 2.5
| 4 | Размер иглы | 0,6*24
| 5 | Шприцы расфасованы в коробки по 2400 шт. | Наличие
| 6 | Требуемое количество, шт. | 2400
4 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Вместимость, мл | 2
| 4 | Размер иглы | 0,6*30
| 5 | Шприцы расфасованы в коробки по 3000 шт. | Наличие
| 6 | Требуемое количество, шт. | 3000
5 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Вместимость, мл | 5
| 4 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 5 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 6 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 7 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 36
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 17 | Размер иглы | 0,7х38
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 22 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 24 | Срок годности | 5 лет
| 25 | Требуемое количество, шт. | 84600
6 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Вместимость, мл | 5
| 4 | Размер иглы | 0,7*32
| 5 | Шприцы расфасованы в коробки по 1800 шт. | Наличие
| 6 | Требуемое количество, шт. | 28800
7 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Вместимость, мл | 5
| 4 | Размер иглы | 0,7*40
| 5 | Шприцы расфасованы в коробки по 1800 шт. | Наличие
| 6 | Требуемое количество, шт. | 1800
8 | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 10
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы не менее, мм | 44
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,8х38
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 117600
9 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Вместимость, мл | 10
| 4 | Размер иглы | 0,8*40
| 5 | Шприцы расфасованы в коробки по 1200 шт. | Наличие
| 6 | Требуемое количество, шт. | 2400
10 | 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 20
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы не менее, мм | 52
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,8х38
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 53640
11 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Вместимость, мл | 20
| 4 | Размер иглы | 0,8*40
| 5 | Шприцы расфасованы в коробки по 720 шт. | Наличие
| 6 | Требуемое количество, шт. | 36000
12 | 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Вместимость, мл | 150
| 4 | Шприцы расфасованы в коробки по 40 шт. | Наличие
| 5 | Требуемое количество, шт. | 210
13 | 1 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие
| 2 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 3 | Пластиковый шип (игла к емкости) | Наличие
| 4 | Длина иглы к емкости, мм | 28
| 5 | Длина устройства, мм | 1520
| 6 | Толщина стенок трубки, мм | 0.55
| 7 | Длина роликового зажима, мм | 46.3
| 8 | Материал инъекционного узла | термоэластопласт, без латекса
| 9 | Капельная камера со встроенным фильтром | Наличие
| 10 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие
| 11 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38
| 12 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 13 | Системы расфасованы в коробки по 120 шт. | Наличие
| 14 | Требуемое количество, шт. | 6800
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 70