Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок №44

от «15» апреля 2011 года

Техническое задание

| № п/п | Наименование параметра |
| --- | --- |
| 1. Перечень приборов и виды работ |  |
| 1.1 Ремонт фиброколоноскопа Olympus CF-40L зав. № 2100824 |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта |  |
| 1.1.1 | Разборка прибора |
| 1.1.2 | Замена регулярного жгута |
| 1.1.3 | Замена омывателя |
| 1.1.4 | Замена оболочки дистального конца |
| 1.1.5 | Замена шарнира |
| 1.1.6 | Замена механизма управления |
| 1.1.7 | Сборка прибора |
| 1.1.8 | Проверка на герметичность |
| 1.2 Ремонт фибробронхоскопа Olympus BF-10 зав. № 2014128 |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта |  |
| 1.2.1 | Разборка прибора |
| 1.2.2 | Замена регулярного жгута |
| 1.2.3 | Замена регулярного тубуса |
| 1.2.4 | Замена инструментального канала |
| 1.2.5 | Замена шарнира |
| 1.2.6 | Замена механизма управления |
| 1.2.7 | Замена оболочки дистального конца |
| 1.2.8 | Сборка прибора |
| 1.2.9 | Проверка на герметичность |
| 1.3 Ремонт фибробронхоскопа Fujinon BRO-YL2 зав. № 9141174 |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта |  |
| 1.3.1 | Разборка прибора |
| 1.3.2 | Замена регулярного жгута |
| 1.3.3 | Замена объектива |
| 1.3.4 | Замена инструментального канала |
| 1.3.5 | Замена шарнира |
| 1.3.6 | Замена оболочки дистального конца |
| 1.3.7 | Сборка прибора |
| 1.3.8 | Проверка на герметичность |
| 1.4 Ремонт фибробронхоскопа Olympus BF-1T30 зав. № 2502392 |  |
| Заменяемые элементы и необходимые работы для ремонта |  |
| 1.4.1 | Разборка прибора |
| 1.4.2 | Чистка оптики |
| 1.4.3 | Замена регулярного тубуса |
| 1.4.4 | Замена шарнира |
| 1.4.5 | Замена оболочки дистального конца |
| 1.4.6 | Сборка прибора |
| 1.4.7 | Проверка на герметичность |