УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального

заказа администрации

города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«___» __________ 2011 года

разъяснения № 543А/9

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | Выполнение работ по капитальному ремонту памятника архитектуры «Здание, где в школе учился А.А.Коротков» (1922-1925 г.г.) по адресу : г.Пермь, ул.Ленина и Газеты Звезда, д.31/15 МОУ «Гимназия № 17» г.Перми |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 543А от «31» декабря 2010 года |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Исх. от 13.04.2011г. |  |
| 2. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование | Управление муниципального заказа администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |  |
| Адрес электронной почты | koi@perm.permregion.ru |  |
| Контактный телефон | (342) 212-55-40 (тел/факс) |  |
| Контактное лицо | Новикова Татьяна Егоровна |  |
| 3. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование | Департамент образования администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Адрес электронной почты | ratnalov@gmail.com |  |
| Контактный телефон | 8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09 |  |
| Контактное лицо | Атналов Рустам Альбертович |  |
| 4. Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  | Ответ Уполномоченного органа |
| - Вопрос №1.Просим разъяснить: При заполнении формы сведений о качестве работ, колонку « материалы используемые при исполнении работ» материалы, размеры, марки, модели писать из проекта или из сметы? - Вопрос №2. Просим уточнить следующие позиции: - В смете кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2-20 м., в проекте Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг-FRLS с сечением 1мм2-20м. - В смете Тестомес МЕС спиральный SK-40 -1шт., в проекте Тестомес Прима – 40-01, мощность 1,7кВт, габариты 815х470х1090мм. -1шт. - В смете Стол производственный (М) СПРМ-940 с отверстием отходов – 1шт. - В проекте Стол производственный РПСО-10 (1000Х600Х850мм) с отверстием отходов – 1шт. - В данном случае чем руководствоваться сметой или проектом? |  | Ответ1. При заполнении формы сведений о качестве работ (приложение №4), колонку « материалы, используемые при исполнении работ» материалы, размеры, марки, модели необходимо заполнять в том случае, если при выполнении работ будут использоваться материалы, товары, которые являются эквивалентами материалов и товаров, указанных в документации об аукционе. Или достаточно фразы «При выполнении работ будут использоваться материалы, товары, указанные в документации об аукционе, включая материалы, товары, указание на товарные знаки которых содержатся в документации об аукционе». - Ответ2. - -Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2-20 м., и Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг-FRLS с сечением 1мм2-20м., являются аналогичными. При подаче заявки на участие в аукционе участник размещения заказа вправе указать любой из вышеперечисленных кабелей. - Тестомес МЕС спиральный SK-40, и Тестомес Прима – 40-01, мощность 1,7кВт, габариты 815х470х1090мм., являются аналогичными. При подаче заявки на участие в аукционе участник размещения заказа вправе указать любой из вышеперечисленных тестомесов. - - Стол производственный (М) СПРМ-940 с отверстием отходов и Стол производственный РПСО-10 (1000Х600Х850мм) с отверстием отходов являются аналогичными. При подаче заявки на участие в аукционе участник размещения заказа вправе указать любой из вышеперечисленных столов. |