Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Магистраль артериовенозная |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |
|  | 6 | Артериальная линия | Наличие |  |
|  | 7 | Венозная линия | Наличие |  |
|  | 8 | Диаметр насосного сегмента, мм | 8 |  |
|  | 9 | Венозная ловушка с фильтром | Наличие |  |
|  | 10 | Диаметр венозной ловушки, мм | 20 |  |
|  | 11 | Двухлитровый пакет с зажимом для сбора отработанного раствора | Наличие |  |
|  | 12 | Цветная маркировка частей магистрали | Наличие |  |
|  | 13 | Гидрофобный фильтр для датчика давления | Наличие |  |
|  | 14 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 40 |  |
|  | 16 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 17 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 2 | 1 | Магистраль для проведения гемодиафильтрации в режиме «он-лайн» |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |
|  | 6 | Система для замещающего раствора для проведения гемодиафильтрации в режиме «он-лайн» должна быть совместима с аппаратом «искусственная почка» модели Dialog/Dialog+. | Наличие |  |
|  | 7 | Внутренний диаметр насосного сегмента | 6 мм |  |
|  | 8 | Длина насосного сегмента | 30-35 см. |  |
|  | 9 | Общая длина магистрали, не менее | 100 см |  |
|  | 10 | Дополнительные отведения с зажимом до и после насосного сегмента. | Наличие |  |
|  | 11 | Стерилизация без использования этиленоксида | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 8 |  |
|  | 15 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 16 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 3 | 1 | Диализатор низкопоточный с площадью поверхности мембраны 1,8 м2 |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |
|  | 6 | Мембрана. | Низкопоточный полисульфон. |  |
|  | 7 | Эффективная площадь поверхности, Т.м. | 1,8 |  |
|  | 8 | Толщина мембраны, мкм. | 40 |  |
|  | 9 | КУФ (стандарт определения: кровь, гематокрит 32%, протеины 6%, Т=37 С0), мл/ч/мм.рт.ст | 12,3 |  |
|  | 10 | Клиренсы, мл/мин (условия определения: кровоток 200 мл/мин, поток диализата 500 мл/мин, скорость ультрафильтрации – 0,0 мл/мин): |  |  |
|  | 11 | Мочевины | 192 |  |
|  | 12 | Креатинина | 180 |  |
|  | 13 | Фосфата | 157 |  |
|  | 14 | Витамина В12 | 100 |  |
|  | 15 | Объем заполнения крови | 110 |  |
|  | 16 | Сухая стерилизация гамма-излучением. | Наличие |  |
|  | 17 | Защита от образования водного конденсата – влагопоглотитель в составе стерильной упаковки. | Наличие |  |
|  | 18 | В каждом диализаторе пакетика с силкогелем | Наличие |  |
|  | 19 | Отделяемый стикер учета использования. | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 40 |  |
|  | 21 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 22 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 4 | 1 | Диализатор высокопоточный с площадью поверхности мембраны 2,3 – 2,4 м2 Diacap Hi Flo 23 |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Мембрана | Высокопоточный полисульфон. |  |
|  | 6 | Эффективная площадь поверхности, кв.м. | 2,3 – 2,4 |  |
|  | 7 | Толщина мембраны, мкм. | 37 - 40 |  |
|  | 8 | КУФ (стандарт определения: кровь, гематокрит 32%, протеины 6%, Т=37 С0), мл/ч/мм.рт.ст | 92-94 |  |
|  | 9 | Клиренсы, мл/мин (условия определения: кровоток 300 мл/мин, поток диализата 500 мл/мин, скорость ультрафильтрации – 0,0 мл/мин): |  |  |
|  | 10 | Мочевины | 277-279 |  |
|  | 11 | Креатинина | 260-262 |  |
|  | 12 | Фосфата | 262-264 |  |
|  | 13 | Витамина В12 | 183-185 |  |
|  | 14 | Инулина | 126-128 |  |
|  | 15 | Сухая стерилизация гамма-излучением. | Наличие. |  |
|  | 16 | Защита от образования водного конденсата – влагопоглотитель в составе стерильной упаковки. | Наличие |  |
|  | 17 | Отделяемый стикер учета использования. | Наличие. |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 8 |  |
|  | 19 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 20 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 5 | 1 | Бикарбонатный концентрат |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |
|  | 6 | Сухой концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Содержание бикарбонат-ионов в готовом растворе не менее, ммоль/л | 35 |  |
|  | 8 | 1 упаковка бикарбонатного концентрата рассчитана на 50 литров раствора | Наличие |  |
|  | 9 | Упаковка - полиэтиленовый пакет | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 20 |  |
|  | 11 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 12 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 6 | 1 | Жидкий ацидный (кислотный) концентрат |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: | Наличие |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат, раствор всех компонентов в единой упаковке. | Наличие |  |
|  | 7 | Герметичная упаковка, на 10 л концентрированного раствора | Наличие |  |
|  | 8 | Содержание ионов в готовом растворе (при смешивании с бикарбонатным компонентом) (ммоль/л): |  |  |
|  | 9 | Натрий | 138 |  |
|  | 10 | Калий | 2 |  |
|  | 11 | Кальций | 1,75 |  |
|  | 12 | Магний | 1 |  |
|  | 13 | Ацетат | 3 |  |
|  | 14 | Глюкоза | 5,55 |  |
|  | 15 | Количество, кан. | 16 |  |
|  | 16 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 17 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 7 | 1 | Гемодиафильтрационный раствор |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |
|  | 6 | Стерильный двухкомпонентный раствор на основе бикарбонатного буфера для проведения гемофильтрации | Наличие |  |
|  | 7 | Разделенные компоненты: | 1. раствор бикарбоната натрия 2. раствор хлоридов натрия, калия, кальция, магния, глюкозы |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 9 | Na - 140 ммодь/л | Наличие |  |
|  | 10 | К - 4.0 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 11 | Са -1.5 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 12 | Mg - 0.5ммоль/л | Наличие |  |
|  | 13 | Глюкоза - 5.5 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 14 | Теоретическая осмолярность, мОсм/л | 295-300 |  |
|  | 15 | Объем, мл | 5000 |  |
|  | 16 | Количество, пак. | 200 |  |
|  | 17 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 18 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 8 | 1 | Катетер двухпросветный для гемодиализа в наборе |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Для процедур почечной заместительной терапии |  |
|  | 5 | Компоненты набора: | Наличие |  |
|  | 6 | Двухпросветный катетер | Наличие |  |
|  | 7 | Длина катетера, см | 20 |  |
|  | 8 | Канюля с клапаном | 18G (1,33мм) |  |
|  | 9 | J-образный маркированный проводник с диспенсером | Наличие |  |
|  | 10 | Расширитель | 12Fr |  |
|  | 11 | Скальпель | Наличие |  |
|  | 12 | Инъекционный колпачок | Наличие |  |
|  | 13 | Соединительный кабель для внутрипредсердной ЭКГ | Наличие |  |
|  | 14 | Шприц одноразовый, мл | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 32 |  |
|  | 16 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 17 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |
| 9 | 1 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером, высокопоточный с клапанной канюлей |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Область применения: | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД, экстренного диализа |  |
|  | 5 | Материал катетера: | термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан |  |
|  | 6 | Состав набора: | Наличие |  |
|  | 7 | Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой каналов и зажимами. | наличие |  |
|  | 8 | Наружный диаметр катетера 12F/4,0 мм | наличие |  |
|  | 9 | длина катетера, см | 20 |  |
|  | 10 | Каналы: | дистальный 11F (поток – 234 мл/мин), проксимальный 11F (поток 261 мл/мин) |  |
|  | 11 | Пункционная клапанная V-канюля тонкостенная, с овальным срезом, мм | 1,3 х 70 |  |
|  | 12 | Боковой порт с клапаном для проводника Люэр лок | Наличие |  |
|  | 13 | Дилататоры пластиковые, цельнолитые. | Наличие |  |
|  | 14 | Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором | Наличие |  |
|  | 15 | Неподвижные крылья с отверстиями | Наличие |  |
|  | 16 | Прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок | Наличие |  |
|  | 17 | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой | Наличие |  |
|  | 18 | Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, шт. | 16 |  |
|  | 20 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 21 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |