###### Приложение № 1

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Характеристика товара |  | Ед. изм |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые нестерильные латексные (без пудры) с валиком | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 240 мм. 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.20 мм. 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.26 мм. 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.15 мм. 5.Внутренняя поверхность обработана силиконом. 6.Манжета с валиком. 7. Двойная хлоринация. 8.Текстурированная поверхность ладони и пальцев. 9.AQL -1,5 - коэффициент качества указан на упаковке. 10.Внутреннее покрытие - неопудренные. 11.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. 12.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р , РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ. 13.Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы – производителя на русском языке. Размер S (№6) Размер М ( №7). | пара пара |  | 3000 9000 |  |
| 2 | Перчатки смотровые (диагностические) латексные одноразовые нестерильные повышенной прочности | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 295 мм. 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.68 мм. 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.78 мм. 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.44 мм. 5.Масса перчатки - 20.12 грамм. 6.Манжета с валиком. 7.Полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой.. 8.AQL -1,5 - коэффициент качества указан на упаковке. 9.Внутреннее покрытие обработано силиконом. 10.Устойчивость к порезам ,применение в хирургии, паталогоанатомии .. 11.Количество в упаковке/трансп. коробе 25/250 пар. 12 Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ.. 13. .Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы – производителя на русском языке. Размер S (№6-7). Размер М (№7-8). | пара пара |  | 150 600 |  |
| 3 | Перчатки хирургические нестерильные латексные (с пудрой) с валиком анатомической формы | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 285 мм. 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.37 мм. 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.25 мм. 5.Масса перчатки - 8.30 грамм. 6.Манжета с валиком. 7.Полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони. 8.AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. 9.Внутреннее покрытие - опудренное. 10.Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). 11.Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. 12.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. 13. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ.. 14. .Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы – производителя на русском языке. Размер S (№6). Размер M (№7). Размер L (№8). | пара пара пара |  | 3000 15000 2000 |  |
| 4 | Перчатки хирургические стерильные латексные ( с пудрой) с валиком анатомической формы | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 285 мм. 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.32 мм. 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.38 мм. 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.24 мм. 5.Масса перчатки - 7.80 грамм. 6.Манжета с валиком. 7.Полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони. 8.AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. 9.Внутреннее покрытие - опудренное. 10.Анатомическая форма (разделение на правую и левую руку). 11.Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса. 12.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. 13. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ. 14. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы – производителя на русском языке. Размер №6 Размер №6,5. Размер №7. Размер №8. | пара пара пара пара |  | 150 150 3000 100 |  |
| 5 | Перчатки смотровые нитриловые нестерильные (без пудры) с валиком |  | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 245 мм. 2.Масса перчатки - 5.56 грамм. 3.Манжета с валиком. 4.Текстурированная поверхность ладони и пальцев. 5.AQL -1,5 - коэффициент качества указан на упаковке. 6.Внутреннее покрытие - неопудренное. 7.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/500 пар. 8. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ.. 9.Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы- производителя на русском языке. Размер S (№6). Размер М(№7). | пара пара |  | 1500 3000 |
| 6 | Перчатки хирургические неопреновые (полихлоропреновые) стерильные ( без пудры) с валиком |  | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 300 мм. 2.Толщина ладони (двойная стенка) - 0.35 мм. 3.Толщина среднего пальца (двойная стенка) - 0.41 мм. 4.Толщина манжеты (двойная стенка) - 0.36 мм. 5.Масса перчатки - 12.74 грамм. 6.Манжета с валиком. 7.Полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с хир. Инструментом. 8.AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. 9.Устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов , не пропускают химические вещества и спирты через перчатку). 10.Количество в упаковке/трансп. коробе 50/200 пар. 11. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, номер регистрационного удостоверения Минздрава РФ.. 12. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы – производителя на русском языке. Размер №7. Размер №8 Размер №8,5-9. | пара пара пара |  | 50 50 50 |
| 7 | Перчатки G-VIP трехслойные хирургические стерильные с дезинфектантом |  | 1.Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - 260-290 мм. 2.Толщина среднего пальца не менее 0,5+/-0,05мм. 3.Манжета с валиком. 4.Состав-термопластический эластомер, внешний слой толщиной 100мкм, промежуточный слой толщиной 250мкм состоит из дезинфектанта около 8мл ( смесь четвертичного аммония и хлоргексидина0 в виде микрокапель, внутренний слой толщиной 150мкм изготовлен из эластомера с инертным покрытием для более легкого надевания перчаток.. 5.Не содержат латекса и пудры 6.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, номера регистрационного удостоверения Минздрава РФ 7Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы--производителя на русском языке 8. Способ стерилизации- радиационный( гамма- излучение) Размер №6,0 Размер №7,0 Размер №8,0 Размер №9,0. | пара пара пара пара |  | 1 2 1 1 |

Остаточный срок годности не менее 70%

Документы, подтверждающие качество товара передаются вместе с товаром при поставке

Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня                         с момента получения уведомления от заказчика.