Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Утверждаю:

Директор МУ «СМИ»

_______________Хайдаров И.Р.

«_____»______________ 2011 г.

# Задание

# на проектирование

на капитальный ремонт объекта по адресу:

г. Пермь, ул. Пулковская, 9 литер Б

| № п/п | Общие положения местонахождение проектируемого объекта | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Акт осмотра технического состояния объекта от 15.12.2010г (прилагается, ознакомиться с которым можно по адресу: г. Пермь, ул.Николая Островского,27, кабинет № 19). |
| 2 | ## Заказчик | МУ «СМИ» – по договору на содержание и обслуживание здания. |
| 3 | ## Характеристика объекта | Одноэтажный пристрой к жилому дому с панельными и кирпичными стенами, ввод в эксплуатацию в 1983г. Объем строения – 676,03 куб. м, площадь помещений – 200,7 кв. м |
| 4 | ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5 | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочая документация |
| 6 | ## Состав и содержание проектной документации | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 №87 и заданием на проектирование разработать разделы: - пояснительную записку, - ПОС, - ООС, мероприятия: - по пожарной безопасности, - надёжности и безопасности строительных конструкций. |
| 7 | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Выполнить перепланировку внутренних помещений в соответствии с прилагаемой схемой, утвержденной заказчиком. |
| 8 | ## Основные технические решения разделов проекта | Выполнить проект капитального ремонта объекта и инженерных систем в соответствии с актом осмотра технического состояния от 15.12.10 и схемой перепланировки: - электроснабжения, - вентиляции, - гор. и хол. водоснабжения, - канализации, - внутренней отделки помещений (с учётом перепланировки), - заполнения оконных и дверных проёмов, - фасада с паспортом отделки. |
| 9 | Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 10 | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 11 | ## Сроки выполнения проектной документации | По договору |
| 12 | ## Особые условия проектирования | Проект выполнить без разработки разделов (частей) проекта: - технологической части - газоснабжения - связи - пожарной сигнализации |
| 13 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Начальник технического отдела                        				Филиппов С.Г.