Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

от «19» апреля 2011г

Техническое задание на выполнение работ по содержанию ливневой канализации по ул. Сортировочной (от ул.Машинистов, 20/2 до ж/д путей) в Дзержинском районе г.Перми

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ. 2. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет. 4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Состав выполняемых работ:

Прочистка ливневой канализации (d=600 мм) от песка, ила с вывозом на санкционированный полигон (32 тн).

Процент заиленности трубопровода - 75%.

| № п/п | Перечень улиц | Ед.измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Сортировочная (от ул.Машинистов, 20/2 до ж/д путей) | п.м. | 113,7 |
|  | ИТОГО: |  | 113,7 |