УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство поселка «Новые Ляды»

________________________О.В. Баканов

«____» ___________________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды

в п. Новые Ляды

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | mbunl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 295-80-87, 295-80-27 |
| Контактное лицо |  | Субботина Наталья Эдуардовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды в п. Новые Ляды |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 491 588,36 (Четыреста девяносто одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь рублей 36 копеек) |
| Объем и состав выполняемых работ |  | Указан в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с: - требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе локальным сметным расчетом); - условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды, место массового отдыха у воды Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 05 июня 2011 года |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | 24 месяца с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акт приёмки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки объекта, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счет-фактура, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение двух месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки объекта, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и договору, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и договору, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена договора должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 28.04.2011 16.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 03.05.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 06.05.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора не требуется. |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

п. Новые Ляды

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на обустройство места массового отдыха у воды

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 491,58836 тыс. руб.

- Средства  на оплату труда 46,397 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Площадка пляжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,3 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 177,53 | 12,20 | 2966,59 | 163,89 | 2786,84 230,79 | 15,86 | 15,72 20,44 | 13,88 18,04 |
| 2 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 130 | 55,26 |  |  | 55,26 | 7183,80 |  |  | 7183,80 |  |  |
| 3 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 195 | 19,01 |  | 19,01 |  | 3706,95 |  | 3706,95 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Площадка пляжа |  |  |  |  |  |  |  |  | 71215,60 |  |  |  | 20,44 | 18,04 |
| Раздел 2. Детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0075 | 3894,54 | 89,00 | 3801,20 453,66 | 4,34 | 29,21 | 0,67 | 28,51 3,40 | 0,03 | 11,41 0,09 | 33,09 0,25 |
| 5 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 9 | 10,41 |  | 10,41 |  | 93,69 |  | 93,69 |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,15 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 17,08 | 357,28 | 18,91 | 335,80 28,19 | 2,57 | 15,72 2,36 | 14,81 2,22 |
| 7 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 15 | 60,00 |  |  | 60,00 | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |
| 8 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,15 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 177,53 | 12,20 | 342,30 | 18,91 | 321,56 26,63 | 1,83 | 15,72 2,36 | 13,88 2,08 |
| 9 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 15 | 55,26 |  |  | 55,26 | 828,90 |  |  | 828,90 |  |  |
| 10 | ФЕР05-01-054-02 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 99,16 = 107,47 - 0,01 x 796,63 - 0,14 x 2,44 | 1 м скважины | 14 | 99,16 | 8,31 | 90,85 7,94 |  | 1388,24 | 116,34 | 1271,90 111,16 |  | 0,77 10,78 | 0,7 9,8 |
| 11 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0134 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,10 465,79 | 61035,09 | 915,41 | 50,03 | 47,52 6,24 | 817,86 | 441,28 5,91 | 34,58 0,46 |
| 12 | ФССЦ-204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I | т | 0,0448 | 5650,00 |  |  | 5650,00 | 253,12 |  |  | 253,12 |  |  |
| 13 | прайс | Качели на мет.стойках средние | шт | 1 | 3253,50 |  |  | 3253,50 | 3253,50 |  |  | 3253,50 |  |  |
| 14 | прайс | Качалка-балансир тип "Малая" | шт | 1 | 2224,20 |  |  | 2224,20 | 2224,20 |  |  | 2224,20 |  |  |
| 15 | прайс | Песочница тип "Кораблик" | шт | 1 | 7563,50 |  |  | 7563,50 | 7563,50 |  |  | 7563,50 |  |  |
| Итого по разделу 2 Детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980,34 |  |  |  | 21,5 | 14,81 |
| Раздел 3. Водоотводная канава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,019 | 3894,54 | 89,00 | 3801,20 453,66 | 4,34 | 74,00 | 1,69 | 72,22 8,62 | 0,09 | 11,41 0,22 | 33,09 0,63 |
| 17 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 22 | 10,41 |  | 10,41 |  | 229,02 |  | 229,02 |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 17,08 | 142,91 | 7,56 | 134,32 11,28 | 1,03 | 15,72 0,94 | 14,81 0,89 |
| 19 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 6 | 60,00 |  |  | 60,00 | 360,00 |  |  | 360,00 |  |  |
| 20 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,05 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,10 465,79 | 61035,09 | 3415,72 | 186,66 | 177,31 23,29 | 3051,75 | 441,28 22,06 | 34,58 1,73 |
| 21 | ФЕР27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,03 | 38083,95 | 3041,88 | 15608,62 1732,46 | 19433,45 | 1142,52 | 91,26 | 468,26 51,97 | 583,00 | 352,07 10,56 | 128,33 3,85 |
| 22 | прайс | Желоб водоотводной (400х300) | м | 55 | 272,60 |  |  | 272,60 | 14993,00 |  |  | 14993,00 |  |  |
| Итого по разделу 3 Водоотводная канава |  |  |  |  |  |  |  |  | 86216,72 |  |  |  | 33,78 | 7,1 |
| Раздел 4. Кабинки для переодевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР05-01-054-02 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 99,16 = 107,47 - 0,01 x 796,63 - 0,14 x 2,44 | 1 м скважины | 4 | 99,16 | 8,31 | 90,85 7,94 |  | 396,64 | 33,24 | 363,40 31,76 |  | 0,77 3,08 | 0,7 2,8 |
| 24 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 55590,49 | 585,85 | 14,04 | 15,91 2,43 | 555,90 | 180 1,8 | 18 0,18 |
| 25 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м 3 591,17 = 3 761,30 - 0,00297 x 4 920,00 - 9E-5 x 9 420,00 - 0,00047 x 15 620,00 - 0,019 x 7 712,00 - 0,016 x 50,23 | 100 м2 | 0,15 | 3591,17 | 954,89 | 2505,58 224,35 | 130,70 | 538,68 | 143,23 | 375,84 33,65 | 19,61 | 105,28 15,79 | 16,4 2,46 |
| 26 | ФССЦ-101-1735 | Винты самонарезающие: СМ1-35 | т | 0,001 | 35011,00 |  |  | 35011,00 | 35,01 |  |  | 35,01 |  |  |
| 27 | ФССЦ-101-3860 | Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 | т | 0,19 | 14411,67 |  |  | 14411,67 | 2738,22 |  |  | 2738,22 |  |  |
| 28 | ФССЦ-103-1485 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 21 | 27,95 |  |  | 27,95 | 586,95 |  |  | 586,95 |  |  |
| 29 | ФССЦ-103-1472 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30x30 мм, толщина стенки 2 мм | м | 40 | 13,16 |  |  | 13,16 | 526,40 |  |  | 526,40 |  |  |
| Итого по разделу 4 Кабинки для переодевания |  |  |  |  |  |  |  |  | 26685,17 |  |  |  | 20,67 | 5,44 |
| Раздел 5. Демонтаж стационарного туалета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности | 10 м3 строительного объема | 0,08 | 106,30 | 92,34 | 13,96 1,61 |  | 8,50 | 7,39 | 1,11 0,13 |  | 11,63 0,93 | 0,14 0,01 |
| 31 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,5 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 16,47 | 2,08 | 14,39 |  | 0,58 0,29 |  |
| 32 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,5 | 10,41 |  | 10,41 |  | 5,21 |  | 5,21 |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Демонтаж стационарного туалета |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,70 |  |  |  | 1,22 | 0,01 |
| Раздел 6. Газон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР05-01-054-02 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 99,16 = 107,47 - 0,01 x 796,63 - 0,14 x 2,44 | 1 м скважины | 42 | 99,16 | 8,31 | 90,85 7,94 |  | 4164,72 | 349,02 | 3815,70 333,48 |  | 0,77 32,34 | 0,7 29,4 |
| 34 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 17,08 | 142,16 | 7,83 | 133,65 11,24 | 0,68 | 24,19 0,97 | 20,6 0,82 |
| 35 | ФССЦ-408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 4 | 108,60 |  |  | 108,60 | 434,40 |  |  | 434,40 |  |  |
| 36 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,127 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 17,08 | 302,49 | 16,01 | 284,31 23,87 | 2,17 | 15,72 2 | 14,81 1,88 |
| 37 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 12,7 | 60,00 |  |  | 60,00 | 762,00 |  |  | 762,00 |  |  |
| 38 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3,8 | 2296,10 | 317,60 |  | 1978,50 | 8725,18 | 1206,88 |  | 7518,30 | 40 152 |  |
| 39 | ФЕР47-01-046-07 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 | 100 м2 | 1,3 | 477,36 | 426,33 | 15,40 1,62 | 35,63 | 620,57 | 554,23 | 20,02 2,11 | 46,32 | 49,98 64,97 | 0,14 0,18 |
| 40 | ФССЦ-414-9600 | Газоны готовые в рулонах | м2 | 130 | 37,37 |  |  | 37,37 | 4858,10 |  |  | 4858,10 |  |  |
| 41 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,5 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 316,90 | 1672,45 | 126,70 | 753,50 79,45 | 792,25 | 5,99 14,98 | 2,74 6,85 |
| Итого по разделу 6 Газон |  |  |  |  |  |  |  |  | 153164,16 |  |  |  | 267,26 | 39,13 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 79483,86 | 3116,57 | 15456,94 1019,69 | 60910,35 | 364,87 | 84,53 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 341420,44 | 34956,00 | 79268,84 11440,91 | 227195,60 | 364,87 | 84,53 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв. 2011г ФЦЦС (прочие объекты) ОЗП=11,22; ЭМ=5; ЗПМ=11,22; МАТ=3,73 (Поз. 1-2, 6-9, 18-19, 21-22, 34, 36-37, 4, 16, 10, 23, 33, 35, 11-12, 20, 24, 13-15, 27-29, 38-41, 25-26, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 243746,06 | 31830,09 | 45630,72 10421,23 | 166285,26 |  |  |
| перевозка ПЗ=5,49 (ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; МАТ=5,49) (Поз. 3, 5, 17, 32, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18190,52 | 9,34 | 18181,18 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47984,54 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 1984,59) (Поз. 25-26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1528,13 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 161,34) (Поз. 4, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,69 |  |  |  |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 11,42) (Поз. 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,71 |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 3171,78) (Поз. 11-12, 20, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2822,88 |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 84,38) (Поз. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,32 |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 22096,33) (Поз. 13-15, 27-29, 38-41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21654,40 |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 10939,5) (Поз. 10, 23, 33, 35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12142,85 |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 7947,57) (Поз. 1-2, 6-9, 18-19, 21-22, 34, 36-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9616,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27198,69 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*(0,8*0,85) ФОТ (от 161,34) (Поз. 4, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,86 |  |  |  |  |  |
| 41% = 60%*(0,8*0,85) ФОТ (от 11,42) (Поз. 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3171,78) (Поз. 11-12, 20, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395,58 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 84,38) (Поз. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,50 |  |  |  |  |  |
| 54% = 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 10939,5) (Поз. 10, 23, 33, 35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5907,33 |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1984,59) (Поз. 25-26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,06 |  |  |  |  |  |
| 61% = 90%*(0,8*0,85) ФОТ (от 22096,33) (Поз. 13-15, 27-29, 38-41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13478,76 |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 7947,57) (Поз. 1-2, 6-9, 18-19, 21-22, 34, 36-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5165,92 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 136363,56 |  |  |  | 39,63 | 29,78 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 22151,44 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 716,13 |  |  |  | 0,31 | 0,88 |
| Свайные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52519,78 |  |  |  | 46,2 | 42 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 25686,64 |  |  |  | 29,77 | 2,37 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 172483,86 |  |  |  | 231,95 | 7,03 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6369,16 |  |  |  | 15,79 | 2,46 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,29 |  |  |  | 0,93 | 0,01 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,81 |  |  |  | 0,29 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 416600,31 |  |  |  | 364,87 | 84,53 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 227195,60 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79268,84 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46396,91 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47984,54 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27198,69 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 74988,05 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 491588,36 |  |  |  | 364,87 | 84,53 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР  № ______

на выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды

в п. Новые Ляды

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. На основании приказа директора от ________ № ____, решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2011 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по обустройству мест массового отдыха у воды в п. Новые Ляды, далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – локальный сметный расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации.

2. Сроки действия договора.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 05 июня 2011 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Полная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к договору)  и составляет: _________________(________), включая НДС 18%, индексации не подлежит. Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, согласно Приложению № 2 к настоящему договору;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акт приёмки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки объекта, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счет-фактура, предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение двух месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки объекта, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.5. Работы по настоящему договору финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца,  течение которого начинается с момента подписания акт приемки объекта в эксплуатацию. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим договором, так и действующей нормативной документацией.

4.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 2 настоящего договора, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критичным.

4.4. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются претензии, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет и фиксируются в предписаниях.

4.5. Заказчиком устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.6. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5. Порядок производства работ.

5.1. Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в п. 2.1 настоящего договора.

5.2. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению технического надзора, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

5.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

6. Обязанности Подрядчика.

6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего договора.

6.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом.

6.3. В период выполнения работ подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию и сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

6.4. Незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

6.5. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

6.6. Обеспечивает охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до передачи, в установленном порядке, объекта работ Заказчику.

6.7. Обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

6.8. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

6.9. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

6.10. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6.11. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

7.2. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

7.3. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

7.4. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения договора, либо расторгнуть в одностороннем порядке.

7.5. Заказчик назначает рабочую комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию.

При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения замечаний рабочей комиссии.

7.6. Заказчик в период с 15 апреля по 01 июня ежегодно в течение действия гарантийного срока производит проверку гарантийных объектов. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в сроки, установленные Заказчиком.

В случае не устранения замечаний Заказчика, в течение установленного срока, Заказчик вправе предъявить единовременный штраф в размере суммы затрат, необходимых для ликвидации дефектов, рассчитанной и согласованной двусторонним актом Подрядчика и Заказчика, либо Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

8. Порядок сдачи и приемки работ.

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2. Заказчик принимает от уполномоченного подрядчиком лица, акт выполненных работ к оплате при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. Приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.6. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

8.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

8.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

8.10. Приемка работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

9. Ответственность сторон.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, действующего законодательства и требований технической документации.

9.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до сдачи его Заказчику.

9.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет договора в полном объеме.

9.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего договора Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

9.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ, предусмотренного п.2.1 настоящего договора на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.7. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.8. За снижение качества работ (невыполнение предписаний технического задания, технической документации) Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в соответствии с приложением № 2 настоящего договора с составлением акта о снижении.

9.9. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

9.11. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

9.12. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.13. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно    п. 3.4. настоящего договора.

9.14. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

10. Действие и прекращение действия договора.

10.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего договора может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего договора действительны за подписями сторон по договору.

10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего договора.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |

Приложение № 1 к договору

от ___________ № ____

п. Новые Ляды

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на обустройство места массового отдыха у воды

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 491,58836 тыс. руб.

- Средства  на оплату труда 46,397 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Площадка пляжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,3 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 177,53 | 12,20 | 2966,59 | 163,89 | 2786,84 230,79 | 15,86 | 15,72 20,44 | 13,88 18,04 |
| 2 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 130 | 55,26 |  |  | 55,26 | 7183,80 |  |  | 7183,80 |  |  |
| 3 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 195 | 19,01 |  | 19,01 |  | 3706,95 |  | 3706,95 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Площадка пляжа |  |  |  |  |  |  |  |  | 71215,60 |  |  |  | 20,44 | 18,04 |
| Раздел 2. Детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0075 | 3894,54 | 89,00 | 3801,20 453,66 | 4,34 | 29,21 | 0,67 | 28,51 3,40 | 0,03 | 11,41 0,09 | 33,09 0,25 |
| 5 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 9 | 10,41 |  | 10,41 |  | 93,69 |  | 93,69 |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,15 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 17,08 | 357,28 | 18,91 | 335,80 28,19 | 2,57 | 15,72 2,36 | 14,81 2,22 |
| 7 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 15 | 60,00 |  |  | 60,00 | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |
| 8 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,15 | 2281,99 | 126,07 | 2143,72 177,53 | 12,20 | 342,30 | 18,91 | 321,56 26,63 | 1,83 | 15,72 2,36 | 13,88 2,08 |
| 9 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 15 | 55,26 |  |  | 55,26 | 828,90 |  |  | 828,90 |  |  |
| 10 | ФЕР05-01-054-02 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 99,16 = 107,47 - 0,01 x 796,63 - 0,14 x 2,44 | 1 м скважины | 14 | 99,16 | 8,31 | 90,85 7,94 |  | 1388,24 | 116,34 | 1271,90 111,16 |  | 0,77 10,78 | 0,7 9,8 |
| 11 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0134 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,10 465,79 | 61035,09 | 915,41 | 50,03 | 47,52 6,24 | 817,86 | 441,28 5,91 | 34,58 0,46 |
| 12 | ФССЦ-204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I | т | 0,0448 | 5650,00 |  |  | 5650,00 | 253,12 |  |  | 253,12 |  |  |
| 13 | прайс | Качели на мет.стойках средние | шт | 1 | 3253,50 |  |  | 3253,50 | 3253,50 |  |  | 3253,50 |  |  |
| 14 | прайс | Качалка-балансир тип "Малая" | шт | 1 | 2224,20 |  |  | 2224,20 | 2224,20 |  |  | 2224,20 |  |  |
| 15 | прайс | Песочница тип "Кораблик" | шт | 1 | 7563,50 |  |  | 7563,50 | 7563,50 |  |  | 7563,50 |  |  |
| Итого по разделу 2 Детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  | 78980,34 |  |  |  | 21,5 | 14,81 |
| Раздел 3. Водоотводная канава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,019 | 3894,54 | 89,00 | 3801,20 453,66 | 4,34 | 74,00 | 1,69 | 72,22 8,62 | 0,09 | 11,41 0,22 | 33,09 0,63 |
| 17 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 22 | 10,41 |  | 10,41 |  | 229,02 |  | 229,02 |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 17,08 | 142,91 | 7,56 | 134,32 11,28 | 1,03 | 15,72 0,94 | 14,81 0,89 |
| 19 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 6 | 60,00 |  |  | 60,00 | 360,00 |  |  | 360,00 |  |  |
| 20 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,05 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,10 465,79 | 61035,09 | 3415,72 | 186,66 | 177,31 23,29 | 3051,75 | 441,28 22,06 | 34,58 1,73 |
| 21 | ФЕР27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,03 | 38083,95 | 3041,88 | 15608,62 1732,46 | 19433,45 | 1142,52 | 91,26 | 468,26 51,97 | 583,00 | 352,07 10,56 | 128,33 3,85 |
| 22 | прайс | Желоб водоотводной (400х300) | м | 55 | 272,60 |  |  | 272,60 | 14993,00 |  |  | 14993,00 |  |  |
| Итого по разделу 3 Водоотводная канава |  |  |  |  |  |  |  |  | 86216,72 |  |  |  | 33,78 | 7,1 |
| Раздел 4. Кабинки для переодевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР05-01-054-02 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 99,16 = 107,47 - 0,01 x 796,63 - 0,14 x 2,44 | 1 м скважины | 4 | 99,16 | 8,31 | 90,85 7,94 |  | 396,64 | 33,24 | 363,40 31,76 |  | 0,77 3,08 | 0,7 2,8 |
| 24 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 55590,49 | 585,85 | 14,04 | 15,91 2,43 | 555,90 | 180 1,8 | 18 0,18 |
| 25 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м 3 591,17 = 3 761,30 - 0,00297 x 4 920,00 - 9E-5 x 9 420,00 - 0,00047 x 15 620,00 - 0,019 x 7 712,00 - 0,016 x 50,23 | 100 м2 | 0,15 | 3591,17 | 954,89 | 2505,58 224,35 | 130,70 | 538,68 | 143,23 | 375,84 33,65 | 19,61 | 105,28 15,79 | 16,4 2,46 |
| 26 | ФССЦ-101-1735 | Винты самонарезающие: СМ1-35 | т | 0,001 | 35011,00 |  |  | 35011,00 | 35,01 |  |  | 35,01 |  |  |
| 27 | ФССЦ-101-3860 | Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 | т | 0,19 | 14411,67 |  |  | 14411,67 | 2738,22 |  |  | 2738,22 |  |  |
| 28 | ФССЦ-103-1485 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 21 | 27,95 |  |  | 27,95 | 586,95 |  |  | 586,95 |  |  |
| 29 | ФССЦ-103-1472 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30x30 мм, толщина стенки 2 мм | м | 40 | 13,16 |  |  | 13,16 | 526,40 |  |  | 526,40 |  |  |
| Итого по разделу 4 Кабинки для переодевания |  |  |  |  |  |  |  |  | 26685,17 |  |  |  | 20,67 | 5,44 |
| Раздел 5. Демонтаж стационарного туалета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности | 10 м3 строительного объема | 0,08 | 106,30 | 92,34 | 13,96 1,61 |  | 8,50 | 7,39 | 1,11 0,13 |  | 11,63 0,93 | 0,14 0,01 |
| 31 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,5 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 16,47 | 2,08 | 14,39 |  | 0,58 0,29 |  |
| 32 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,5 | 10,41 |  | 10,41 |  | 5,21 |  | 5,21 |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Демонтаж стационарного туалета |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,70 |  |  |  | 1,22 | 0,01 |
| Раздел 6. Газон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР05-01-054-02 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 99,16 = 107,47 - 0,01 x 796,63 - 0,14 x 2,44 | 1 м скважины | 42 | 99,16 | 8,31 | 90,85 7,94 |  | 4164,72 | 349,02 | 3815,70 333,48 |  | 0,77 32,34 | 0,7 29,4 |
| 34 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 17,08 | 142,16 | 7,83 | 133,65 11,24 | 0,68 | 24,19 0,97 | 20,6 0,82 |
| 35 | ФССЦ-408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 4 | 108,60 |  |  | 108,60 | 434,40 |  |  | 434,40 |  |  |
| 36 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,127 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 17,08 | 302,49 | 16,01 | 284,31 23,87 | 2,17 | 15,72 2 | 14,81 1,88 |
| 37 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 12,7 | 60,00 |  |  | 60,00 | 762,00 |  |  | 762,00 |  |  |
| 38 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3,8 | 2296,10 | 317,60 |  | 1978,50 | 8725,18 | 1206,88 |  | 7518,30 | 40 152 |  |
| 39 | ФЕР47-01-046-07 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 | 100 м2 | 1,3 | 477,36 | 426,33 | 15,40 1,62 | 35,63 | 620,57 | 554,23 | 20,02 2,11 | 46,32 | 49,98 64,97 | 0,14 0,18 |
| 40 | ФССЦ-414-9600 | Газоны готовые в рулонах | м2 | 130 | 37,37 |  |  | 37,37 | 4858,10 |  |  | 4858,10 |  |  |
| 41 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,5 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 316,90 | 1672,45 | 126,70 | 753,50 79,45 | 792,25 | 5,99 14,98 | 2,74 6,85 |
| Итого по разделу 6 Газон |  |  |  |  |  |  |  |  | 153164,16 |  |  |  | 267,26 | 39,13 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 79483,86 | 3116,57 | 15456,94 1019,69 | 60910,35 | 364,87 | 84,53 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 341420,44 | 34956,00 | 79268,84 11440,91 | 227195,60 | 364,87 | 84,53 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв. 2011г ФЦЦС (прочие объекты) ОЗП=11,22; ЭМ=5; ЗПМ=11,22; МАТ=3,73 (Поз. 1-2, 6-9, 18-19, 21-22, 34, 36-37, 4, 16, 10, 23, 33, 35, 11-12, 20, 24, 13-15, 27-29, 38-41, 25-26, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 243746,06 | 31830,09 | 45630,72 10421,23 | 166285,26 |  |  |
| перевозка ПЗ=5,49 (ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; МАТ=5,49) (Поз. 3, 5, 17, 32, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18190,52 | 9,34 | 18181,18 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47984,54 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 1984,59) (Поз. 25-26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1528,13 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 161,34) (Поз. 4, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,69 |  |  |  |  |  |
| 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 11,42) (Поз. 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,71 |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 3171,78) (Поз. 11-12, 20, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2822,88 |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 84,38) (Поз. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,32 |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 22096,33) (Поз. 13-15, 27-29, 38-41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21654,40 |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 10939,5) (Поз. 10, 23, 33, 35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12142,85 |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 7947,57) (Поз. 1-2, 6-9, 18-19, 21-22, 34, 36-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9616,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27198,69 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*(0,8*0,85) ФОТ (от 161,34) (Поз. 4, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,86 |  |  |  |  |  |
| 41% = 60%*(0,8*0,85) ФОТ (от 11,42) (Поз. 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3171,78) (Поз. 11-12, 20, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395,58 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 84,38) (Поз. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,50 |  |  |  |  |  |
| 54% = 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 10939,5) (Поз. 10, 23, 33, 35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5907,33 |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1984,59) (Поз. 25-26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,06 |  |  |  |  |  |
| 61% = 90%*(0,8*0,85) ФОТ (от 22096,33) (Поз. 13-15, 27-29, 38-41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13478,76 |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 7947,57) (Поз. 1-2, 6-9, 18-19, 21-22, 34, 36-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5165,92 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 136363,56 |  |  |  | 39,63 | 29,78 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 22151,44 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 716,13 |  |  |  | 0,31 | 0,88 |
| Свайные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52519,78 |  |  |  | 46,2 | 42 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 25686,64 |  |  |  | 29,77 | 2,37 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 172483,86 |  |  |  | 231,95 | 7,03 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6369,16 |  |  |  | 15,79 | 2,46 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,29 |  |  |  | 0,93 | 0,01 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,81 |  |  |  | 0,29 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 416600,31 |  |  |  | 364,87 | 84,53 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 227195,60 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79268,84 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46396,91 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47984,54 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27198,69 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 74988,05 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 491588,36 |  |  |  | 364,87 | 84,53 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

Заказчик:						Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/

# Приложение № 2 к договору

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Контролируемый параметр | Размер снижения стоимости работ |
| --- | --- |
| Площадка пляжа |  |
| Не произведена планировка песка | -30% |
| Несоответствие песка по размеру частиц | -30% |
| Детская площадка |  |
| Установка МАФ без бетонирования | -30% |
| Элементы МАФ имеют не прокрашенные стыки | -20% |
| Несоответствие МАФ по типу и размеру, указанному в локальной смете | -50% |
| Конструкции МАФ имеют отклонения от вертикали и горизонтали | -20% |
| Водоотводная канава |  |
| Установка лотков без применения бетона | -40% |
| Не выдержана прямолинейность | -30% |
| Кабинки для переодевания |  |
| Несоответствие материалов по типу, марке, цвету | -40% |
| Конструкции имеют отклонения от вертикали и горизонтали | -20% |
| Газон |  |
| Несоответствие материала, указанного в локальной смете | -50% |
| Устройство газона выполнено без соблюдения технологий. Поверхность не ровная, не пролит, не укатан, имеются комья земли. | -30% |
| Демонтаж стационарного туалета |  |
| Кабинка демонтирована, мусор не вывезен | -10% |
| Для всех видов работ |  |
| Нарушение сроков производства работ | -5% за каждый день |
| Не предоставление технической документации | -30% |
| Не вывезен строительный мусор после окончания работ | -20% |

| Заказчик: Директор Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |