## Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме на поставку медицинского оборудования для физиотерапевтического отделения

## (к Извещению №11АЭ от «11» апреля 2011 года)

| Общие сведения об открытом аукционе в электронной форме |  |
| --- | --- |
| Номер извещения | 0356300062711000040 |
| Номер редакции извещения | 1 |
| Краткое наименование аукциона | Поставка медицинского оборудования для физиотерапевтического оборудования |

| Сведения об участнике размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) участника размещения заказа | Николаев Константин Львович |
| Адрес электронной почты для отправки уведомлений участнику размещения заказа | elios.post@gmail.com |

| Сведения о предмете запроса |  |
| --- | --- |
| Тема запроса | Импульсная мощность лазера, Вт, не менее 07.сен |
| Текст запроса | Запрос о разъяснении положений документации об аукционе 1. Обращаем Ваше внимание, что в техническом задании для открытого аукциона допущена не точность. В пункте 7. (Импульсная мощность лазера, Вт, не менее) в разделе (Параметры и условия требований к товару) указано значение 7 сентября. 2 1 Аппарат лазерной терапии Наличие 2 Область применения: общая физиотерапия Наличие 3 Технические характеристики: 4 Лечебное воздействие аппарата основано на одновременном или раздельном воздействии на пациента тремя физическими факторами: постоянным магнитным полем, импульсным лазерным и постоянным светодиодным излучениями инфракрасного (ИК) диапазона длин волн оптического спектра. Наличие 5 Методы лечения основаны на одновременном или раздельном воздействии на пациента 3-х факторов: постоянного магнитного поля, импульсного лазерного и постоянного светодиодного излучений инфракрасных волн Наличие 6 Лазерное излучение, длина волны, мкм, не менее 0,85-0,89 инфракрасное 7 Импульсная мощность лазера, Вт, не менее 07.сен 8 Частота повторения импульсов лазера, Гц 8 частот: 5,10,50,80,150,600,1500,5000 9 Мощность излучения светодиодов, мВт любое значение от 0 до 120 10 Встроенный фоторегистратор (позволяет устанавливать дозу облучения) Наличие 11 Габаритные размеры, мм, не более 240х215х115 12 Масса, кг, не более 2,2 13 Гарантия на оборудование, не менее 12 месяцев 14 Требуемое количество, штук 1 2. Просим пояснить, какое именно значение мощности лазера необходимо. |

| Сведения о предмете ответа |  |
| --- | --- |
| Тема ответа | Импульсная мощность лазера, Вт, не менее 07.сен |
| Текст ответа | Импульсная мощность лазера, Вт, не менее 7 |

Главный врач МУЗ «ГКП №4»                                   __________________  Н.М. Зуева