## Лист1
Приложение №2
к Извещению о запросе котировок
от "20" апреля 2011 года № 31
Техническое задание на обслуживание и ремонт рентгенологического оборудования
№ п\п | Требования к исполнителю | № п\п | Перечень работ
1 | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники, в части видов медицинской техники подлежащей техническому обслуживанию: рентгеновское оборудование | 1 | Проводить техническое обслуживание и ремонт МО в соответствии с эксплуатационно-технической документацией и Методическими рекомендациями по техническому обслуживанию медицинской техники,утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г., и Минпромнауки России 10.10.2003 г.
2 | Наличие действующей лицензии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на право ведения работ (размещение, техническое обслуживание, ремонт, утилизация) в области использования источников ионизирующего излучения. | 2 | Проводить диагностику и устранение неисправностей МО в течение 3 (трех) дней со дня подачи заявки Заказчиком. Заявка подается представителем Заказчика в письменном виде или факсимильным сообщением.
3 | Наличие сертификатов или иных документов, дающих право производить техническое обслуживание и ремонт каждого кокретного типа рентгенаппарата. | 3 | Ремонтные работы, где стоимость износившихся узлов и деталей обслуживаемого оборудования свыше 2000, 00 рублей согласовывать с Заказчиком.
4 | Наличие аттестата аккредитации лаборатории радиационного контроля. | 4 | В случае необходимости замены износившихся узлов и деталей обслуживаемого оборудования стоимостью до 800, 00 рублей, замена производится силами и за счет Исполнителя. Если стоимость подлежащих замене комплектующих превышает 800, 00 рублей, Исполнитель выставляет Заказчику счет.
5 | Исполнитель обязан за свой счет использовать необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы, запасные части. | 5 | Текущий ремонт может выполняться как на месте эксплуатации изделия медицинской техники, так и на производственных площадях службы технического обслуживания медицинской техники Исполнителя в зависимости от сложности, обьема работ и возможностей транспортировки изделия.Доставка медицинской техники в случае невозможности ремонта на территории Заказчика, осуществляется транспортными средствами за счет Исполнителя от поликлинического отделения Заказчика к месту проведения ремонта и сопровождается соответстсвующей нормативной и эксплуатационной документацией, с указанием вида работ и других необходимых данных. По окончании ремонта медицинское оборудование возвращается Заказчику транспортными средствами и за счет Исполнителя, вводится в эксплуатацию и оформляется соответствующими нормативными документами с указанием гарантийных обязательств.
6 | Исполнитель обязан направлять своего представителя для устранения неисправности и проведении текущего ремонта медицинской техники в случае внезапного выхова из строя, независимо от даты планового ТО не позднее следующего рабочего дня после получения заявки от Заказчика.Провести диагностику неисправности и предоставить дефектный акт с указанием неисправности, типа и модели деталей, подлежащих замене, дату окончательного срока ремонта (с учетом приобретения и доставки необходимых комплектующих) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.
7 | Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими работниками правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, осуществлять контроль качества оказываемых услуг по проведению ТО. О проведенном контроле качества делается отметка в журнале технического обслуживания. По требованию Заказчика Исполнитель обязан обеспечить доступ его представителя для проверки хода и качества оказываемых услуг.
8 | Исполнитель дает гарантию на установленные в процессе ремонта запасные части об их бесперебойной работе в соответствии с техническими требованиями на шесть месяцев, с момента подписания Акта выполненных работ, в течение которых при выходе их из строя не по вине Заказчика производит их замену за свой счет.
9 | Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования проводится Исполнителем на период с мая 2011 г. по июль 2011 г.
Перечень изделий медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию и ремонту
№п\п | наименование оборудования | ед.измерения | количество
1 | Р/диагност. апп. Сириус 50/5 | шт. | 1
2 | Флюорограф 12Ф9 110 мм | шт. | 1
3 | Флюорограф 12Ф9 ЗОМС 110 мм | шт. | 1
4 | Маммограф МДРА | шт. | 1
5 | Р/графический апп. СДРА ТМО | шт. | 1
6 | Флюорограф цифровой Гелпик "Барс Ренекс" | шт. | 1
7 | Р/диагност. апп. РУМ-20 м | шт. | 1
8 | Проявочная машина "АГФА" | шт. | 4
9 | Маммограф Маммо-4МТ | шт. | 1
10 | Р/диагност. апп. РДК "Вымпел" | шт. | 1
Итого |  | шт. | 13
Заведующий рентгенологическим отделением ____________________________ Е.П. Дьяконова