Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок

от «20» апреля 2011 г. № 32

Техническое задание на мебель медицинскую металлическую

для МУЗ "ГКП №4"

| № позиции | №п/п | Комплектация, характеристика, свойства | Требуемые параметры | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Тележка для перевозки больных с подголовником, съемными носилками и матрацем |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Тележка установлена на колесные опоры | не менее 4 |  |
|  | 2 | Опоры две из которых с тормозом, диметром | не менее 200 мм |  |
|  | 3 | Подголовник регулируется, допустимый угол поворота | не менее 45 0 |  |
|  | 4 | Каркас тележки выполнен из стального корпуса | наличие |  |
|  | 5 | Тележка габариты: | не менее 1400*570*800мм |  |
|  | 6 | Тележка масса | не более 15,0 кг |  |
|  | 7 | Носилки габариты: | не менее 2100х550х250мм |  |
|  | 8 | Носилки масса: | не более 18 кг |  |
|  | 9 | Матрац габариты: | 1800*500*25 мм |  |
|  | 10 | Матрац масса: | не более 2 кг. |  |
|  | 11 | Обивка матраса | поролон |  |
|  | 12 | Материал обивка матраса | винилискожа |  |
|  | 13 | Допустимая нагрузка: | не менее 140 кг |  |
|  | 14 | Требуемое количество, штук | 1 |  |
| Кресло-каталка для перевозки больных |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Габариты: | 830х610х900 |  |
|  | 2 | Каркас сварной из тонкостенного сварного профиля, покрытого экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств | Наличие |  |
|  | 3 | Колеса саморегулирующиеся, из немаркой резины, задние колеса – с автономным тормозным устройством, диаметр | не менее 125 мм |  |
|  | 4 | Обивка сидения, спинки, подлокотников полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой прокладкой | наличие |  |
|  | 5 | Допустимая нагрузка: | не менее 150 кг |  |
|  | 6 | Требуемое количество, штук: | 1 |  |
| Цена итого, руб. |  |  |  | 29000,00 |