Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от "20" апреля  2011 года № _____

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

| № | Наименование | Форма выпуска | Характеристика | Применение | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрический водонагреватель накопительного типа на 10 литров | шт | Электроводонагреватели разработаны в строгом соответствии с международными стандартами, которые гарантируют надежность и безопасность эксплуатации, соответствуют требованиям ГОСТ Р 51318.14.1.-99, ГОСТ Р МЭК 60335-2-21-99. | Электроводонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов. Имеющих Водопровод холодной воды с давлением не менее 0,05 МПа и не более 0,6МПА. Должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях. Прибор не предназначен для работы в непрерывном режиме. | 8 |