Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Утверждаю:                                                                                                      Директор  МУ «СМИ»

______________ И.Р.Хайдаров                                                                                                          «_____»_____________ 2011 г.

# Задание

# на проектирование

на капитальный ремонт здания по адресу:

г. Пермь, ул. Лодыгина,28 литер А, А1

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Заключение по результатам обследования технического состояния конструкций № ТГ-ТО-0129-10-2010 (можно ознакомиться по адресу г. Пермь, ул. Н. Островского,27, каб. 19). |
| 2 | ## Заказчик | Муниципальное учреждение «Содержание муниципального имущества» |
| 3 | ## Характеристика объекта | Двухэтажное отапливаемое здание 1962 года постройки с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами толщиной 70 см, фундамент – сборные бетонные блоки по ж/б подушке, перекрытия - сборные ж/б многопустотные плиты. Строительный объём – 4425 куб. м Площадь здания –1024,3 кв. м |
| 4 | ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5 | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочая документация |
| 6 | ## Состав и содержание проектной документации | В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 7 | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик |
| 8 | ## Основные технические решения разделов проекта | Выполнить проект капитального ремонта по результатам обследования строительных конструкций с учетом сопутствующих работ по отделке помещений. |
| 9 | ## Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 10 | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 11 | ## Сроки выполнения проектной документации | Согласно контракта |
| 12 | ## Особые условия проектирования | Проект выполнить без разработки разделов (частей) проекта: - технологической части - газоснабжения - связи - пожарной сигнализации |
| 13 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Начальник технического отдела 				              Филиппов С.Г.