- Извещение

- о проведении запроса котировок

| Номер извещения: | 20 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | поставка цифрового ЭКГ-регистратора к комплексу аппаратно-программному суточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |

### Заказчик

| Наименование: | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 2" |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д., 3 |

### Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д., 3 |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (342) 2216767 |
| Факс: | +7 (342) 2217421 |
| Контактное лицо: | Самарина Светлана Кирилловна |

### Предмет контракта

| Предмет контракта: | поставка цифрового ЭКГ-регистратора к комплексу аппаратно-программному суточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 160000,00 Российский рубль |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | включает в себя все расходы по приобретению товара, все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 3311000 Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления |
| Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Указаны в Техническом задании (приложение 1) |

### Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | В течение 15 дней с момента подписания муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура |

### Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

### Дополнительная информация о размещении заказа

| Код бюджетной классификации: |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа: | средства обязательного медицинского страхования (ОМС) |

### Информация о запросе котировок

| Место подачи котировочных заявок: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д.3, - 7 этаж, каб.710Б |
| --- | --- |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 21.04.2011 15:00:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 28.04.2011 10:00:00 |
| Форма котировочной заявки: | Приложение 2 |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Опубликовано: 21.04.2011

Главный  врач                                        _____________________              Оксана Борисовна Мелехова

- подпись

- МП

Приложения:

Приложение  1  - техническое задание

Приложение  2 -  форма котировочной заявки

Приложение  3 -  проект муниципального контракта

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№  20 от 21.04.2011 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требуемые значения |
| --- | --- | --- |
|  | Название: Цифровой ЭКГ-регистратор 3 канальный Astrocard® НЕ2 к комплексу аппаратно-программному суточного мониторирования ЭКГ и АД «Холтеровский анализ - Астрокард®» или эквивалент | Наличие |
|  | Общие требования: |  |
|  | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России (декларация о соответствии) | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Технический паспорт на русском языке | Наличие |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | наличие |
|  | Требуемое количество регистраторов, шт. | 2 |
|  | Характеристики регистратора |  |
|  | Полная аппаратная и программная совместимость с имеющимся у заказчика комплексом аппаратно-программным суточного мониторирования ЭКГ и АД «Холтеровский анализ - Астрокард®» | Наличие |
|  | Гарантийный срок (за исключением аксессуаров и расходных материалов) | Не менее 5 лет |
|  | Запись на регистраторы | Непрерывная, без компрессии |
|  | Носитель памяти | Встроенная Флеш-карта CF |
|  | Количество регистрируемых каналов | 3 |
|  | Период регистрации | до 240 ч |
|  | Питание | 2 х 1,5v АА |
|  | Возможность работы от перезаряжаемых батарей | Наличие |
|  | Вес не более | 105 г |
|  | Размеры не более 122х66х22 | Наличие |
|  | Наличие у каждого регистратора 7-ми проводного кабеля ЭКГ | 1шт |
|  | Наличие чехла для каждого регистратора | 1шт |