- ИЗВЕЩЕНИЕ №5ЭА  от «21» апреля  2011 года

о проведении открытого аукциона

в электронной форме

на право заключить контракт на выполнение работ по ремонту бесхозяйных объектов: тепловая сеть, сети горячего и холодного водоснабжения, проходящих транзитом по подвалу жилого дома

| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| Заказчик | Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Адрес электронной почты | soii@perm.ru |
| Контактный телефон | (342) 212-24-34 |
| Контактное лицо | Батуева Тамара Михайловна |
| Предмет контракта | Выполнение работ по ремонту бесхозяйных объектов: тепловая сеть, сети горячего и холодного водоснабжения, проходящих транзитом по подвалу жилого дома |
| Объем выполняемых работ | вид прокладки – транзит по подвалу ж/дома; характеристика - материал сталь; общая длина сети: Ду125мм – 244м; Ду150мм – 188м; Ду100мм - 94м. (Работы должны быть выполнены в соответствии с приложением №1 – техническое задание) |
| Место выполнения работ | г. Пермь, Свердловский район, микрорайон Крохалева, ул. Тбилисская, 25 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 890 000,00 (Восемьсот девяносто тысяч рублей 00 коп.) |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 29 апреля 2011 года 10-00 час. (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 03 мая 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 06 мая 2011 года |

| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления развития инженерной инфраструктуры администрации города Перми ___________ /А. И. Скрипкин/ «____»_________2011 года | УТВЕРЖДАЮ Директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» _______________ / К.В. Нецветаев/ «____» _________ 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

на выполнение работ по ремонту бесхозяйных объектов: тепловая сеть, сети горячего и холодного водоснабжения, проходящих транзитом по подвалу жилого дома

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Адрес электронной почты |  | soii@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212-24-34 |
| Контактное лицо |  | Батуева Тамара Михайловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по ремонту бесхозяйных объектов: тепловая сеть, сети горячего и холодного водоснабжения, проходящих транзитом по подвалу жилого дома |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 890 000,00 (Восемьсот девяносто тысяч рублей 00 коп.) |
| Объем выполняемых работ |  | вид прокладки – транзит по подвалу ж/дома; характеристика - материал сталь; общая длина сети: Ду125мм – 244м; Ду150мм – 188м; Ду100мм - 94м. (Работы должны быть выполнены в соответствии с приложением №1 – техническое задание) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, Свердловский район, микрорайон Крохалева, ул. Тбилисская, 25 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало работ: с момента заключения контракта Окончание работ: 01 августа 2011 года |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | 24 месяца с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата результата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика после окончания всех этапов и видов работ на объектах, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов: акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает стоимость расходных материалов, расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика в процессе реализации Контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме содержит следующие сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме в соответствии с техническим заданием - приложение №1, условиями контракта – приложение №2. |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, указание на товарный знак предлагаемого для использования материала и конкретные показатели этого материала, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования материалы, которые являются эквивалентными материалам, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемых материалов, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме содержит следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – - 17 800,00 руб. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29 апреля 2011 года 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 03мая 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 06 мая 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 267 000,00 рублей. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения №3 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по договору. В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» лицевой счет 04943018672). ИНН; 5902292150. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту  бесхозяйных объектов: тепловая сеть, сети горячего и холодного водоснабжения, проходящих транзитом по подвалу ж/д ул.Тбилисская,25

1. Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Тбилисская,25; м/р  Крохалева; Свердловский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – тепловая сеть (лит. Ст.), горячее водоснабжение (лит. Ст.1),водопроводная сеть (литер Св.);

в) вид прокладки –  транзит по подвалу ж/дома;

г) характеристика- материал сталь;

д) общая длина сети – Ду125мм – 244м;  Ду150мм – 188м; Ду100мм-94м;

е) начальная (максимальная) цена составляет  890 000,00руб.;

### 2. Технические характеристики работ:

### 2.1. Выполнение   работ по   ремонту   бесхозяйных объектов: тепловая сеть, сети горячего и холодного водоснабжения, проходящих транзитом по подвалу ж/дома № 25 по ул. Тбилисская

| № | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Тепловые сети |  |  |  |
| 1 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | ТЕРр66-24-02 | 100м2 | 1,9764 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 150мм | ТЕРр65-14-05 | 100 м | 2,44 |
| 3 | Ремонт железобетонных опор | ТЕРр66-05-01 | 1м3 | 1,5 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 125мм | ТЕР16-02-004-05 | 100м | 2,44 |
| 5 | Врезка спускников диаметром 32мм | ТЕР16-07-003-04 | 1 врезка | 4 |
| 6 | Демонтаж задвижек диаметром до: 150мм | ТЕРр66-26-03 | 1задвижка | 2 |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 200мм | ТЕР16-07-005-03 | 100м | 2,44 |
| 8 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 125мм | ТЕР22-03-006-04 | 1 задвижка | 2 |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 | 1,0248 |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За два раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | ТЕР13-03-004-23 | 100 м2 | 1,0248 |
| 11 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «Армофлекс» | ТЕР26-01-017-01 | 10м | 24,4 |
| 12 | Герметизация вводов в подвальное помещение | ТЕРр52-15-01 | 100шт. | 0,04 |
| 13 | Очистка помещений от мусора | ТЕРр69-09-01 | 100т мусора | 0,005 |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | СЦП1-3-26 | за т груза | 3,18 |
| 15 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | СЦП3-3-25-1 | 1 т | 3,18 |
|  | Раздел 2. Сеть горячего водоснабжения. |  |  |  |
| 1 | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами | ТЕРр52-11-03 | 100м3 | 0,5 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 150мм | ТЕРр65-14-05 | 100 м | 1,04 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100мм | ТЕРр65-14-04 | 100м | 1,04 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150мм | ТЕР16-02-004-06 | 100м | 0,94 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100мм | ТЕР16-02-004-04 | 100м | 0,94 |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 200мм | ТЕР16-07-005-03 | 100м | 0,94 |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100мм | ТЕР16-07-005-02 | 100м | 0,94 |
| 8 | Врезка спускников диаметром 32мм | ТЕР16-07-003-04 | 1 врезка | 2 |
| 9 | Врезка спускников диаметром 40мм | ТЕР16-07-003-05 | 1 врезка | 2 |
| 10 | Демонтаж задвижек диаметром до : 150мм | ТЕРр66-26-03 | 1задвижка | 1 |
| 11 | Демонтаж задвижек диаметром до : 100мм | ТЕРр66-26-02 | 1задвижка | 1 |
| 12 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150мм | ТЕР22-03-007-03 | 1 задвижка | 1 |
| 13 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100мм | ТЕР22-03-007-02 | 1 задвижка | 1 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 | 0,7802 |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За два раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | ТЕР13-03-004-23 | 100 м2 | 0,7802 |
| 16 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «Армофлекс» | ТЕР26-01-017-01 | 10м | 18,8 |
| 17 | Герметизация вводов в подвальное помещение | ТЕРр52-15-01 | 100шт. | 0,04 |
| 18 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5м3(устройство опорных конструкций для крепления трубопроводов) | ТЕР06-01-005-04 | 100м3 | 0,008 |
| 19 | Арматура класса А-3 | СЦМ-204-9040 | т | 0,042 |
| 20 | Установка закладных деталей весом: до 4кг | ТЕР06-01-015-07 | 1т | 0,028 |
| 21 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | СЦП1-3-26 | за т груза | 2,71 |
| 22 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | СЦП3-3-25-1 | 1 т | 2,71 |
|  | Раздел 3. Сеть холодного водоснабжения. |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 150мм | ТЕРр65-14-05 | 100 м | 1,04 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150мм | ТЕР16-02-005-07 | 100м | 0,94 |
| 3 | Врезка спускников диаметром 40мм | ТЕР16-07-003-05 | 1 врезка | 2 |
| 4 | Демонтаж задвижек диаметром до : 150мм | ТЕРр66-26-03 | 1задвижка | 1 |
| 5 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150мм | ТЕР22-03-007-03 | 1 задвижка | 1 |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 200мм | ТЕР16-07-005-03 | 100м | 0,94 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 | 0,4606 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За два раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | ТЕР13-03-004-23 | 100 м2 | 0,4606 |
| 9 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука «Армофлекс» | ТЕР26-01-017-01 | 10м | 9,4 |
| 10 | Герметизация вводов в подвальное помещение | ТЕРр52-15-01 | 100шт. | 0,02 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | СЦП1-3-26 | за т груза | 1,7 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | СЦП3-3-25-1 | 1 т | 1,7 |

### 2.2.Список и требования к основным материалам для  выполнения работ по ремонту бесхозяйных объектов: тепловая сеть, сети горячего и  холодного водоснабжения, проходящих транзитом по подвалу ж/дома № 25 ул.Тбилисская

| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | * Здесь и далее: при подготовке заявки на аукцион в электронной форме и при последующем выполнении работ, являющихся предметом аукциона, разрешается использовать данные иных поставщиков, производителей, а так же эквивалент указанных в настоящем столбце материалов, оборудования, при условии совместимости таких материалов, оборудования с материалами и оборудованием, указанными в Приложении № 1 - техническое задание (поставщики, производители, марка, товарные знаки) |  |  |
| 1 | Трубы для сети холодного водоснабжения бесшовные стальные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20,25, наружный диаметр 159мм, толщина стенки 4,5мм, ГОСТ 3262-75 | м | 94 |
| 2 | Отводы гнутые под углом 90* с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10МПа(100кгс/см2), диаметром условного прохода 150мм, наружным диаметром 159мм, толщиной стенки 4,5мм ГОСТ 3262-75 | шт. | 4 |
| 3 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 150мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа (кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 2 |
| 4 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 125мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа (кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение У 1, ГОСТ 15150 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 2 |
| 5 | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 100мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа(кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 1 |
| 6 | Изделия из вспененного каучука «Армофлекс» | м | 526 |

При составлении графика выполнения работ предусмотреть время  по врезке в действующие сети водоснабжения с оповещением администрации района, объектов соцкультбыта и  жилых домов путём информации в форме объявлений за 3 дня до начала производства работ.

Период прекращения подачи водоснабжения в объекты соцкультбыта и жилого фонда не более 8-и часов  в сутки.

3. Сроки выполнения работ:

с момента заключения контракта до 01.08.2011г.

4. Требования к качеству работ:

При     производстве   работ    по       ремонту   тепловой сети, сетей горячего и  холодного  водоснабжения  соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих правила эксплуатации сетей:  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»; СНиП 12.01.2004  «Организация строительства», СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

На использованные материалы  предъявить  паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ.

5. Требования к результатам выполненных работ:

После проведения работ тепловая сеть, сети горячего и холодного водоснабжения  должны обеспечить бесперебойное и надежное снабжение теплом, горячей и холодной  водой. Запорная арматура  должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии.

Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию инженерных  сетей подписанный рабочей комиссией, в  т.ч.   теплоснабжающей организацией.

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

24 месяца с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в эксплуатацию.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ  КОНТРАКТА  № ____

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления развития инженерной инфраструктуры администрации города Перми

___________ /А. И. Скрипкин

«____»_________2010 года

на выполнение работ по ремонту бесхозяйных объектов: тепловая сеть,

сети горячего и холодного водоснабжения, проходящих транзитом по подвалу жилого дома

г. Пермь                                                   					                    «___» __________ 2011 г.

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нецветаева Константина Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. На основании решения аукционной комиссии Заказчика (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ____ от «___» _________ 2011 г.), Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика работы по ремонту бесхозяйных объектов: тепловая сеть, сети горячего и холодного водоснабжения, проходящих транзитом по подвалу жилого дома № 25 по ул. Тбилисская, микрорайона Крохалева, Свердловского района г. Перми (далее – объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

1.2. Работы, подлежащие выполнению по Контракту должны соответствовать требованиям Заказчика, а также требованиям нормативных правовых актов РФ, действующих в строительстве и производстве данного вида работ, строительных норм и правил, стандартов, технических условий.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 - График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ:  «___» _______ 2011 г. (дата заключения Контракта);

2.2. Окончание выполнения работ:  01 августа  2011 г.

2.3. Сроки выполнения отдельных этапов и видов работ устанавливаются графиком производства работ, составленному Подрядчиком, и являющимся неотъемлемой частью Контракта с момента утверждения его Заказчиком (Приложение № 2).

3. Стоимость работ, порядок оплаты

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Контракту (цена Контракта) формируется на основании цены, предложенной Подрядчиком, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме, и указывается в локальном сметном расчете Подрядчика, являющимся неотъемлемой частью Контракта с момента утверждения его Заказчиком (Приложение № 3), и составляет: ___________ (сумма прописью) рублей.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случая, когда она может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, стоимость расходных материалов, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика в процессе реализации Контракта.

3.4. Оплата результата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика после окончания всех этапов и видов работ на объектах, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов: акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4. Обязанности сторон

4.1. При исполнении Контракта Подрядчик обязуется:

4.1.1. в течение двух рабочих дней с момента подписания Контракта принять объекты в работу.

4.1.2. одновременно с подписанным Контрактом представить на утверждение Заказчику локальный сметный расчет и график производства работ на объектах, предусматривающий период прекращения водоснабжения объектов соцкультбыта и жилого фонда на срок не более 8-и часов в сутки при выполнении работ по врезке в действующие сети водоснабжения;

4.1.3. самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ и подключение к инженерным коммуникациям в соответствующих организациях, а также за три дня до начала работ по врезке в действующие сети водоснабжения оповестить работников объектов соцкультбыта и жителей жилого фонда об отключении водоснабжения.

4.1.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Контракту и представить по первому требованию Заказчика документы (паспорта, сертификаты и т. п.),  подтверждающие соответствие качества предоставленных материалов требованиям санитарных, экологических, противопожарных и других норм действующего законодательства;

4.1.5. выполнить работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать их результат Заказчику;

4.1.6. при выполнении работ соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

4.1.7. обеспечить на объектах производства работ выполнение мероприятий по соблюдению норм пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны, охраны окружающей среды, объектов городской собственности;

4.1.8. вести журнал производства работ с момента приемки объектов в работу и до момента передачи результата выполненных работ Заказчику;

4.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ к объектам уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода производства работ, предоставлять по его требованию журнал производства работ, сертификаты на материалы для осуществления контроля за качеством используемых материалов и технологией выполнения работ;

4.1.10. письменно информировать Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет;

4.1.11. осуществлять уборку и содержание территории объектов в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора, утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов;

4.1.12. своевременно и за свой счет устранять дефекты и недостатки, обнаруженные при проведении контрольных проверок или в процессе приемки результата выполненных работ Заказчиком;

4.1.13. после завершения всех работ на объектах передать Заказчику производственную и исполнительно-техническую документацию на выполненные работы;

4.1.14. незамедлительно информировать Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах (в том числе обстоятельствах непреодолимой силы), которые грозят годности или качеству результата выполненных работ, либо создают невозможность завершения работ в срок;

4.1.15. привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных Контрактом только по согласованию с Заказчиком. Субподрядные организации должны иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к выполнению соответствующих видов работ.

Подрядчик несет ответственность за невыполнение, или ненадлежащее выполнение работ субподрядчиком как за свой собственный результат.

4.1.16. выполнить все свои обязательства, принятые по Контракту.

4.2. При исполнении Контракта Заказчик обязуется:

4.2.1. в течение двух календарных дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи объекты в работу и исходные данные, необходимые для выполнения работ;

4.2.2. для осуществления контроля за качеством выполнения работ на объекте и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- производить мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать сроки устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством выполнения работ;

Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам, выявленным в процессе производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для предъявления требований об их устранении Подрядчиком за свой счет.

4.2.3. после окончания работ на объектах осмотреть и принять результат выполненных Подрядчиком работ, а в случае обнаружения дефектов и недостатков, назначить Подрядчику срок для их устранения;

4.2.4. оплатить результат выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.5. выполнить все свои обязательства, принятые по Контракту.

5. Качество работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом;

5.1.2. соответствие качества применяемых материалов и используемого оборудования государственным стандартам, техническим условиям, подтверждаемым соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

5.1.3. соответствие результата выполненных работ требованиям Заказчика, государственным стандартам и другой нормативно-технической документации;

5.1.4. своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных в процессе производства работ, при приемке результата выполненных работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации объектов.

5.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта приемки объектов в эксплуатацию.

Гарантия заключается в безвозмездном устранении Подрядчиком дефектов и недостатков, возникших на объектах в период гарантийного срока, при условии соблюдения требований по эксплуатации объектов.

6. Приемка работ

6.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после завершения всех этапов и видов работ на объектах, рабочей комиссией Заказчика с участием уполномоченного представителя теплоснабжающей организации.

6.2. Приемка результатов выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, путем подписания членами рабочей комиссии и утверждения Заказчиком акта приемки объектов в эксплуатацию, а также подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке результата выполненных работ, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты и недостатки, указанные в акте приемки выполненных работ.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ предусмотренных Контрактом (как окончательного, так и сроков выполнения этапов работ), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Подрядчика в размере 0,1% от стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом (графиком производства работ) срока исполнения обязательства, но не более 30% от цены Контракта.

Взыскание неустойки гарантируется предоставлением обеспечения исполнения Контракта. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, Подрядчик должен в течение 7-и банковских дней предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

7.3. Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения принятых по Контракту обязательств и устранения допущенных нарушений.

  - За нарушение срока оплаты результатов выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Все изменения и дополнения к Контракту, любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обязательства, не вытекающие из условий Контракта, считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. В случае если между сторонами в процессе реализации Контракта или в связи с ним возникнут разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения разногласий (споров) путем переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право обратиться в Арбитражный суд Пермского края.

8.6. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.7. для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика: ____________________________________, тел. _____________________________;

от Подрядчика: ____________________________________, тел. ______________________________.

8.8. К Контракту прилагаются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение №2 - График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

9.  Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская,63, тел./факс 212-24-34

в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУ «СОИИ» л/сч. № 02943018672)

Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

ИНН 5902292150, КПП 590201001, БИК 045773001

Подрядчик:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                          ПОДРЯДЧИК:

____________________ /К. В. Нецветаев/                           ____________________ /_______________/

Приложение №1

к контракту от «____»___________2011 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту  бесхозяйных объектов: тепловая сеть, сети горячего и холодного водоснабжения, проходящих транзитом по подвалу ж/д ул.Тбилисская,25

1. Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Тбилисская,25; м/р  Крохалева; Свердловский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – тепловая сеть (лит. Ст.), горячее водоснабжение (лит. Ст.1),водопроводная сеть (литер Св.);

в) вид прокладки –  транзит по подвалу ж/дома;

г) характеристика- материал сталь;

д) общая длина сети – Ду125мм – 244м;  Ду150мм – 188м; Ду100мм - 94м.

2. Сроки выполнения работ:

с момента заключения контракта до 01.08.2011г.

При составлении графика выполнения работ предусмотреть время  по врезке в действующие сети водоснабжения с оповещением администрации района, объектов соцкультбыта и  жилых домов путём информации в форме объявлений за 3 дня до начала производства работ.

Период прекращения подачи водоснабжения в объекты соцкультбыта и жилого фонда не более 8-и часов  в сутки.

3. Требования к качеству работ:

При     производстве   работ    по       ремонту   тепловой сети, сетей горячего и  холодного  водоснабжения  соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих правила эксплуатации сетей:  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»; СНиП 12.01.2004  «Организация строительства», СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

На использованные материалы  предъявить  паспорта изготовителей, сертификаты и протоколы испытаний этих материалов, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ.

4. Требования к результатам выполненных работ:

После проведения работ тепловая сеть, сети горячего и холодного водоснабжения  должны обеспечить бесперебойное и надежное снабжение теплом, горячей и холодной  водой. Запорная арматура  должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии.

Предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, акт приемки в эксплуатацию инженерных  сетей подписанный рабочей комиссией, в  т.ч.   теплоснабжающей организацией.

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

24 месяца с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в эксплуатацию.

Заказчик    ______________  /_____________________/   Подрядчик _______________/_________________/

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» лицевой счет 04943018672) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902292150 |
| КПП | 590201001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по муниципальному договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |