УТВЕРЖДАЮ

И.О.главного врача

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку сред и реагентов сложных диагностических и лабораторных

для МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка сред и реагентов сложных диагностических и лабораторных для МУЗ «МСЧ № 9». |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 497 478,00 рублей. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. - Участник размещения заказа может оформить указанные сведения по форме Приложения №3 (указанная форма не является обязательной). |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.04.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 03.05.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 06.05.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Колокол для получения плазмы донора высокой очистки | Предназначен для проведения автоматических аферезных процедур |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Тип расходного комплекта | Стерильная одноразовая камера сепарации - центрифужный колокол для прерывисто-проточного центрифугирования, объёмом не менее 275мл, оснащенный вторичной камерой сепарации |
|  | 4 | # Обеспечение остаточного содержание клеток в полученной плазме лейкоцитов не более 2х105/Литр Тромбоцитов не более 2,5х104/мкЛитр | Наличие Указать |
|  | 5 | Количество, шт. | 40 |
| 2 | 1 | Контейнер для консервации | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Тип расходного комплекта: прозрачный поливинилхлоридный контейнер с раствором антикоагулянта, оснащённый портом доступа под пластиковую иглу (спайк-коннектор) со скручиваемой крышкой. | Наличие |
|  | 4 | Консервант | Цитрат натрия 4,0% или эквивалент |
|  | 5 | Маркировка на первичном контейнере - несмываемая | Наличие |
|  | 6 | Емкость не менее, мл | 250 |
|  | 7 | Упаковка | Идивидуальная двойная обеспечивающая стерильность |
|  | 8 | Количество, шт. | 40 |
| 3 | 1 | Мешок для сбора плазмы |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Тип расходного комплекта | Полимерный сдвоенный контейнер для сбора плазмы |
|  | 4 | Вид контейнеров | Два стерильных, ПВХ мешка соединенных магистралью. Объемом каждого не менее 500 мл. Рассчитаны для сбора, замораживания и хранения плазмы. |
|  | 5 | Удлинитель для инфузионной терапии из ПВХ, с разъемом для подключения контейнера сбора плазмы | Наличие |
|  | 6 | магистраль с тройником и отводам для подключения к камере сепарации- центрифужному колоколу, отводом для подключения и подачи физраствора с пластиковой иглой | Наличие |
|  | 7 | Порт для подключения камеры сепарации – центрифужного колокола. | Наличие |
|  | 8 | Магистраль с полимерной иглой для подачи физраствора с целью восполнения ОЦК донора | Наличие |
|  | 9 | Количество, шт. | 40 |
| 4 | 1 | Магистраль | Предназначена для подачи антикоагулированой крови в центрифужный колокол |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Тип расходного комплекта | Одноразовая стерильная ПВХ магистраль |
|  | 4 | Линия донора с ловушкой воздуха | Наличие |
|  | 5 | Линия подачи антикоагулянта | Наличие |
|  | 6 | Пластиковая игла, оснащённая фиксаторами для установки в насосы крови и антикоагулянта | Наличие |
|  | 7 | Отвод подключения датчика давления с гидрофобным фильтром и зажимом. | Наличие |
|  | 8 | Порт для подключения аферезной иглы | Наличие |
|  | 9 | Порт для подключения к камере сепарации – центрифужному колоколу | Наличие |
|  | 10 | Количество, шт. | 40 |
| 5 | 1 | Игла фистульная | Предназначена для обеспечение венозного сосудистого доступа при проведении донорских или лечебных автоматических аферезных процедур |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Вращающиеся рельефные крылышки для удержания при венепункции и последующего закрепления | Наличие |
|  | 4 | Луер-лок коннектор | Наличие |
|  | 5 | Зажим магистрали красного цвета | Наличие |
|  | 6 | Длина иглы, в диапазоне не шире мм | 23-26 |
|  | 7 | Диаметр иглы | 16G |
|  | 8 | Боковое отверстие | Наличие |
|  | 9 | Длина магистрали, в диапазоне не шире мм | 250-300 |
|  | 10 | Количество, шт. | 40 |
| 6 | 1 | Игла фистульная | Предназначена для обеспечение венозного сосудистого доступа при проведении донорских или лечебных автоматических аферезных процедур |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Вращающиеся рельефные крылышки для удержания при венепункции и последующего закрепления | Наличие |
|  | 4 | Луер-лок коннектор | Наличие |
|  | 5 | Зажим магистрали синего цвета | Наличие |
|  | 6 | Длина иглы, в диапазоне не шире мм | 23-26 |
|  | 7 | Диаметр иглы | 16G |
|  | 8 | Боковое отверстие | Наличие |
|  | 9 | Длина магистрали, в диапазоне не шире мм | 250-300 |
|  | 10 | Количество, шт. | 40 |
| 7 | 1 | Резервуар мягкий с микрофильтром (Soft) 40 мк 240 MTSA | Для применения интра- и постоперационно, рассчитанный на многократный сбор и дренаж большого количества крови, общей ёмкостью 2000мл, оснащённый микроагрегатным фильтром 40мкм, клапаном давления, портами для подключения магистрали аспирации-антикоагуляции, вакуумного аспиратора, дренажной линии. Устанавливается через адаптор, который поставляется к аппарату как опция. |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 8 |
| 8 | 1 | Магистраль для аспирации и антикоагуляции крови двойная (с резьбовым соединением), совместимая с аппаратом Cell Saver 5+ | Линия аспирации совмещена с линией антикоагуляции и соединена с ней через камеру смешения крови и антикоагулянта. Линия антикоагуляции оснащена спайк-коннектором, капельной камерой и регулятором потока. Адаптирована для Резервуара мягкого с микрофильтром (Soft). Совместимая с аппаратом Cell Saver 5+. |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 8 |
| 9 | 1 | Магистраль аутотрансфузионная (с колоколом 225 мл и мешком) 263 Н, совместимая с аппаратом Cell Saver 5+ | Для получения отмытых эритроцитов с гематокритом 50-60%. Оснащена колоколом отмывки 225мл типа Латам, заменяемыми мешком реинфузии на 1000мл и мешком отходов на 10л , коннекторами спайк для подачи физраствора, коннектором подключения резервуара реинфузии, оснащённая зажимами на магистрали подачи физраствора и реинфузии. Совместимая с аппаратом Cell Saver 5+. |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 8 |
| 10 |  | Срок поставки для поз. 1 - 9 | Поставка равными партиями. Первая партия: в течение десяти рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. Вторая партия: с 04 по 06 июля 2011 года включительно. Третья партия: с 05 по 07 сентября 2011 года включительно. Четвертая партия: с 01 по 03 ноября 2011 года включительно. |
| 11 | 1 | Реагент диагностический для иммуногематологических исследований in vitro ID-Дилюент 2 | ID-дилюент 2, 1 флакон 500 мл, содержащий модифицированный раствор низкой ионной плотности для приготовления суспензии эритроцитов для работы в ID-картах с моноклональными антителами. Количество определений в упаковке – не менее 1000. |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 1 |
| 12 | 1 | Стандартные эритроциты для перекрестного метода определения группы крови 2x10 ml в ID-картах | 2 флакона по 10 мл, содержащие эритроциты A1 и B. Количество определений в упаковке – не менее 200. |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 3 |
| 13 | 1 | Стандартные эритроциты для проведения скрининга антител ID-DiaCell I-II-III 3x10 ml в ID-картах | 3 Флакона по 10 мл, содержащие 0,8 % суспензию эритроцитов группы крови 0 различных фенотипов. Срок годности не менее 6-ти недель. Количество определений в упаковке – не менее 200. |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 3 |
| 14 | 1 | ID-DiaPanel. Панель эритроцитов для установления специфичности антител в непрямой реакции Кумбса и Холодовой агглютинации | 11 флаконов по 4 мл, содержащих эритроциты группы крови 0 различных фенотипов. Количество определений в упаковке – не менее 80., совместимые с оборудованием для гелевой системы ДиаМед |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 3 |
| 15 | 1 | ID-карты для иммуногематологических исследований, для определения группы крови АВО/D для пациентов | Гелевые карты с моноклональными антителами, состоящие из 6 микропробирок, для определения группы крови прямым и перекрестным методом, резус-фактора с учетом вариантного D для пациентов. Размером не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 48. Количество карт в упаковке – 48. ID-карты для иммуногематологических исследований. совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 2 |
| 16 | 1 | ID-карты для иммуногематологических исследований, для определения группы крови АВО/Rh для новорожденных | Гелевые карты с моноклональными антителами, состоящие из 6 микропробирок для определения группы крови системы ABO, резус-фактора, прямого антиглобулинового теста для новорожденных. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 48. Количество карт в упаковке – 48. ID-карты для иммуногематологических исследований, совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 9 |
| 17 | 1 | ID-карты для иммуногематологических исследований, DAT IgG1/IgG3 | Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для выявления клинически значимых субклассов иммуноглобулинов. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее12. Количество карт в упаковке – 12. совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 9 |
| 18 | 1 | ID-карты для иммуногематологических исследований, LISS/Coombs. | Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для проведения скрининга аллоантител с полиспецифическим реагентом Кумбса. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 96.В одной упаковке – 48 карт. ID-карты для иммуногематологических исследований, совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 9 |
| 19 | 1 | ID-карты для иммуногематологических исследований, для определения антигена К. | Гелевые карты, состоящие из 6 микропробирок, для определения антигена К системы Келл. Размер не более 70х52 мм. Количество определений в упаковке – не менее 72. Количество карт в упаковке – 12. ID-карты для иммуногематологических исследований, совместимые с автоматическим анализатором Техно (ID-центрифугой, автоматизированной системой Swing+Saxo) производства ДиаМед |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |
|  | 3 | Количество, шт. | 3 |
| 20 |  | Срок поставки поз. 11 - 19 | По согласованному Заказчиком и Поставщиком графику со дня заключения гражданско-правового договора по декабрь 2011 года |
| 21 |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |