Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 20 апреля 2011года  №0356300079211000078

- техническое задание

| № поз. | Наименование и характеристики товаров | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови 1х 96 опр. | 3 |
| 2 | Тест-система иммуноферменная для выявления иммуноглобулинов класса А, М и G к антигенам лямблий 1х 96 опр. | 12 |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови 1х 96 опр. | 1 |
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови 1х 96 опр. | 1 |
| 5 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori 1х 96 опр. | 6 |
| 6 | Набор реагентов IgG-АТ-ИФА для полуколичественного определения содержания аллергенспецифических IgG в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. В состав набора входят следующие компоненты:планшет полистироловый 96-луночный наборный [один 8-луночный стрип, покрытый анти-IgG-AT (референс-стрип), маркирован Р1, и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов, маркированы Р3] - 2 шт.; калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgG человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgG - 0, 0,88, 8,8, 88 и 880 мкг/мл; калибровочные пробы аттестованны по Второму международному стандарту IgG человека IRP 75/502, маркированы Р2, готовые к применению - 5 флаконов (по 0,07 мл); - коньюгат моноклональных антител к IgG с пероксидазой хрена, 100- кратный концентрат, маркирован Р4 - 1 флакон (0,25 мл); - промывающий раствор, 10-кратный концентрат [трис(оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1 М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин-20, 0,3 мл], pH 7,4, маркирован Р5 - 1 флакон (30 мл); - тетраметилбензидин (ТМБ), маркирован Р6, готовый к применению - 1 флакон (22 мл); - стоп-реагент (1 N раствор серной кислоты), маркирован Р7, готовый к применению - 1 флакон (12 мл); - трафарет для анализа - 1 шт. Чувствительность набора (минимально определяемая концентрация) составляет не менее 0,88 мкг/мл, что соответствует 1 классу RAST. | 5 |
| 7 | Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина М к капсидному антигену ВЭБ в сыворотке крови человека 1х 96 опр. | 3 |
| 8 | Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина G к капсидному антигену ВЭБ в сыворотке крови человека 1х 96 опр. | 3 |
| 9 | Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина G авидность к капсидному антигену ВЭБ в сыворотке крови человека | 1 |
| 10 | Набор реагентов для определения антифосфолипидных антител, упак | 2 |
| 11 | Диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения белка и рН в моче, 50 шт/упак, чувствительность 0,1 г/л | 5 |
| 12 | Диагностические тест полоски для качественного и полуколичественного определения глюкозы,белка и рН в моче, 50 шт/упак, чувствительность при определении белка 0,1 г/л | 5 |
| 13 | Контрольная сыворотка m-SRID или эквивалент 1,0мл х 4шт, упак | 10 |
| 14 | Набор для колориметрического определения белка в моче с пирогаллоловым красным 500 опр. | 16 |
| 15 | Набор реагентов для качественного и количественного определения белка в моче с сульфосалициловой кислотой (ССК) 100 мл, чувствительность 0,02 г/л | 3 |
| 16 | Набор образцов калибровочных белка мочи с концентрацией 0,02; 0,03; 0,05; 0,10; 0,20; 0,60 г/л для метода с сульфосалициловой кислотой 6х8 мл. | 2 |
| 17 | Набор контрольных растворов гемоглобина трех концентраций в интервале от 70 до 170 г/л для гемихромного и гемиглобинцианидного методов 3х2 мл | 2 |
| 18 | Одноразовые фильтрующие системы, с реактивами, для выделения яиц гельминтов, 40 шт/уп | 5 |
| 19 | Набор IgE АллергоСкрин - ИФА; 12*8 анализов | 4 |
| 20 | Аллерген "Раннецветущие травы", микст М"; 1 фл на 24 постановки | 1 |
| 21 | Аллерген "Сорные травы", микст27"; 1 фл на 24 постановки | 1 |
| 22 | Аллерген "Перо подушки"; 1 фл на 24 постановки | 1 |
| 23 | Аллерген эпителий кошки; 1 фл на 24 постановки | 1 |
| 24 | Аллерген шерсть собаки; 1 фл на 24 постановки | 1 |
| 25 | Аллерген домашняя пыль h1; 1 фл на 24 постановки | 1 |
| 25 | Аллерген домашняя пыль h2; 1 фл на 24 постановки | 1 |
| 26 | Аллерген цельное яйцо курицы; 1 фл на 24 постановки | 1 |
| 27 | Аллерген яичного желтка; 1 фл на 24 постановки | 1 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в соответствии с графиком поставки. Первая партия (набор реагентов для иммуноферментного  выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови – 2 набора, тест-система иммуноферменная для выявления иммуноглобулинов класса А, М и G к антигенам лямблий – 6 наборов, набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori – 3 набора, набор реагентов IgG-АТ-ИФА – 5 наборов, набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина М к капсидному антигену ВЭБ – 2 набора, набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина G к капсидному антигену ВЭБ – 2 набора, набор реагентов для количественного определения иммуноглобулина G авидность к капсидному антигену ВЭБ – 1 набор, набор реагентов для определения антифосфолипидных антител – 1 набор, контрольная сыворотка m-SRID или эквивалент – 3 набора, набор реагентов для качественного и количественного определения  белка в моче с сульфосалициловой кислотой (ССК) – 2 набора, набор контрольных растворов гемоглобина – 2 набора, одноразовые фильтрующие  системы с реактивами для выделения яиц гельминтов – 4 набора и позиции с 19 по 27 включительно) поставляется в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания договора. Отгрузка второй партии продукции производится с 06 июня 2011 года по 10 июня 2011 года. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара. Время – не позднее 15 часов местного времени.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова