#### Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 35 от 22.04.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов

| № позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Игла спинномозговая Пенкан или эквивалент |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  | 6. | Наконечник карандашного типа | Наличие |  |
|  | 7. | Размер 25G | Указать |  |
|  | 8. | Длина иглы, не менее, 88мм | Указать |  |
|  | 9. | Материал: нержавеющая сталь | Наличие |  |
|  | 10. | Прозрачный пластиковый рифленый павильон | Наличие |  |
|  | 11. | Стилет с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза | Наличие |  |
|  | 12. | Проводниковая игла 20G/0,9 мм | Наличие |  |
|  | 13. | Длина проводниковой иглы не менее 35 мм | Наличие |  |
|  | 14. | Количество, шт. | 75 | 75 |

____________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)