## тех.задание
Приложение № 1
к документации об открытом
аукционе в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку аппаратуры медицинской для МУЗ «ГСП № 1»
№ п/п | Наименование товара и характеристика товара | Ед.изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Стоматологический турбинный наконечник для проведения терапевтического и ортопедического лечения. • Долговечный источник освещения, базирующийся на светодиодах. • Яркость источника света соответствует уровню дневного освещения. • Температура источника света 5.500 К. • Интенсивность освещения 25.000 Люкс. • Встроенный генератор для электропитания светодиода. • Трехточечный спрей – равномерное охлаждение из 3 направлений. • Мощность 16 Вт. • Керамические шарикоподшипники. • Гигиеническая головка, Ø 12,2 мм. • Кнопочный цанговый зажим, под турбинные боры FG Ø 1,6 мм. • 4-х канальное соединение Midwest. • Возможность автоклавирования. • число оборотов 330 000 об/мин • макс. длина вращ. инструментов 25 мм | шт | 11
2 | Стоматологический угловой наконечник для проведения терапевтического и ортопедического лечения. • передаточное число 1:1, • фиброоптика, • разъем для микромотора • одиночный наружный спрей, • кнопочный зажим под боры для углового наконечника диаметром 2,35 мм, • диаметр головки 9,5 мм • возможность автоклавирования. | шт | 6
3 | Стоматологический прямой наконечник для проведения терапевтического и ортопедического лечения • передаточное число 1:1, • разъем для микромотора • одиночный внешний спрей, • поворотный зажим под боры для прямого наконечника диаметром 2,35 мм, • Возможность автоклавирования. | шт | 24
4 | Фреза твердосплавная ТВС или эквивалент | шт | 160
5 | Боры алмазные турбинные Mani или эквивалент | шт | 240
6 | Боры турбинные алмазные NTI или эквивалент | шт | 305
7 | Боры Predator или эквивалент для разрезания коронок | шт | 90
8 | Скалер Suprasson P5 Booster или эквивалент Скалер с титановыми насадками (размеры: 1, 2, 10, 10Х) и набор эндодонтических наконечников (К10, 15, 25, 30) с возможностью использования в эндодонтии, пародонтологии, ретрохирургии, протезировании, пломбировании. Достоинства прибора: • малые размеры (прибор размещается на инструментальном столике) • система внешней подачи воды с регулятором • простое управление при помощи одного регулятора с 4 установленными режимами работы и шкалой с 14 позициями уровня мощности • мощный генератор для всех областей применения ультразвукового лечения • корпус прибора - с гладкой поверхностью для антиСПИД-защиты Технические характеристики: • Питание: от 90-140 до 200-260 В 50-60 Гц • Прерывистый режим: 10 мин./5 мин. • Максимальное потребление энергии: 30 Вт • Регулировка мощности: 2% - 100% • Частота: 27 – 32 КГц • Давление воды на входе: 1-3 бар (14.5 – 43.5 psi) • Вес: 640 г • Габариты: ширина 147 мм х длина 117 мм х высота 44 мм Комплектация: Suprasson – автоклавируемый наконечник для всех видов манипуляций, 5 насадок (№1, 2, 10X, 10Р; эндоблистер с 4 файлами) с автоклавируемым ключом, инструкция, упаковка. | шт | 4
График поставки:
Поставка товара осуществляется двумя партиями: первая партия – в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами договора в следующей комплектации («Турбинный наконечник»-6 шт., «Угловой наконечник» - 3 шт., «Прямой наконечник» - 12 шт., «Фреза твердосплавная» - 80 шт., «Боры алмазные Mani» -120 шт., «Боры алмазные NTI» -155 шт., «Боры для разрезания коронок» -45 шт., «Скалер» -2 шт.), вторая партия – с 10.06.11г. по 20.06.2011г. в комплектации («Турбинный наконечник»-5 шт., «Угловой наконечник» - 3 шт., «Прямой наконечник» - 12 шт., «Фреза твердосплавная» - 80 шт., «Боры алмазные Mani» -120 шт., «Боры алмазные NTI» -150 шт., «Боры для разрезания коронок» -45 шт., «Скалер» -2 шт.)
| Главный врач МУЗ "ГСП № 1" | Д.Г. Сметанин