Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на вскрытие дверей со сменой замка по заявкам Заказчика

Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж полотна металлических дверей | т/шт | 0,7/14 |
| 2 | Монтаж металлических дверей | т/шт | 0,7/14 |
| 3 | Смена дверных приборов: замков приварных | шт | 14 |

Требования к работам:

- Работы выполнить из материалов подрядчика.

- Замки должны быть новыми с комплектом  из 3-х ключей.

- Демонтаж дверей должен быть произведен без нарушения целостности дверного полотна и коробки.

- Вскрытые двери должны быть установлены в соответствии со строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), техникой безопасности и ГОСТ 23118-99 (конструкции стальные).

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

__________/__________                                 ____________/__________

МП                                                                                                МП