- Извещение

- о проведении запроса котировок

| Номер извещения: | 21 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | поставка реактивов для МУЗ «Городская поликлиника № 2» |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |

### Заказчик

| Наименование: | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 2" |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д., 3 |

### Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д., 3 |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (342) 2216767 |
| Факс: | +7 (342) 2217421 |
| Контактное лицо: | Самарина Светлана Кирилловна |

### Предмет контракта

| Предмет контракта: | поставка реактивов для МУЗ «Городская поликлиника № 2» |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 151 796, 00 Российский рубль |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | Цена включает в себя все расходы по приобретению товара, все затраты на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 2423889 Диагностикумы, антигены, тест-системы, применяемые в медицине |
| Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |

### Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д. 3, |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | В течение трех дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | оплата товара будет произведена в течение 20 банковских дней с момента представления следующих документов: накладная, счет-фактура |

### Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

### Дополнительная информация о размещении заказа

| Код бюджетной классификации: |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа: | средства обязательного медицинского страхования (ОМС), средства обязательного медицинского страхования для дополнительной диспансеризации (ДД) |

### Информация о запросе котировок

| Место подачи котировочных заявок: | Российская Федерация, 614990, Пермский край, Пермь г, ул. Братьев Игнатовых, д.3, - 7 этаж, каб.710Б |
| --- | --- |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 25.04.2011 10:00:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 29.04.2011 10:00:00 |
| Форма котировочной заявки: | Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Опубликовано: 25.04.2011

Главный  врач                                        _____________________              Оксана Борисовна Мелехова

- подпись

- МП

Приложения:

Приложение  1  - техническое задание

Приложение  2 -  форма котировочной заявки

Приложение  3 -  проект муниципального контракта

Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

№  21 от 25.04.2011 г.

Техническое задание

| № п.п | Рекомендуемое торговое наименование или эквивалент | Ед. изм. | Качественные характеристики | Кол-во общее | в т.ч. из источника финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОМС | ДД |
| 1 | Тест-полоски для исследования мочи | упак | Тест полоски LabStrip для автоматического измерения 11 параметров мочи.150 шт/уп , аналог не допускается, закрытая система, анализатор "LabStrip" | 5 | 5 |  |
| 2 | Азур-эозин по Романовскому | л | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Эозин метил по Май-Грюн | л | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков. | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров,высокий уровень концентрации | флак | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Медоник М и МЕК 6410 , RBC, в интервале 7,05 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 10,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 290 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 140 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | 1 |  | 1 |
| 5 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации | флак | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Медоник М и МЕК 6410,RBC, в интервале 2,23 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,9 ± 0,3 x10^9 л-1 PLT, в интервале 87 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 53 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней | 1 |  | 1 |
| 6 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | флак | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Медоник М и МЕК 6410,RBC, в интервале 4,04 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 237 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 118 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней. | 1 |  | 1 |
| 7 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410 | упак | Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 323±20 мОсм/кг Электропроводность, в пределах 19,01±0,50 мСим/см Фон по PLT, не более 10*109 л-1 Фон по RBC, не более 0,05*1012 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация солей для изотонической стабильности, не более 1,5% Концентрация буферных веществ, не более 0,1% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет | 1 |  | 1 |
| 8 | Изотонический разбавитель для анализатора Медоник М | упак | Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1 Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.) | 2 | 2 |  |
| 9 | Лизирующий раствор для анализатора Медоник М | упак | Объём флакона, не более 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.) | 1 | 1 |  |
| 10 | Лизирующий раствор для анализатора МЕК 6410 | упак | Объём флакона 1 л рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 83±6 мОсм/кгЭлекропроводность, в пределах 7,97±0,30 мСим/см Фон по WBC, не более 0,2*109 л-1 Фон по HGB, не более 1 г/л Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет | 1 |  | 1 |
| 11 | Промывающий раствор для анализатора МЕК 6410 | упак | Объём флакона 5 л Концентрация активных компонентов, не более: Натрия хлорид 8 г/л Калия хлорид 0,15 г/л Калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л Натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л Бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л Неионный детергент 2 г/л Метиленовый синий 30 г/л Внешний вид – прозрачная жидкость голубого цвета Срок годности, не менее 1 года | 1 |  | 1 |
| 12 | Очищающий раствор для анализатора МЕК 6410 | упак | Объём флакона 1 л Концентрация натрия гипохлорита, не более 0,6% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 1 года | 1 |  | 1 |
| 13 | Набор реактивов Альфа-Амилаза | набор | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л 405 нм Чувствительность 2 Е/л 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл | 2 |  | 2 |
| 14 | Набор для определения Билирубин общий | набор | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл Нет интерференции с липемией, гемоглобином и аскорбиновой кислотой 546 (540 – 560) нм 500 мл | 1 |  | 1 |
| 15 | Набор для определения Мочевая кислота | набор | Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | 1 |  | 1 |
| 16 | Набор для определения Глюкоза ФС | набор | 5 минут Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точкаМОНОРЕАКТИВ Линейность до 400 мг/длВремя реакции 5 минут Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л)500 нм, Hg 546 нм 1000 мл (1 x 1000 мл +3 x 3 мл стандарт) | 1 |  | 1 |
| 17 | Набор для определения Кальций | набор | Метод с Arsenazo III, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Содержит добавки, устраняющие влияние жиров Линейность до 25 мг/дл Стандарт 10 мг/дл (2,5 ммоль/л) 650 (630 – 670) нм, Hg 623 нм600 мл (6 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | 1 | 1 |  |
| 18 | Концентрат сист. р-ра глюкозы для анализатора Есо Tventy | набор | 500 мл/уп На 3000 анализов.Производитель Care Diagnostica аналог не допускается | 1 |  | 1 |
| 19 | Калибровочный раствор Есо Tventy | набор | Стандарт глюкозы, 1 х 50 мл Производитель Care Diagnostica аналог не допускается | 1 |  | 1 |
| 20 | Мембрана керамическая для измерения глюкозы для анализатора Есо Tventy | шт | На 3000 анализов Производитель Care Diagnostica аналог не допускается | 1 |  | 1 |
| 21 | Набор для определения Креатинин | набор | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | 1 |  | 1 |
| 22 | Набор для определения Мочевина | набор | Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный , УФ, ферментативный, кинетический БИРЕАКТИВ.Линейность 0,3 до 50 ммоль/л Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм Чувствительность 0,2 мг/дл 500 мл (5 x 80 мл + 1 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | 1 | 1 |  |
| 23 | Набор для определения Общий белок | набор | Метод биуретовый БИРЕАКТИВ, Линейность до 15 г/дл Стандарт 5,0 г/дл, 540 нм, Hg 546 нм Чувствительность 0,05г/дл 1000мл (1х800мл+1х200мл) | 1 |  | 1 |
| 24 | Набор реактивов Тимоловая проба | набор | Линейность – до 20 ед. S-H; Коэффициент вариации – не более 10 %, 500 мл. | 2 | 2 |  |
| 25 | Набор для определения Фосфора | набор | метод с молебдатом аммония,УФ, конечная точка, монореактив, линейность до 15 мг/дл,St 5 мг/дл, 340нм длина волны (334-365нм) 150мл | 2 | 2 |  |
| 26 | Набор для определения Триглицериды | набор | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 1000 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм Чувствительность 1мг/дл 600мл (6х100мл+2х3млстандарт) | 1 |  | 1 |
| 27 | Калибратор Trucal LDL/HDL | флакон | Калибратор НDL и LDL холестерина 1х3 мл | 1 |  | 1 |
| 28 | Набор реактивов для опр-ния Холестерин ЛПНП | набор | Метод прямой селективный, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Коррелирует с Национальной Референтной Системой США Линейность до 400 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический) 125 мл | 1 |  | 1 |
| 29 | Набор для определения Холестерин общий | набор | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ время реакции 5 минут Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм | 1 |  | 1 |
| 30 | Набор для реактивов Щелочная фосфатаза | набор | Метод кинетический, рекомендуемый DGKС** БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C) Линейность до 4500 Е/л 405(400-420)нм Чувствительность 2Е/л 500мл (5х80мл+1х100мл) | 1 | 1 |  |
| 31 | Контрольная сыворотка N | флакон | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы Аттестованные параметры не менее 67 | 12 |  | 12 |
| 32 | Контрольная сыворотка Р | флакон | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области патологии Аттестованные параметры не менее 67 | 12 |  | 12 |
| 33 | Тест-система Гепатит В НВs антиген-стрип | набор | Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. Формат теста - 96х5, стрипированный Количество анализируемого образца – не менее 150 мкл Метод анализа - "sendwich"- вариант., одностадийный Чувствительность 0,1 МЕ/мл (термостат), 0,05 МЕ/мл (шейкер) Наличие слабопозитивного контроля с концентрацией HBsAg 0,1 МЕ Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением Постановка с предварительной промывкой -3 раза Отмывка 5 раз (380-400мкл) Суммарное время инкубации – 2ч 25 мин (термостат), 1ч 40 мин (шейкер) Срок годности тест-системы 12 месяцев Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Наличие штрих-кода на реагентах Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 120,0 мл Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Чувствительность (ОСО-42-28-311-06П) не менее0,1 МЕ/мл , специфичность 100 %, Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности тест-системы Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 2 | 2 |  |
| 34 | Тест-система анти-ВГС | набор | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. Формат теста – 96х5 стрипированный Количество анализируемого образца – не менее 70 мкл Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный чувствительность 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением Постановка без предварительной промывки Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) Суммарное время инкубации – 2 часа (термостат) Срок годности тест-системы 24 месяца Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С Срок хранения иммуносорбента после вскрытия -6 месяцев Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Наличие штрих-кода на реагентах Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 1 | 1 |  |
| 35 | Тест система Тироид ИФА-ат ТПО | набор | 8×12, стрипированный. Дизайн теста - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Первому Международному стандарту IRP 66/387. Чувствительность 2 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 1: 3 раза промывочным раствором по 300 мкл. Отмывка 2: 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 500 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 10 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 1 | 1 |  |
| 36 | Тест-система Т4-своб. | набор | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 1пмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 90 пмоль/л. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 1 | 1 |  |
| 37 | Тест-система ТТГ | набор | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту IRP 81/565. Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при 37ºС - 1 ч. 10 мин., при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 25 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 16 мкМЕ/мл. Объем сыворотки для исследования 50 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | 2 | 2 |  |
| 38 | Тест-система СА-125 | набор | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови. 12х8 анализов; ИФА одностадийный; время инкубации не более 1 часа в термошейкере; объем сыворотки не более 25 мкл; чувствительность 2 Ед/мл; диапазон измерений: 0 - 400 Ед/мл; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; наличие готовых форм конъюгата и ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента; схемы проведения ИФА; наличие регистрационного удостоверения; стандартизация метода на этапе инкубации с ТМБ - 15 мин при 37˚С; срок годности не менее 12 месяцев; | 1 |  | 1 |
| 39 | Тест-система ПСА | набор | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670. Чувствительность 0,3 нг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл. Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | 1 |  | 1 |