Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

Конкретные показатели (рекомендуемая форма)

| № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Показатели товара | Предлагаемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификатор холодный криогенный горизонтальный |  |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Инструкция пользователя, технический паспорт на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Технические характеристики: |  |  |
| 8 | Высота в диапазоне, мм | 1060-1075 |  |
| 9 | Ширина в диапазоне, мм | 745-750 |  |
| 10 | Длина в диапазоне, мм | 2135-2145 |  |
| 11 | Вес изделия не более, кг | 480 |  |
| 12 | Рабочее давление, кгс/см2 | 25 |  |
| 13 | Давление срабатывания предохранительного клапана, кгс/см2 | 27,50 |  |
| 14 | Геометрический объем не более, литров | 495 |  |
| 15 | Объем хранимого продукта не более, литров | 455 |  |
| 16 | Вместимость по газу(кислород) не более, нормальные м2 | 330 |  |
| 17 | Вместимость по жидкости (кислород) не более,кг | 472 |  |
| 18 | Производительность, нм3/час | 10 |  |
| 19 | Суточный коэффициент испарения, не более % | 1,7 |  |
| 20 | Дополнительные условия: |  |  |
| 21 | Поставщик должен произвести первичное освидетельствование оборудования согласно ПБ 03-576-03 | Наличие |  |
| 22 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала на рабочем месте | В течение 2 дней после поставки |  |
| 23 | Год выпуска не ранее, г. | 2010 |  |
| 24 | Срок поставки не более, дней | 5 |  |
| 25 | Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |  |
| 26 | Газификатор холодный криогенный горизонтальный |  |  |
| 27 | Модель | Указать |  |
| 28 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 29 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 30 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 31 | Инструкция пользователя, технический паспорт на русском языке | Наличие |  |
| 32 | Технические характеристики: |  |  |
| 33 | Высота в диапазоне, мм | 910-920 |  |
| 34 | Диаметр в диапазоне, мм | 495-500 |  |
| 35 | Толщина стенки не менее, мм | 3 |  |
| 36 | Масса пустого сосуда не более, кг | 120 |  |
| 37 | Рабочее давление, МПа | 1,47 |  |
| 38 | Пробное давление испытания гидравлического, МПа | 2,46 |  |
| 39 | Пробное давление испытания пневматического, МПа | 1,84 |  |
| 40 | Рабочая температура жидкого кислорода среды, С | от – 196 до + 50 |  |
| 41 | Вместимость полная/кислорода, м2 | 0,175/0,165 |  |
| 42 | Максимальная масса заливаемого кислорода, кг | 176 |  |
| 44 | Суточный коэффициент испарения, не более % | 1,7 |  |
| 45 | Дополнительные условия: |  |  |
| 46 | Поставщик должен произвести первичное освидетельствование оборудования согласно ПБ 03-576-03 | Наличие |  |
| 47 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала на рабочем месте | В течение 2 дней после поставки |  |
| 48 | Год выпуска не ранее, г. | 2009 |  |
| 49 | Срок поставки не более, дней | 5 |  |
| 50 | Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |  |