УТВЕРЖДАЮ

И.О.главного врача

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку медицинского и хирургического оборудования, ортопедических приспособлений для МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения об открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка медицинского и хирургического оборудования, ортопедических приспособлений для МУЗ «МСЧ № 9» |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 1 779 590,00 рублей. |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, аптека. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | В течение трех рабочих дней со дня заключения гражданско-правового договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь товар в течение всего срока годности товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. - Участник размещения заказа может оформить указанные сведения по форме Приложения №3 (указанная форма не является обязательной). |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.05.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 06.05.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 10.05.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по Договору. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Синтетический материал ChronOS* (или эквивалент) для замещения костной ткани с системой перфузии: | Наличие |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |
|  | Материал для замещения дефектов костной ткани. Материал подвергается полной биодеградации. Материал полностью синтетический. Материал обладает высокой пористостью с постоянным размером макро и микро пор. | Наличие |
|  | Материал гранулированный, обладающий определенной макроформой, соответствующей анатомическим и хирургическим требованиям | Наличие |
|  | Материал полностью искусственного происхождения, тем самым полностью исключает риск передачи инфекций | Наличие |
|  | Материал на основе β-три-кальций-фосфата | Наличие |
|  | Материал полностью биологически совместимый | Наличие |
|  | Материал максимально соответствует по химическим свойствам минеральной фазе костной ткани | Наличие |
|  | Материал обладает химической стабильностью и не подвергаться разложению под воздействием факторов окружающей среды (при длительном хранении) | Наличие |
|  | Материал сохраняет свои механические и химические свойства в жидкой среде | Наличие |
|  | Материал подвергается постепенному ремоделированию через резорбцию остеокластами с параллельным замещением новообразованной костной тканью | Наличие |
|  | Материал не ингибирует процесс костеобразования | Наличие |
|  | Материал не вызывает атопического остеогенеза в случаях его прямого контакта с окружающими мягкими тканями | Наличие |
|  | Материал показан для замещения поверхностных дефектов костной ткани, с возможностью восстановления анатомических контуров | Наличие |
|  | Материал показан для замещения глубоких и объемных дефектов костной ткани | Наличие |
|  | Материал допускает мануальный метод применения | Наличие |
|  | Материал поставляется готовым к применению, в стерильной упаковке | Наличие |
|  | Общая пористость материала не менее 60% для гранул и не менее 70% для блоков, цилиндров, клиньев | Наличие |
|  | Размер пор постоянный | Наличие |
|  | Размер макропор в пределах 100 – 500 микрон | Наличие |
|  | Размер микропор в пределах 20 – 40 микрон | Наличие |
|  | Поры в материале связаны между собой как на макро- так и на микро- уровне | Наличие |
|  | Микро и макро поры не замкнуты и обеспечивают беспрепятственное врастание кровеносных сосудов и остеонов, а так же биодеградацию | Наличие |
|  | Структурная жесткость материала не хуже или равна структурной жесткости губчатой кости (7.5 ± 1 MPa) | Наличие |
|  | Сроки биодеградации не хуже чем 6 – 18 месяцев, в зависимости от объема замещаемого дефекта | Наличие |
|  | Молярное соотношение Кальций \ Фосфор, находится в пределах 1,67 | Наличие |
|  | Система для перфузии осуществляющая предварительное пропитывание материала биологическими жидкостями | Наличие |
|  | Система обеспечивает полное пропитывание всего объема материала за счет создания вакуума | Наличие |
|  | После перфузии в порах материала не остается воздуха | Наличие |
|  | Время необходимое для полного пропитывания материала не более 2 минут | Наличие |
|  | Система позволяет пропитывание материала разных форм (гранулы, блоки, цилиндры, клинья) | Наличие |
|  | Система позволяет пропитывание материала кровью или костным мозгом, при пропитывании костным мозгом материал приобретает остеокондуктивные, остеоиндуктивные и остеогенные свойства (в материале присутствуют жизнеспособные клетки) | Наличие |
|  | Переходник для прямого введения крови или костного мозга из шприца в систему для перфузии, для предотвращения сгущения костного мозга | Наличие |
|  | Система имеет не менее 4 вариантов объема контейнеров для перфузии, максимальный размер контейнера не менее 40мм в диаметре, высота 20мм | Наличие |
|  | Объем шприца перфузионной системы не менее 30 мл | Наличие |
|  | Верхняя часть шприца откручиваться для простого извлечения пропитанного материала | Наличие |
|  | Система поставляется в стерильной упаковке | Наличие |
| 2 | Проволока для серкляжа | Наличие |
|  | Количество, шт.: 4 | Наличие |
|  | Диаметр 1.00 мм, в бухте, длина 10 м, немагнитная нержавеющая сталь | Наличие |
| 3 | Костный цемент средней вязкости | Наличие |
|  | Количество, шт.: 120 | Наличие |
|  | Для экстренного эндопротезирования | Наличие |
|  | Порошок: | Наличие |
|  | Вес 40 гр., полиметил метилметакрилат 67,05%, метилметакрилат/стирол сополимер 21,1%, перекись бензоила 1,85%, сульфат бария 10%, | Наличие |
|  | Жидкость: | Наличие |
|  | Метилметакрилат 98%, N, N - диметил-р-толуидин ≤ 2%, гидрохинон 75 ppm | Наличие |
|  | Время окончания затвердения цемента при нормальных условиях температуры и влажности 85 секунд | Наличие |
| 4 | Специальный винт | Наличие |
|  | Количество, шт.: 80 | Наличие |
|  | Материал изготовления: Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |
|  | Диаметр резьбы специальных титановых винтов: 4 мм | Наличие |
|  | Тип резьбы винта: спонгиозная | Наличие |
|  | Длина резьбы: на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки | Наличие |
|  | Диаметр тела винта: 3 мм | Наличие |
|  | Механизм фиксации винта в чашке: наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания" | Наличие |
|  | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки: 4 мм | Наличие |
|  | Шлиц головки винта: внутренний шестигранник | Наличие |
|  | Диаметр шлица: 2,5 мм | Наличие |
| 5 | Титановый гибкий штифт | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Эластичный интрамедуллярный синтез диафизов длинных трубчатых костей у детей | Наличие |
|  | Материал TAN – Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |
|  | Уплощенный изогнутый по ребру кончик для облегчения введения штифта в канал и репозиции отломков | Наличие |
|  | Лазерная метка на хвостовой части штифта для контроля правильного положения изогнутого кончика штифта | Наличие |
|  | Цветовая кодировка имплантатов для облегчения идентификации штифтов разного диаметра | Наличие |
|  | Доступный типоразмерный ряд не хуже: 1,5 – 4,0 мм в диаметре | Наличие |
|  | Предоставление арендного инструмента и всего диапазона размеров для постановки нужного размера | Наличие |
| 6 | Концевой колпачок | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Замыкания хвостовой части штифта и предотвращения раздражения прилежащих мягких тканей | Наличие |
|  | Полый | Наличие |
|  | Самонарезающая кромка | Наличие |
|  | Введение без предварительного засверливания и нарезания резьбы | Наличие |
|  | Два типоразмера: для замыкания гибких штифтов диаметром от 1,5мм до 2,5мм для замыкания гибких штифтов диаметром от 3,0мм до 4,0мм | Наличие |
| 7 | Спица Киршнера | Наличие |
|  | Количество, шт.: 240 | Наличие |
|  | Для скелетного вытяжения | Наличие |
|  | Длина 310 мм | Наличие |
|  | Диаметр 1,5 мм | Наличие |
|  | Перьевая заточка | Наличие |
|  | Материал изготовления нержавеющая сталь FeCrNiMnMoNbN с пониженным содержанием токсичного никеля | Наличие |
|  | Упаковка в пластиковую тубу по 10 спиц | Наличие |
| 8 | Лезвие для пилы | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |
|  | Общая длина 46 мм | Наличие |
|  | Рабочая длина 26 мм | Наличие |
|  | Ширина 10 мм | Наличие |
|  | Толщина переменная 0.4/0.6 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |
| 9 | Лезвие для пилы | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |
|  | Общая длина 70 мм | Наличие |
|  | Рабочая длина 50 мм | Наличие |
|  | Ширина 10 мм | Наличие |
|  | Толщина переменная 0.4/0.6 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |
| 10 | Лезвие для пилы | Наличие |
|  | Количество, шт.: 15 | Наличие |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |
|  | Общая длина 116 мм | Наличие |
|  | Рабочая длина 95 мм | Наличие |
|  | Ширина 19 мм | Наличие |
|  | Толщина 1,25 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |
| 11 | Укрепляющий компонент при переломах вертлужной впадины (тип Мюллера стандарт) | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Компонент для улучшения несущей способности вертлужной впадины | Наличие |
|  | Внутренний диаметр в диапазоне от 36 мм до 58 мм, шаг 2 мм | Наличие |
|  | Изготавливается из чистого титана | Наличие |
| 12 | Лезвие для пилы | Наличие |
|  | Количество, шт.: 15 | Наличие |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |
|  | Общая длина 91 мм | Наличие |
|  | Рабочая длина 71 мм | Наличие |
|  | Ширина 27 мм | Наличие |
|  | Толщина 1,0 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |
| 13 | Лезвие для пилы | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |
|  | Общая длина 47 мм | Наличие |
|  | Рабочая длина 26 мм | Наличие |
|  | Ширина 14 мм | Наличие |
|  | Толщина 0,6 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |
| 14 | Масленка | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Масленка с паропроницаемым маслом для силового оборудования Compact Air Drive II, имеющимся в операционном отделении | Наличие |
|  | Объем 50 мл | Наличие |
| 15 | Сверло | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Диаметр 3.1 мм | Наличие |
|  | Т-образный хвостовик | Наличие |
|  | Совместимость с гибким валом для сменных сверл | Наличие |
|  | Для установки рогатых чашек | Наличие |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |
| 16 | Гибкий вал с фиксированным сверлом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Диаметр 8.2 мм | Наличие |
|  | Для установки рогатых чашек диаметром 54 - 64 мм | Наличие |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |
|  | Соединение для рассверливания. | Наличие |
| 17 | Сверло с каналом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Диаметр рабочей части 13 мм | Наличие |
|  | Общая длина 290 мм | Наличие |
|  | Диаметр канала 3,2 мм | Наличие |
|  | 4 канавки | Наличие |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |
| 18 | Калиброванное сверло | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Метки глубины | Наличие |
|  | Диаметр 4.0мм | Наличие |
|  | Общая длина 270 | Наличие |
|  | Длина рабочей части 245мм | Наличие |
|  | 3 канавки | Наличие |
|  | Стандарт соединения разработанный международной ассоциацией травматологов - ортопедов | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |
| 19 | Синтетический материал ChronOS Inject* , 5мл для замещения костной ткани в картридже (или эквивалент) | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Жидкий затвердевающий двухкомпонентный материал на основе фосфата кальция | Наличие |
|  | Полностью синтетический | Наличие |
|  | Пластичность, позволяющая вводить материал инъекционно, малоинвазивным доступом при помощи специального механического пресса - «пистолет» для малоинвазивного введения, и оптимально заполнять дефект | Наличие |
|  | Быстрая ремоделируемость, т.е. формирование новой костной ткани | Наличие |
|  | Срок ремоделирования в пределах 6-18 месяцев в зависимости от объема дефекта | Наличие |
|  | Процесс затвердевания изотермичный, чтобы не нарушать кровоснабжение и не повреждать окружающие ткани | Наличие |
|  | Состоит из быстро резорбирующей матрицы на основе Брушита (бикальций-фосфат-дигидрат), содержащей включения замещающихся с меньшей скоростью микрогранул β-три-кальций-фосфата | Наличие |
|  | Специальный механический пресс - «пистолет», для введения синтетического материала предоставляется в аренду | Наличие |
| 20 | Штифт для введения синтетического материала ChronOS* в картридже (или эквивалент) | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Расходный материал для введения синтетического материала | Наличие |
|  | Длина 10 см. | Наличие |
|  | Стерильный | Наличие |
|  | Подходит под специальный механический пресс - «пистолет» | Наличие |
| 21 | Лезвие-клинок для динамической бедренной системы | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Спиралевидная форма | Наличие |
|  | Обеспечение ротационной стабильности фрагмента головка-шейка бедра | Наличие |
|  | Обеспечение свободного скольжения относительно втулки пластины | Наличие |
|  | Введение путём забивания, при этом создавая импакцию губчатой кости, улучшая качество фиксации | Наличие |
|  | Четыре лопасти | Наличие |
|  | Наружный диаметр клинка 12.5 мм | Наличие |
|  | Клинок каннулированный, диаметр внутреннего отверстия 2,5 мм | Наличие |
|  | Клинок блокируется внутренним блокирующим механизмом | Наличие |
|  | Диапазон длин клинков не хуже 65-145 мм с шагом 5 мм | Наличие |
|  | Клинок поставляется в стерильном варианте | Наличие |
|  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров клинков для постановки нужного размера | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, либо из титана и его сплавов | Наличие |
| 22 | Динамическая бедренная пластина с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Диапазон длин пластины от 60 мм до 124 мм | Наличие |
|  | Количество отверстий в пластине 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Наличие |
|  | Проксимально пластина блокируется одним спиральным клинком | Наличие |
|  | Угол введения спирального клинка 135 градусов | Наличие |
|  | Длина втулки для спирального клинка 38 мм | Наличие |
|  | Пластины с угловой стабильностью имеют комбинированные отверстия для установки в них как стандартных кортикальных, спонгиозных так и блокированных винтов – по выбору хирурга | Наличие |
|  | Пластина поставляется в стерильном варианте | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, либо из титана и его сплавов | Наличие |
|  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров пластин для постановки нужного размера | Наличие |
| 23 | Компрессирующий винт для динамической бедренной системы | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Длина 36 мм | Наличие |
|  | Диаметр 0,3 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, либо из титана и его сплавов | Наличие |
| 24 | Спица-направитель с резьбой на конце | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Для введения лезвия-клинка динамической бедренной системы | Наличие |
|  | Длина 230 мм | Наличие |
|  | Диаметр 2,5 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали | Наличие |
| 25 | Блокированный винт для динамической бедренной системы | Наличие |
|  | Количество, шт.: 4 | Наличие |
|  | Диаметр 5,0 мм | Наличие |
|  | Саморежущий | Наличие |
|  | Диапазон длин не хуже 14-90 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - из немагнитной нержавеющей стали, с пониженным более чем в два раза содержанием токсичного никеля, либо из титана и его сплавов | Наличие |
|  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров винтов для постановки нужного размера | Наличие |
| 26 | Система анатомических пластин с угловой стабильностью для проксимального отдела бедра для выполнения корригирующих межвертельных остеотомий у детей | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Комбинированные отверстий в диафизарной части пластины под блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой диаметром 3,5 мм, либо стандартные винты в нейтральном или компрессирующем положении | Наличие |
|  | 2,0 мм отверстия на метафизарном конце пластины для временной фиксации спицами | Наличие |
|  | Моноаксиальные и анатомически обоснованные углы введения блокированных винтов (для создания максимальной опорности и устойчивости к вырывающим нагрузкам в вертельной зоне и шейке бедра) | Наличие |
|  | Количество винтов в шейку: не менее 2 винтов | Наличие |
|  | Общее количество винтов в метафизарном отделе пластины: не менее 3 винтов | Наличие |
|  | Углов введения шеечных винтов 110 градусов | Наличие |
|  | Профиль внутренней поверхности диафизарной части пластины с ограниченным контактом (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины, обеспечивающие равномерную жесткость на протяжении пластины) | Наличие |
|  | Скошенные вырезки на внутренней поверхности краев отверстий для обеспечения наклона стандартных винтов в продольном и поперечном направлении | Наличие |
|  | Пулевидное окончание пластины для обеспечения возможности ее установки в малоинвазивной технике | Наличие |
|  | Заводская лазерная маркировка каждого имплантата с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | Наличие |
|  | Материал FeCrNiMoNb сплав | Наличие |
| 27 | Система анатомических пластин с угловой стабильностью для проксимального отдела бедра для выполнения корригирующих межвертельных остеотомий у детей | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Комбинированные отверстий в диафизарной части пластины под блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой диаметром 3,5 мм, либо стандартные винты в нейтральном или компрессирующем положении | Наличие |
|  | 2,0 мм отверстия на метафизарном конце пластины для временной фиксации спицами | Наличие |
|  | Моноаксиальные и анатомически обоснованные углы введения блокированных винтов (для создания максимальной опорности и устойчивости к вырывающим нагрузкам в вертельной зоне и шейке бедра) | Наличие |
|  | Количество винтов в шейку: не менее 2 винтов | Наличие |
|  | Общее количество винтов в метафизарном отделе пластины: не менее 3 винтов | Наличие |
|  | Углов введения шеечных винтов 120 градусов | Наличие |
|  | Профиль внутренней поверхности диафизарной части пластины с ограниченным контактом (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины, обеспечивающие равномерную жесткость на протяжении пластины) | Наличие |
|  | Скошенные вырезки на внутренней поверхности краев отверстий для обеспечения наклона стандартных винтов в продольном и поперечном направлении | Наличие |
|  | Пулевидное окончание пластины для обеспечения возможности ее установки в малоинвазивной технике | Наличие |
|  | Заводская лазерная маркировка каждого имплантата с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | Наличие |
|  | Материал FeCrNiMoNb сплав | Наличие |
| 28 | Система анатомических пластин с угловой стабильностью для проксимального отдела бедра для выполнения корригирующих межвертельных остеотомий у детей | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Комбинированные отверстий в диафизарной части пластины под блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой диаметром 5,0 мм, либо стандартные винты в нейтральном или компрессирующем положении | Наличие |
|  | 2,0 мм отверстия на метафизарном конце пластины для временной фиксации спицами | Наличие |
|  | Моноаксиальные и анатомически обоснованные углы введения блокированных винтов (для создания максимальной опорности и устойчивости к вырывающим нагрузкам в вертельной зоне и шейке бедра) | Наличие |
|  | Количество винтов в шейку: не менее 2 винтов | Наличие |
|  | Общее количество винтов в метафизарном отделе пластины: не менее 3 винтов | Наличие |
|  | Углов введения шеечных винтов 110 градусов | Наличие |
|  | Профиль внутренней поверхности диафизарной части пластины с ограниченным контактом (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины, обеспечивающие равномерную жесткость на протяжении пластины) | Наличие |
|  | Скошенные вырезки на внутренней поверхности краев отверстий для обеспечения наклона стандартных винтов в продольном и поперечном направлении | Наличие |
|  | Пулевидное окончание пластины для обеспечения возможности ее установки в малоинвазивной технике | Наличие |
|  | Заводская лазерная маркировка каждого имплантата с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | Наличие |
|  | Материал FeCrNiMoNb сплав | Наличие |
| 29 | Система анатомических пластин с угловой стабильностью для проксимального отдела бедра для выполнения корригирующих межвертельных остеотомий у детей | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Комбинированные отверстий в диафизарной части пластины под блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой диаметром 5,0 мм, либо стандартные винты в нейтральном или компрессирующем положении | Наличие |
|  | 2,0 мм отверстия на метафизарном конце пластины для временной фиксации спицами | Наличие |
|  | Моноаксиальные и анатомически обоснованные углы введения блокированных винтов (для создания максимальной опорности и устойчивости к вырывающим нагрузкам в вертельной зоне и шейке бедра) | Наличие |
|  | Количество винтов в шейку: не менее 2 винтов | Наличие |
|  | Общее количество винтов в метафизарном отделе пластины: не менее 3 винтов | Наличие |
|  | Углов введения шеечных винтов 120 градусов | Наличие |
|  | Профиль внутренней поверхности диафизарной части пластины с ограниченным контактом (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины, обеспечивающие равномерную жесткость на протяжении пластины) | Наличие |
|  | Скошенные вырезки на внутренней поверхности краев отверстий для обеспечения наклона стандартных винтов в продольном и поперечном направлении | Наличие |
|  | Пулевидное окончание пластины для обеспечения возможности ее установки в малоинвазивной технике | Наличие |
|  | Заводская лазерная маркировка каждого имплантата с указанием его номера партии для возможности отслеживания каждого случая установки имплантата | Наличие |
|  | Материал FeCrNiMoNb сплав | Наличие |
| 30 | Комбинированный зажим | Наличие |
|  | Количество, шт.: 6 | Наличие |
|  | Зажим универсальный - обеспечение фиксации штанги к винту Шанца, штанги к штанге | Наличие |
|  | Подпружинен - предотвращение соскальзывания с винтов Шанца и штанг | Наличие |
|  | выполнен из титанового сплава, безопасного для проведения МРТ исследований | Наличие |
|  | Цветовая кодировка для дифференциации инструментов и других типоразмеров зажимов | Наличие |
| 31 | Штанга из углеродистого волокна | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Диаметром 11 мм | Наличие |
|  | Длина 150 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - карбон, обеспечивающий рентгенопрозрачность штанги | Наличие |
| 32 | Штанга из углеродистого волокна | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Диаметром 11 мм | Наличие |
|  | Длина 300 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - карбон, обеспечивающий рентгенопрозрачность штанги | Наличие |
| 33 | Штанга из углеродистого волокна | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Диаметром 11 мм | Наличие |
|  | Длина 400 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - карбон, обеспечивающий рентгенопрозрачность штанги | Наличие |
| 34 | Винт Шанца, радиально преднагруженный | Наличие |
|  | Количество, шт.: 4 | Наличие |
|  | Диаметр винта - 5,0 мм | Наличие |
|  | Длина - 175 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с международным стандартом | Наличие |
|  | Самосверлящий кончик | Наличие |
|  | Диаметр кончика меньше тела винта для обеспечения радиальной преднагрузки отверстия в кортикальной кости и более надежной фиксации винта | Наличие |
| 35 | Штифт для остеосинтеза плечевой кости | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Канюлированный штифт | Наличие |
|  | Универсальный дизайн штифта для правой и левой конечности | Наличие |
|  | Диапазон длин штифтов не хуже 190 – 320 мм с шагом 10 мм, | Наличие |
|  | Длина штифта для проксимального отдела плеча 150 мм | Наличие |
|  | Варианты диаметров штифтов: 7.0 мм; 9.0 мм и 11.0 мм с диаметром проксимальной части 9.0 мм; 9.0 мм и 11.0 мм соответственно | Наличие |
|  | Блокирование штифтов всех диаметров винтами диаметром 4.0 мм | Наличие |
|  | Возможность проксимального блокирования штифта спиральным клинком с блокированием спирального клинка концевым колпачком | Наличие |
|  | 2 отверстия для блокирования в проксимальной части штифта | Наличие |
|  | 3 отверстия для блокирования в дистальной части шитфта | Наличие |
|  | Угол кривизны проксимальной части 5 градусов на уровне 55 мм от проксимального конца штифта | Наличие |
|  | Цветовая кодировка штифтов в зависимости от диаметра и длины | Наличие |
|  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров штифтов для постановки нужного размера | Наличие |
|  | Материал TAN – Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |
|  | Предоставление арендного инструмента для установки штифта | Наличие |
| 36 | Спиральнй клинок (лезвие) штифта для плечевой кости | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Канюлированный спиральный клинок | Наличие |
|  | Диапазон длин клинков для блокирования штифтов не менее 34 - 54 мм с шагом 2 мм | Наличие |
|  | Четыре отверстия на основании спирального клинка для фиксации шовным материалом | Наличие |
|  | Цветовая кодировка | Наличие |
|  | Материал TAN – Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |
|  | На операцию предоставляется весь диапазон размеров клинков для постановки нужного размера | Наличие |
| 37 | Запирающий болт штифта для плечевой кости | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм | Наличие |
|  | Диапазон длин винтов 18 - 60 мм | Наличие |
|  | Шлиц на головке винта типа стардрайв (звездчатый шлиц) | Наличие |
|  | Материал TAN – Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |
| 38 | Концевой колпачок штифта для плечевой кости | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Обеспечение блокирови спирального клинка в штифте | Наличие |
|  | Удлинением концевого колпачка 0, 5, 10, 15 мм | Наличие |
|  | Материал TAN – Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав | Наличие |
| 39 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 12 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 40 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 25 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 14 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 41 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 25 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 16 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 42 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 17 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 18 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 43 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 20 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 44 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 22 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 45 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 40 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 24 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 46 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 26 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 47 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 48 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 30 | Наличие |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 24 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 49 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 26 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 50 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 30 | Наличие |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 28 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 51 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 30 | Наличие |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 30 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 52 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 32 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 53 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 34 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 54 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 36 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 55 | Винт кортикальный для фиксации пластин с ограниченным контактом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 50 | Наличие |
|  | Диаметр 4,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 56 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 17 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 25 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 57 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 40 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 30 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 58 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 30 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 59 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 25 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 45 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 60 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 8 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 50 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 61 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Диаметр 3,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 55 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 62 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 6 | Наличие |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 30 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 63 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 6 | Наличие |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 35 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 64 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 15 | Наличие |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 65 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 50 | Наличие |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 45 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 66 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 15 | Наличие |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 50 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 67 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 15 | Наличие |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 60 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 68 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 65 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 69 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 70 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 70 | Винт кортикальный с конической резьбой для фиксации пластин с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 14 | Наличие |
|  | Диаметр 5,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 75 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 71 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 14 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 5 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 72 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 18 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 7 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 73 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 22 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 9 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 74 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 26 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 12 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 75 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 25 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 30 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 14 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 76 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 35 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 14 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 77 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 15 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 78 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 50 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 15 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 79 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 60 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 15 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 80 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 6,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 80 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 32 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 81 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 6,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 90 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 32 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 82 | Винт губчатый с частичной резьбой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 4 | Наличие |
|  | Диаметр 6,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 110 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 32 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 83 | Винт губчатый полнорезьбовой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 20 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 84 | Винт губчатый полнорезьбовой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 30 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 26 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 85 | Винт губчатый полнорезьбовой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 4,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 28 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 86 | Винт губчатый полнорезьбовой для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 20 | Наличие |
|  | Диаметр 6,5 мм. | Наличие |
|  | Длина 40 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 87 | Винт губчатый с частичной резьбой канюлированный для стягивания костных отломков | Наличие |
|  | Количество, шт.: 8 | Наличие |
|  | Диаметр 7,0 мм. | Наличие |
|  | Длина 90 мм. | Наличие |
|  | Длина резьбы 16 мм. | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 88 | Спица | Наличие |
|  | Количество, шт.: 100 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза фаланг пальцев | Наличие |
|  | Диаметр 1,0 мм | Наличие |
|  | Длина 70 мм | Наличие |
| 89 | Спица без упора | Наличие |
|  | Количество, шт.: 40 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза пястных и плюсневых костей | Наличие |
|  | Диаметр 1,0 мм | Наличие |
|  | Длина 150 мм | Наличие |
| 90 | Спица направляющая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Для установки бедренного винта для пластины ДБВ | Наличие |
|  | Диаметр 2,5 мм | Наличие |
|  | Длина 230 мм | Наличие |
| 91 | Измеритель длины канала | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Измерение длины винто до 100 мм | Наличие |
|  | Под винты 3,5 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - нержавеющая сталь | Наличие |
| 92 | Пластина пяточная | Наличие |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза переломов пяточной кости | Наличие |
|  | Под кортикальные винты диаметром 3,5 мм | Наличие |
|  | Толщина 1,5 мм | Наличие |
|  | Длина 61 мм | Наличие |
|  | 14 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 93 | Пластина прямая крючковидная | Наличие |
|  | Количество, шт.: 6 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза акромиально-ключичнго сочленения | Наличие |
|  | Толщина 3,5 мм | Наличие |
|  | Ширина 9,5 мм | Наличие |
|  | Высота крючка 15 мм | Наличие |
|  | 4 отверстий | Наличие |
|  | Левая | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 94 | Пластина прямая крючковидная | Наличие |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза акромиально-ключичнго сочленения | Наличие |
|  | Толщина 3,5 мм | Наличие |
|  | Ширина 9,5 мм | Наличие |
|  | Высота крючка 15 мм | Наличие |
|  | 6 отверстий | Наличие |
|  | Левая | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 95 | Пластина малая прямая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 8 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при диафизарных переломах локтевой и лучевой кости | Наличие |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |
|  | Под кортикальные винты диаметром 3,5 мм | Наличие |
|  | Длина 77,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 11,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |
|  | 6 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 96 | Пластина малая прямая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 4 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при диафизарных переломах локтевой и лучевой кости | Наличие |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |
|  | Под кортикальные винты диаметром 3,5 мм | Наличие |
|  | Длина 101,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 11,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |
|  | 8 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 97 | Пластина одна-треть трубчатая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, пястных и плюсневых костей, ключицы, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча | Наличие |
|  | Длина 74,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 10,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 1,5 мм | Наличие |
|  | 6 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 98 | Пластина одна-треть трубчатая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 10 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, пястных и плюсневых костей, ключицы, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча | Наличие |
|  | Длина 122,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 10,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 1,5 мм | Наличие |
|  | 10 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 99 | Пластина пяточная с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза многооскольчатых (сложных) переломов пяточной кости | Наличие |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 мм. | Наличие |
|  | Толщина 2,0 мм | Наличие |
|  | Длина 71 мм | Наличие |
|  | Левая | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 100 | Пластина пяточная с угловой стабильностью | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза многооскольчатых (сложных) переломов пяточной кости | Наличие |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 3,5 мм. | Наличие |
|  | Толщина 2,0 мм | Наличие |
|  | Длина 71 мм | Наличие |
|  | Правая | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 101 | Пластина узкая прямая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 6 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при простых и сложных переломах голени любой локализации, для остеосинтеза переломов диафиза и метафиза плечевой кости | Наличие |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |
|  | Под кортикальные винты диаметром 4,5 мм | Наличие |
|  | Длина 132,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 13,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 5,0 мм | Наличие |
|  | 8 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 102 | Пластина опорная для латерального мыщелка | Наличие |
|  | Количество, шт.: 7 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при неполных и полных внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости с импрессией её плато | Наличие |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |
|  | Под кортикальные винты диаметром 4,5 мм | Наличие |
|  | Длина 52,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 14,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |
|  | 3 отверстия | Наличие |
|  | Левая | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 103 | Пластина опорная для латерального мыщелка | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при неполных и полных внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости с импрессией её плато | Наличие |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |
|  | Под кортикальные винты диаметром 4,5 мм | Наличие |
|  | Длина 68,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 14,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |
|  | 4 отверстия | Наличие |
|  | Левая | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 104 | Пластина опорная для латерального мыщелка | Наличие |
|  | Количество, шт.: 7 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при неполных и полных внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости с импрессией её плато | Наличие |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |
|  | Под кортикальные винты диаметром 4,5 мм | Наличие |
|  | Длина 52,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 14,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |
|  | 3 отверстия | Наличие |
|  | Правая | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 105 | Пластина опорная для латерального мыщелка | Наличие |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при неполных и полных внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости с импрессией её плато | Наличие |
|  | С ограниченным контактом | Наличие |
|  | Под кортикальные винты диаметром 4,5 мм | Наличие |
|  | Длина 68,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 14,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |
|  | 4 отверстия | Наличие |
|  | Правая | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 106 | Пластина для латерального мыщелка | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при неполных и полных внутрисуставных переломах проксимального метафиза большеберцовой кости с импрессией её плато | Наличие |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  | Длина 247,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 16,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 4,5 мм | Наличие |
|  | 10 отверстия | Наличие |
|  | Левая | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 107 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  | Длина 180,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 18,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 7,0 мм | Наличие |
|  | Левая | Наличие |
|  | 6 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 108 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  | Длина 220,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 18,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 7,0 мм | Наличие |
|  | Левая | Наличие |
|  | 8 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 109 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  | Длина 180,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 18,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 7,0 мм | Наличие |
|  | Правая | Наличие |
|  | 6 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 110 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  | Длина 220,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 18,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 7,0 мм | Наличие |
|  | Правая | Наличие |
|  | 8 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 111 | Пластина опорная мыщелковая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости | Наличие |
|  | С угловой стабильностью | Наличие |
|  | Под кортикальные винты с конической резьбой диаметром 5,0 мм | Наличие |
|  | Длина 300,0 мм | Наличие |
|  | Ширина 18,0 мм | Наличие |
|  | Толщина 7,0 мм | Наличие |
|  | Правая | Наличие |
|  | 12 отверстий | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 112 | Винт бедренный для пластин ДБВ | Наличие |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |
|  | Длина 85 мм | Наличие |
|  | Наружный диаметр 12,4 мм | Наличие |
|  | Длина резьбы 26,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр резьбы 8,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр канала 2,8 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 113 | Винт бедренный для пластин ДБВ | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |
|  | Длина 90 мм | Наличие |
|  | Наружный диаметр 12,4 мм | Наличие |
|  | Длина резьбы 26,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр резьбы 8,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр канала 2,8 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 114 | Винт бедренный для пластин ДБВ | Наличие |
|  | Количество, шт.: 5 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |
|  | Длина 95 мм | Наличие |
|  | Наружный диаметр 12,4 мм | Наличие |
|  | Длина резьбы 26,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр резьбы 8,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр канала 2,8 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 115 | Винт бедренный для пластин ДБВ | Наличие |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |
|  | Длина 100 мм | Наличие |
|  | Наружный диаметр 12,4 мм | Наличие |
|  | Длина резьбы 26,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр резьбы 8,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр канала 2,8 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 116 | Пластина динамического бедренного винта | Наличие |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |
|  | Ограниченный контакт | Наличие |
|  | Длина диафизарной части 80 мм | Наличие |
|  | Угол сопряжения 130 градусов | Наличие |
|  | Ширана 18 мм | Наличие |
|  | 4 отверстия | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 117 | Пластина динамического бедренного винта | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |
|  | Ограниченный контакт | Наличие |
|  | Длина диафизарной части 97 мм | Наличие |
|  | Угол сопряжения 130 градусов | Наличие |
|  | Ширана 18 мм | Наличие |
|  | 5 отверстия | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 118 | Пластина динамического бедренного винта | Наличие |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |
|  | Для остеосинтеза при переломах шейки бедра | Наличие |
|  | Ограниченный контакт | Наличие |
|  | Длина диафизарной части 145 мм | Наличие |
|  | Угол сопряжения 130 градусов | Наличие |
|  | Ширана 18 мм | Наличие |
|  | 8 отверстия | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 119 | Винт компрессирующий | Наличие |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |
|  | Для создания компресси бдренного винта для ДБВ | Наличие |
|  | Длина 28 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - титан марки Вт 6, Вт 3-1 | Наличие |
| 120 | Пила проволочная витая | Наличие |
|  | Количество, шт.: 50 | Наличие |
|  | Для распиливания костной ткани | Наличие |
|  | Длина рабочей части 500 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления - нержавеющая сталь | Наличие |
| 121 | Устройство для дренирования ран | Наличие |
|  | Количество, шт.: 225 | Наличие |
|  | Объем до 250 кубических см | Наличие |
|  | Длина дренажных трубок 120 мм, 380 мм, 500 мм | Наличие |
|  | Наружный диаметр трубок 5,5 мм | Наличие |
|  | Активное дренирование ран с помощью вакуума | Наличие |
|  | Гофрированного баллона, три узла для дренирования, представляющих собой дренажные трубки различного диаметра и длины укомплектованные соответствующими головками | Наличие |
|  | Возможность присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону | Наличие |
|  | Стерильная упаковка | Наличие |
| 122 | Устройство для дренирования ран | Наличие |
|  | Количество, шт.: 200 | Наличие |
|  | Объем до 500 кубических см | Наличие |
|  | Длина дренажных трубок 120 мм, 380 мм, 500 мм, 700 мм | Наличие |
|  | Наружный диаметр трубок 5,5 мм, 12,0 мм | Наличие |
|  | Активное дренирование ран с помощью вакуума | Наличие |
|  | Гофрированного баллона, три узла для дренирования, представляющих собой дренажные трубки различного диаметра и длины укомплектованные соответствующими головками | Наличие |
|  | Возможность присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону | Наличие |
|  | Стерильная упаковка | Наличие |
| 123 | Кольцо ранорасширителя – шарнирное | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Для малых разрезов | Наличие |
|  | 16 пазов для установки ретракторов с винтом М8 повышенной прочности | Наличие |
|  | Ширина: не менее 210 мм | Наличие |
|  | Длина: не менее 234 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления: высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь 12Х18Н10Т | Наличие |
|  | Антибликовая обработка поверхности (матирование) | Наличие |
| 124 | Держатель со световодом | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Сьемный | Наличие |
|  | Высота 34 мм | Наличие |
|  | Ширина: 30 мм | Наличие |
|  | Длина: 100 мм | Наличие |
|  | Диаметр 5 мм | Наличие |
|  | Установка световода на шарнирные ретракторы любого типоразмера | Наличие |
|  | Специально изогнутая форма световода | Наличие |
|  | Металлическая гильза | Наличие |
|  | Светопропускающая способность не менее 80% | Наличие |
|  | Материал изготовления: высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь 12Х18Н10Т; 04Х13Н8МТЮЕ | Наличие |
|  | Световод: стекло С52-1 | Наличие |
|  | Антибликовая обработка поверхности (матирование) | Наличие |
| 125 | Адаптер световодный | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Для соединения жесткого световода из состава набора с гибким световодным кабелем, имеющим типовые разьемы типа "STORZ" | Наличие |
|  | Длина: 21 мм | Наличие |
|  | Диаметр 5,4 мм | Наличие |
|  | Материал изготовления: высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь 12Х18Н10Т | Наличие |
|  | Антибликовая обработка поверхности (матирование) | Наличие |
| 126 | Вилка лигатурная | Наличие |
|  | Количество, шт.: 1 | Наличие |
|  | Для завязывания узлов | Наличие |
|  | Рабочая часть:- высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь - 12Х18Н10Т | Наличие |
|  | Ручка: ВТ1-0, ВТ6, ВТ14 | Наличие |
|  | Антибликовая обработка поверхности (матирование) | Наличие |
| 127 | Электрод-крючок с изоляцией | Наличие |
|  | Количество, шт.: 3 | Наличие |
|  | Канал для дымоудаления | Наличие |
|  | Монополярный электрод-крючок | Наличие |
|  | Ширина: 20 мм | Наличие |
|  | Длина: 260 мм | Наличие |
|  | Диаметр 5 мм | Наличие |
|  | Трубка:радпласт Т-2-6/3 | Наличие |
|  | Корпус:капролит ПА6 (блочный) | Наличие |
|  | Металлические детали: высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь - 12Х18Н10Т | Наличие |
|  | Антибликовая обработка поверхности (матирование) | Наличие |
| 128 | Жгут световодный | Наличие |
|  | Количество, шт.: 2 | Наличие |
|  | Диаметр волоконного жгута, не менее 5 мм | Наличие |
|  | Длина кабеля, не менее 2300 мм | Наличие |
|  | Коэффициент пропускания, не менее 30% | Наличие |
|  | Допустимый радиус изгиба кабеля, не менее 40 мм | Наличие |
|  | Масса кабеля, не более 850 г | Наличие |
|  | Рабочий диапазон температур от 10 до 40 градусов Цельсия | Наличие |
| 130 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Предоставляется с товаром |
| 131 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |
| 132 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с товаром |