УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ «ГКП №4»

_______________ /Н.М.Зуева/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку медицинского оборудования

для муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая поликлиника №4»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая поликлиника №4" |
| Место нахождения |  | 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 |
| Почтовый адрес |  | 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 |
| Адрес электронной почты |  | gkp4@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 238-09-28 |
| Контактное лицо |  | Мутовкина Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка медицинского оборудования для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 4» |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 167500 (Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614067, Пермский край, г. Пермь, Хабаровская, 56 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Сроки поставки оборудования: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения гражданско-правового договора. Сроки ввода в эксплуатацию: в течение 1 (одного) рабочего дня после поставки оборудования. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее 12 месяцев. Все оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным. Год выпуска не ранее 2010 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета; - счета-фактуры на поставленный товар; - акт приема оборудования; - акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства бюджета города Перми. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена контракта включает все расходы: - на товар, - на доставку, - на погрузочно-разгрузочные работы, - на уплату таможенных пошлин, - на уплату налогов, - на уплату сборов, и других обязательных платежей, - на складские расходы, - на перевозку, - на страхование, - на упаковку, маркировку, - на инструктаж технического и обслуживающего персонала, - на гарантию, - прочие, связанные с исполнением гражданско-правового договора в полном объеме. При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.05.2011 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 06.05.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 10.05.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| Техническое задание на оборудование для поликлиники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный |  |  |
|  | 1 | Область применения: для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови | Наличие |
|  | 2 | Технические характеристики |  |
|  | 3 | Время измерения, секунд , не более | 5 |
|  | 4 | Объем крови, требуемый для анализа, мкл | 1-2 |
|  | 5 | Память с регистрацией даты и времени, результатов, не менее | 350 |
|  | 6 | Инфракрасный порт для связи с компьютером | Наличие |
|  | 7 | Автоматический подсчет среднего результата за 7, 14 и 30 дней | Наличие |
|  | 8 | Ресурс батареи, не менее, измерений | 1000 |
|  | 9 | Комплектация |  |
|  | 10 | Футляр для хранения и переноски | Наличие |
|  | 11 | Тест-полоски, не менее, штук | 10 |
|  | 12 | Стерильные ланцеты, не менее, штук | 10 |
|  | 13 | Автоматическая ручка для прокалывания | Наличие |
|  | 14 | Требуемое количество, штук | 2 |
| 2 | Набор камертонов (5 штук) |  |  |
|  | 1 | Область применения: отолярингология, для осуществления точной проверки слуха | Наличие |
|  | 2 | Жесткий пластиковый кейс | Наличие |
|  | 3 | С фиксированным демпфером, Гц | 128, 256 |
|  | 4 | Без демпферов, Гц | 512, 1024, 2048 |
|  | 5 | Требуемое количество, наборов | 1 |
| 3 | Рефлектор лобный |  |  |
|  | 1 | Фокусное расстояние сферического зеркала, не менее, мм | 175 +- 10 |
|  | 2 | Габаритные размеры, не менее, мм | 700 х 95 |
|  | 3 | Масса, не более, гр | 150 |
|  | 4 | Требуемое количество, штук | 2 |
| 4 | Отоскоп |  |  |
|  | 1 | Реостат для регулировки света | Наличие |
|  | 2 | Поворотная лупа с увеличением кратности, не менее | 2,5 |
|  | 3 | Металлическая рукоятка | Наличие |
|  | 4 | Размер рукоятки, для двух батареек типа АА | Наличие |
|  | 5 | Фиброоптическое освещение (холодный свет) | Наличие |
|  | 6 | Ксеноновая лампа, В | 2,5 |
|  | 7 | Ушные воронки 2,5мм, не менее, штук | 5 |
|  | 8 | Ушные воронки 4,5мм, не менее, штук | 5 |
|  | 9 | Эксплуатация от батареи питания типа С 1,5В | Наличие |
|  | 10 | Эксплуатация от аккумуляторной батареи | Наличие |
|  | 11 | Эксплуатация от зарядного устройства | Наличие |
|  | 12 | Сумка на молнии | Наличие |
|  | 13 | Требуемое количество, штук | 1 |
| 5 | Аппарат для массажа барабанной перепонки |  |  |
|  | 1 | Частота создаваемых бароимпульсов, Гц | от 5,6 до 18 |
|  | 2 | Создаваемое давление и раздражение, мм.рт.ст | от 7 до 22 |
|  | 3 | Напряжение питания - сеть переменного тока | 50 Гц/220 В |
|  | 4 | Мощность, потребляемая аппаратом, не более, ВА | 30 |
|  | 5 | Требуемое количество, штук | 1 |
| 6 | Термоконтейнер |  |  |
|  | 1 | Материал жесткий заливочный пенополиуретан с замкнутоячеистой структурой или эквивалент | Наличие |
|  | 2 | Сумка – чехол, изготовлена из влагозащитной ткани, с ремнями для переноски | Наличие |
|  | 3 | Внутренний объем, не менее, литров | 4 |
|  | 4 | Хладоэлементы, не менее | 18 |
|  | 5 | Требуемое количество, штук | 6 |
| 7 | Термоиндикатор для контроля холодовой цепи |  |  |
|  | 1 | Объем энергонезависимой памяти, не менее, Кбайт | 32 |
|  | 2 | Дискретность регистрации, не более, мин | 5 |
|  | 3 | Номинальные пороговые значения регистрируемых температур (°С) | от +2 до +8 |
|  | 4 | Пределы допускаемых отклонений регистрируемых температур от их номинальных значений в диапазонах от 0°С до +10°С , не более | +0,5 |
|  | 5 | Пределы допускаемых отклонений регистрируемых температур от их номинальных значений в диапазонах от минус 20°С до +50°С, не более | +1,0°С |
|  | 6 | Временная задержка режима регистрации, минут | От 1 до 15 |
|  | 7 | Масса, не более, грамм | 250 |
|  | 8 | Требуемое количество, штук | 2 |
| 8 | Негатоскоп общего назначения 1-но кадровый |  |  |
|  | 1 | Технические характеристики: |  |
|  | 2 | Напряжение сети, В | 220 |
|  | 3 | Потребляемая мощность, В | 50 |
|  | 4 | Размеры просмотрового экрана: высота х ширина, мм | 430 х 370 |
|  | 5 | Количество ламп, шт. | 1 |
|  | 6 | Освещённость(яркость) в центре экрана при 220 В, лк (кд/м2) | 8000(1900) |
|  | 7 | Регулировка освещённости при 220 В ,в процентах к мах. | 60 |
|  | 8 | Время установленного рабочего режима, не менее час . в сутки | 12 |
|  | 9 | Конструкция негатоскопа позволяет устанавливать его как на горизонтальной поверхности так располагать на стене | Наличие |
|  | 10 | Порошковое покрытие корпуса белого цвета, устойчивого к обработке дезинфицирующими растворами | Наличие |
|  | 11 | Требуемое количество, штук | 4 |
| 9 | Негатоскоп общего назначения 3-х кадровый |  |  |
|  | 1 | Технические характеристики: |  |
|  | 2 | Напряжение сети, В | 220 |
|  | 3 | Потребляемая мощность, В | 150 |
|  | 4 | Размеры просмотрового экрана: высота х ширина, мм | 430 х 1050 |
|  | 5 | Габаритные размеры: длина х высота х глубина , мм | 1800 х 500 х 130 |
|  | 6 | Количество ламп, шт. | 3 |
|  | 7 | Освещённость(яркость) в центре экрана при 220 В, лк (кд/м2) | 8000(1900) |
|  | 8 | Регулировка освещённости при 220 В ,в процентах к мах. | 60 |
|  | 9 | Время установленного рабочего режима, не менее час. в сутки | 12 |
|  | 10 | Конструкция негатоскопа позволяет устанавливать его как на горизонтальной поверхности так располагать на стене | Наличие |
|  | 11 | Порошковое покрытие корпуса белого цвета, устойчивого к обработке дезинфицирующими растворами | Наличие |
|  | 12 | Требуемое количество, штук | 3 |
| 10 | Весы с ростомером |  |  |
|  | 1 | Весы медицинские напольные | Наличие |
|  | 2 | Наибольший предел взвешивания, кг, не менее | 150 |
|  | 3 | Цена деления основной шкалы, кг | 10 |
|  | 4 | Цена деления дополнительной шкалы, гр | 50 |
|  | 5 | Санобработка | Дезинфекция и обработка кварцем |
|  | 6 | Масса весов, не более, кг | 30 |
|  | 7 | Требуемое количество, штук | 5 |
|  | 8 | Ростомер | Наличие |
|  | 9 | Ростомер состоит из основания, вертикальной трубы, подвижного подпружиненного фиксатора | Наличие |
|  | 10 | Погрешность измерения, не более, мм | 3 |
|  | 11 | Габариты, В*Ш*Г, не более, мм | 2160*400*425 |
|  | 12 | Масса, не более, кг | 7 |
|  | 13 | Требуемое количество, штук | 5 |
| 11 | Стойка инфузионная |  |  |
|  | 1 | Высота, не менее, см | 210 |
|  | 2 | Материал | Металл |
|  | 3 | Пластиковый стакан для сливания остатков растворов | Наличие |
|  | 4 | Бесступенчатая регулировка высоты | Наличие |
|  | 5 | Бесшумные двойные колёса с тормозами | Наличие |
|  | 6 | Диаметр крестовины, не более, см | 70 |
|  | 7 | Вес, не более, кг | 4 |
|  | 8 | Требуемое количество, штук | 6 |
| 12 | Динамометр кистевой |  |  |
|  | 1 | Диапазон измерений, даН | 20-140 |
|  | 2 | Предел допускаемой погрешности, не более, даН | 4 |
|  | 3 | Цена деления, даН, не более | 2 |
|  | 4 | Габаритные размеры, мм | 145х50х25 |
|  | 4 | Масса, не более, грамм | 300 |
|  | 5 | Требуемое количество, штук | 3 |
| 13 | Стетофонендоскоп |  |  |
|  | 1 | Диаметр мембран, не менее, мм | 40 |
|  | 2 | Диаметр мембран, не менее, мм | 27 |
|  | 3 | Двухтрубная система | Наличие |
|  | 4 | Длина трубки ,не более,см | 60 |
|  | 5 | Комплект запасных частей - 2 мембраны | Наличие |
|  | 6 | Комплект запасных частей– 2 пары ушных олив | Наличие |
|  | 7 | Требуемое количество, штук | 17 |
| 14 | Тонометр |  |  |
|  | 1 | Материал манометра | Металл |
|  | 2 | Диаметр циферблата манометра, мм , не менее | 44 |
|  | 3 | Фильтр обратного клапана | Наличие |
|  | 4 | Материал клапана травления | Металл |
|  | 5 | Размер манжеты, не менее, см | 13х48 |
|  | 6 | Манжета с металлическим кольцом | Наличие |
|  | 7 | Количество трубок, шт. | 2 |
|  | 8 | Материал манжеты | Нейлон |
|  | 9 | Материал камеры манжеты | Латекс |
|  | 10 | Диапазон измерения , мм рт. ст. | 20-300 |
|  | 11 | Погрешность измерения , не более, мм рт.ст | +/- 3. |
|  | 12 | Условия эксплуатации (температура) , °С | от +10 до +40 |
|  | 13 | Футляр для хранения и переноски | Наличие |
|  | 14 | Требуемое количество, штук | 17 |
| 15 | Рулетка медицинская |  |  |
|  | 1 | Корпус рулетки | Пластик |
|  | 2 | Длина ленты, не менее, см | 150 |
|  | 3 | Ширина ленты, не менее, см | 0,8 |
|  | 4 | Требуемое количество, штук | 1 |