УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ «ГКП №4»

_______________ /Н.М.Зуева/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку медицинского оборудования для

отделения функциональной диагностики для МУЗ

«Городская клиническая поликлиника №4»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая поликлиника №4" |
| Место нахождения |  | 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 |
| Почтовый адрес |  | 614087, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 |
| Адрес электронной почты |  | gkp4@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 238-09-28 |
| Контактное лицо |  | Мутовкина Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет Договора |  | Поставка медицинского оборудования для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 4» |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 750000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614067, Пермский край, г. Пермь, Хабаровская, 56 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Сроки поставки оборудования: в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента заключения гражданско-правового договора. Сроки ввода в эксплуатацию: в течение 3 (Трех) рабочих дней после поставки оборудования. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее 12 месяцев. Все оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным. Год выпуска не ранее 2010 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета; - счета-фактуры на поставленный товар; - акт приема оборудования; - акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства бюджета города Перми. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена контракта включает все расходы: - на товар, - на доставку, - на погрузочно-разгрузочные работы, - на уплату таможенных пошлин, - на уплату налогов, - на уплату сборов, и других обязательных платежей, - на складские расходы, - на перевозку, - на страхование, - на упаковку, маркировку, - на инструктаж технического и обслуживающего персонала, - на гарантию, - прочие, связанные с исполнением гражданско-правового договора в полном объеме. При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.05.2011 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 06.05.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 10.05.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Оборудование для отделения функциональной диагностики

| № поз. | № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Аппарат предназначен для проведения анализа ЭКГ по холтеру у кардиологических больных, для оценки функционального состояния, диагностики и контроля лечения сердечно-сосудистых заболеваний | Наличие |
|  | 2 | Параметры системы: |  |
|  | 3 | Введение дополнительной информация о пациенте, как непосредственно в регистратор, так и через ПК до и после считывания информации | Наличие |
|  | 4 | Корректировки времени регистрации | Наличие |
|  | 5 | Установка и разграничение прав доступа пользователей системой | Наличие |
|  | 6 | Хранение и работа записей ЭКГ пациентов не менее, шт | 300 |
|  | 7 | По окончании предварительного анализа, можно оценить и при необходимости скорректировать результаты этого анализа | Наличие |
|  | 8 | Выбор другого канала для оценки и установки чувствительности для каждого из двух каналов | Наличие |
|  | 9 | Оценка и редактирование предложенных программой участков с помехами (возможность исключить из анализа и другие участки) | Наличие |
|  | 10 | Системные настройки: |  |
|  | 11 | Порог тахикардии | Наличие |
|  | 12 | Порог брадикардии | Наличие |
|  | 13 | Проверка и редактирование установленных программой минимумов RR-интервалов | Наличие |
|  | 14 | Проверка и редактирование установленных программой максимумов RR-интервалов | Наличие |
|  | 15 | N-N интервал | Наличие |
|  | 16 | Оценка вариабельности N-N интервалов | Наличие |
|  | 17 | Изолированные СВЭ | Наличие |
|  | 18 | Групповые СВЭ | Наличие |
|  | 19 | Параметры желудочковых аритмий: | Наличие |
|  | 20 | - ЧСС | Наличие |
|  | 21 | - идиовентрикулярный ритм | Наличие |
|  | 22 | - изолированные желудочковые экстрасистолы | Наличие |
|  | 23 | - парные желудочковые экстрасистолы | Наличие |
|  | 24 | - групповые желудочковые экстрасистолы | Наличие |
|  | 25 | - желудочковая бигеминия | Наличие |
|  | 26 | Параметры сегмента ST: | Наличие |
|  | 27 | - ширина ST | Наличие |
|  | 28 | - STc | Наличие |
|  | 29 | - пик ST | Наличие |
|  | 30 | Возможность ретроспективного редактирования событий пациента с одновременным сохранением и включением в заключительный отчет | Наличие |
|  | 31 | Отметка пропущенного системой сокращения | Наличие |
|  | 32 | Возможность редактирования индивидуальных сокращений и объединения их в классы | Наличие |
|  | 33 | Редактирование трендов | Наличие |
|  | 34 | Просмотр полной 24-48-часовой записи ЭКГ в режиме суперимпозиции | Наличие |
|  | 35 | Возможность повторного анализа | Наличие |
|  | 36 | Наджелудочковые зкстрасистолы не будут классифицированы как эпизоды, если одновременно была установлена фибрилляция предсердий | Наличие |
|  | 37 | Проведение анализа фибрилляции предсердий в выбранных отрезках ЭКГ | Наличие |
|  | 38 | Количество классов комплексов QRS зависит от установок пользователя и качества ЭКГ | Наличие |
|  | 39 | Количество классов трендов в т.ч. ST, QT не менее, шт | 8 |
|  | 40 | Количество классов гистограмм, в т.ч. различных градаций желудочковых и суправентрикулярных экстрасистол, ЧСС не менее, шт | 23 |
|  | 41 | Настройки экрана |  |
|  | 42 | Выбор пользователем количества зарегистрированных каналов для просмотра на дисплее | Наличие |
|  | 43 | Усиление и увеличение изображаемого сигнала на дисплее | Наличие |
|  | 44 | Произвольно настраиваемые пользователем конфинурации экрана. | Наличие |
|  | 45 | - Полный просмотр | Наличие |
|  | 46 | - Отмеченные эпизоды | Наличие |
|  | 47 | - Обзор классов | Наличие |
|  | 48 | - Таблица эпизодов | Наличие |
|  | 49 | - Гистограмма эпизодов | Наличие |
|  | 50 | - Диаграммы ЧСС и ST | Наличие |
|  | 51 | - Интервалы RR | 10 |
|  | 52 | - Интервалы сцепления ЖЭ | Наличие |
|  | 53 | - Кардиостимулятор/ Гистограмма эпизодов | Наличие |
|  | 54 | - Возможность коррекции и переименования индивидуальных сокращений пользователем при печати отчета. | Наличие |
|  | 55 | - Возможность вносить изменения в отчет | Наличие |
|  | 56 | Вариабельность сердечного ритма: | Наличие |
|  | 57 | Средняя ЧСС и средний интервал RR | Наличие |
|  | 58 | На основе найденных RR интервалов система вычисляет т.н. фибрилляционный индекс. | Наличие |
|  | 59 | Дополнительные параметры RR интервалов: |  |
|  | 60 | - количество | Наличие |
|  | 61 | - общая длительность | Наличие |
|  | 62 | Отображение спектра интервалов RR, рассчитанного на основе выбранной, нормализованной и взвешенной функции интервала RR | Наличие |
|  | 63 | Дифференциальное распределение Y-T | Наличие |
|  | 64 | Дифференциальное распределение RR > 50 мс | Наличие |
|  | 65 | График Лоренца и распределение интервалов RR | Наличие |
|  | 66 | Ручное измерение интервалов ST и QT | Наличие |
|  | 67 | Носимый кардиомонитор-регистратор для полной суточной записи 3-х канальной ЭКГ | Наличие |
|  | 68 | Размеры ДхШхВ не более, мм | 108x79x22 |
|  | 69 | Вес не более, г | 160 |
|  | 70 | Время записи, не менее, суток | 7 |
|  | 71 | Количество каналов ЭКГ | 3 |
|  | 72 | Детекция водителя ритма | Наличие |
|  | 73 | Память не менее, Мб | 128 |
|  | 74 | Частота дискретизации не менее, циклов в секунду | 1024 |
|  | 75 | Частотоный диапазон в пределах, Гц | 0.05 - 75 |
|  | 76 | Амплитуда входного сигнала в диапазоне, mV | От - 6 до +6 |
|  | 77 | Интегрированный графический ЖК-дисплей(128х64 точки) с подсветкой фона | Наличие |
|  | 78 | Вывод ЭКГ кривых по 3-м каналам в реальном времени на дисплей | Наличие |
|  | 79 | Определение сопротивления электродов и их отсоединения | Наличие |
|  | 80 | Входное сопротивление не менее, Ом | 10 |
|  | 81 | Электропитание: алкалиновые батареи LR 6 или никельметаллгидридные аккумуляторы | Наличие |
|  | 82 | Условия окружающей среды: |  |
|  | 83 | - Температура в диапазоне градусов, C | От 5 до 40 |
|  | 84 | Влажность в диапазоне, % | От 10 до 95 |
|  | 85 | Температура хранения в диапазоне градусов, C | От -20 до +65 |
|  | 86 | Комплект поставки: |  |
|  | 87 | Регистратор носимый с детекцией водителя ритма для регистрации суточной ЭКГ по Холтеру | 1 |
|  | 88 | Карта памяти для регистратора на 128 Мб | 1 |
|  | 89 | Кабель пациента для регистратора 0,5 м | 1 |
|  | 90 | Кабель ЭКГ на 5 отведений 0,3 м | 1 |
|  | 91 | Упаковка одноразовых электродов 25 шт. | 1 |
|  | 92 | Защитная сумка для регистратора с ремнём | 1 |
|  | 93 | Батарейки размера АА | 4 |
|  | 94 | CD диск с програмным обеспечением | 1 |
|  | 95 | Кардридер USB 2.0 | 1 |
|  | 96 | Руководство пользователя | 1 |
|  | 97 | Количество, штук | 1 |
| 2 | 1 | Система анализа ЭКГ пациентов в состоянии покоя | Наличие |
|  | 2 | Технические характеристики: |  |
|  | 3 | Частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя в диапазоне,Гц/канал | от 500 до 1000 |
|  | 4 | Входной динамический диапазон не менее чем + 10 мВ при питании от сети переменного тока и + 300 мВ при питании от батарей | Наличие |
|  | 5 | Разрешение аналого-цифрового преобразователя, мкВ/разряд | не более 4,88 |
|  | 6 | Возможность подключения сканера штрих-кодов | Наличие |
|  | 7 | Полоса пропускания не менее, Гц (-3дБ) | 0,04-150 |
|  | 8 | Подавление синфазной помехи, дБ | не менее 90 |
|  | 9 | Входное сопротивление, МОм | не менее 10 |
|  | 10 | Фильтр с частотой 20 Гц | Наличие |
|  | 11 | Фильтр с частотой 40 Гц | Наличие |
|  | 12 | Фильтр с частотой 100 Гц | Наличие |
|  | 13 | Фильтр с частотой 150 Гц | Наличие |
|  | 14 | Фильтр верхних частот с значением 0,04, Гц | Наличие |
|  | 15 | Фильтр верхних частот с значением 0,08, Гц | Наличие |
|  | 16 | Фильтр верхних частот с значением 0,16, Гц | Наличие |
|  | 17 | Фильтр верхних частот с значением 0,31 Гц | Наличие |
|  | 18 | Сетевой фильтр | Наличие |
|  | 19 | Коррекция базовой линии | Наличие |
|  | 20 | Защита от разряда дефибриллятора | Наличие |
|  | 21 | Ток утечки, мкА | не более 10 |
|  | 22 | Обработка сигналов кардиостимулятора: в диапазоне от +5 мВ до +700 мВк и продолжительностью 0,1 – 2,2 мс. | Наличие |
|  | 23 | Отображение ЧСС в диапазоне от 30 до 300 (+ 10 % или 5 ударов/мин) | Наличие |
|  | 24 | Внутренний модем для передачи данных | Наличие |
|  | 25 | Прием и измерения ЭКГ не менее чем по 12-ти отведениям | Наличие |
|  | 26 | QTc расчитывается по формуле Базетта QTc=QT √ЧСС/60 | Наличие |
|  | 27 | Анализ проводится с использованием репрезентативных медианных комплексов | Наличие |
|  | 28 | Алгоритм клинически верифицирован по данным не менее чем 150 000 ЭКГ | Наличие |
|  | 29 | Продолжительный мониторинг ЭКГ (до 5 мин или 500 ударов) и печать отчетов при выявлении аритмии | Наличие |
|  | 30 | Тестирование качества сигнала по следующим параметрам: определение отсоединения или закарачивания отведений, определение отклонения изолинии, сообщения о мышечном треморе, визуальное определение импеданса электродов. | Наличие |
|  | 31 | Регистрация ЭКГ не менее 10 с (первые или последние 10 с). | Наличие |
|  | 32 | Память для стандартных ЭКГ | не менее 100 |
|  | 33 | Сохранение данных на карту памяти SD | Наличие |
|  | 34 | Сетевой фильтр, мышечный фильтр, коррекции смещения базовой линии | Наличие |
|  | 35 | Русифицированное программное обеспечение | Наличие |
|  | 36 | Использование ОС Windows CE | Наличие |
|  | 37 | Интеграция в Госпитальную Информационную Систему посредством модема или LAN | Возможность |
|  | 38 | Перенос данных на ПК | Наличие |
|  | 39 | Время готовности к работе после включения, сек. | не более 10 |
|  | 40 | Поддержка интерфейсов: |  |
|  | 41 | LAN | Наличие |
|  | 42 | COM | Наличие |
|  | 43 | USB | Наличие |
|  | 44 | RJ11 | Наличие |
|  | 45 | Гнездо карты SD | Наличие |
|  | 46 | Дисплей: |  |
|  | 47 | Цветной ЖК дисплей с подсветкой, разрешением не менее, пикселей | 800 х 480 |
|  | 48 | Диагональ дисплея, не менее, дюймов | 7 |
|  | 49 | Отображаемые и мониторируемые данные: ЧСС, имя пациента, его номер, не менее 12-х каналов ЭКГ (1х6, 2х3, 2х6, 4,х3 отведений), дата, время, отведения, скорость принтера, усиление, фильтры, контроль качества контактов электродов, уровень зарядки батареи, информационные сообщения. | Наличие |
|  | 50 | Скорость развертки – 12,5, 25, 50 мм/сек | Наличие |
|  | 51 | Усиление 2,5 – 5 – 10 – 20 – 40 мм/мВ | Наличие |
|  | 52 | Принтер: | Наличие |
|  | 53 | Тип принтера: термопринтер; | Наличие |
|  | 54 | Разрешение: по горизонтали не менее 1000 точек/дюйм при скорости 25 мм/с., по вертикали 200 точек/дюйм. | Наличие |
|  | 55 | Полоса пропускания не менее чем от 0,01 до 150 Гц | Наличие |
|  | 56 | Число каналов регистрации по выбору оператора | не менее 6 |
|  | 57 | Размер бумаги: формат 140 мм х 110 мм (Letter) | Наличие |
|  | 58 | Тип бумаги: термобумага, перфорированная, сложенная гармошкой | Наличие |
|  | 59 | Емкость принтера не менее 200 листов формата А5 | Наличие |
|  | 60 | Скорость печати 5, 25, 50 мм/сек. | Наличие |
|  | 61 | Точность на 5 мм/c + 10%, на 25 и 50 мм/c + 5% | Наличие |
|  | 62 | Усиление – 2,5 – 5 –10 – 20 –40 мм/мВ. Точность + 5%, | Наличие |
|  | 63 | Кол-во печатаемых каналов 3, 6 | Наличие |
|  | 64 | Возможность прямой печати (через USB) на лазерный принтер с поддержкой HP PCL 5e и выше | Наличие |
|  | 65 | Клавиатура: |  |
|  | 66 | Буквенно-цифровая влагозащищенная клавиатура, клавиша навигации. | Наличие |
|  | 67 | Возможность обработки водными растворами для дезинфекции | Наличие |
|  | 68 | Функциональные клавиши быстрого включения режима работы, просмотра области данных | Наличие |
|  | 69 | Предиктивный алгоритм ввода T9 | Наличие |
|  | 70 | Подключение внешней USB клавиатуры | Наличие |
|  | 71 | Подключение сканера штрих-кодов и магнитных карт | Наличие |
|  | 72 | Электропитание/батареи: |  |
|  | 73 | Источник питания: Сеть переменного тока или встроенные батареи | Наличие |
|  | 74 | Диапазон напряжения: не менее 100 - 240 В (+ 10%), сила тока 1,8 А при 115 В и 1А при 230 В, Частота тока 50-60 Гц | Наличие |
|  | 75 | Ток в диапазоне 0,3 А | Наличие |
|  | 76 | Тип батареи: заменяемые, перезаряжаемые Li-Ion аккумулятор | Наличие |
|  | 77 | Параметры батареи 7,2 В и 4,5 АЧ (+ 10%) | Наличие |
|  | 78 | Мощность батареи: не менее 250 листов отчета ЭКГ (по 4 страницы) или 2 часа непрерывного мониторинга без печати | Наличие |
|  | 79 | Время зарядки, часов при полной разрядке | не более 4 |
|  | 80 | Кабели пациента: |  |
|  | 81 | Кабель пациента IEC | Наличие |
|  | 82 | Соответсвие требованиям IEC | Наличие |
|  | 83 | Использование одноразовых и многоразовых электродов | Наличие |
|  | 84 | ЭКГ покоя: |  |
|  | 85 | Последовательность отведений Standart, Cabrera, NEHB, SEQ4 | Наличие |
|  | 86 | Запись 10 секунд ЭКГ нажатием одной клавиши | Наличие |
|  | 87 | Просмотр ЭКГ перед печатью | Наличие |
|  | 88 | Работа в режиме выключенного принтера и передача данных в цифровом виде в систему хранения данных | Наличие |
|  | 89 | Отключение сетки при печати на лазерном принтере | Наличие |
|  | 90 | Выбор формул подсчета QTc (Friderica, Bazett, Framingham) | Наличие |
|  | 91 | Ручная коррекция точек измерения P,PR, QRS, QT с последующим реанализом ЭКГ | Наличие |
|  | 92 | Анализ качества сигнала с автоматическим исключением помех и артефактов | Наличие |
|  | 93 | Режим АРИТМИЯ позволяет печатать зарегистрированные данные: |  |
|  | 94 | В табличном формате, который содержит следующую информацию: | Наличие |
|  | 95 | - анализ продолжительности аритмии в минутах и секундах, | Наличие |
|  | 96 | - продолжительность артефактов в минутах и секундах, | Наличие |
|  | 97 | - тип каждого из зарегистрированных событий, и число зарегистрированных событий каждого типа | Наличие |
|  | 98 | В табличном формате и в формате эпизодических кривых (Печатаются кривые сигналов, зарегистрированных по всем отведениям, причем каждое событие отмечается соответствующим кодом аритмии – Артефакт, Асистолия, Вентрикулярная пара, Дополнительная ЖЭ, Пауза, Импульс кардиостимулятора, Неисправность кардиостимулятора, НЖЭ, ЖЭ, выявленный комплекс QRS, Вентрикулярная серия, Бигеминия, Фибрилляция, Мерцание, ЖТ, ) | Наличие |
|  | 99 | Анализ RR интервалов: |  |
|  | 100 | В процессе этого анализа регистрируются закономерности, свойственные сложным динамическим явлениям изменчивости частоты сокращений сердца (HRV) и измеряются кардиологические интервалы RR. | Наличие |
|  | 101 | По достижении целевого результата на экране предварительного просмотра появляются сводка результатов, гистограмма и график тренда. | Наличие |
|  | 102 | Выбор целевого значения продолжительности теста | Наличие |
|  | 103 | Выбор отведения ритма | Наличие |
|  | 104 | Системные настройки: |  |
|  | 105 | Ввод имени пользователя, разграничение прав доступа | Наличие |
|  | 106 | Поддержка защищенного режима с разграничением прав доступа с помощью установки имени пользователя и пароля и ведением журнала контроля | Наличие |
|  | 107 | Автоматический выход их системы | Наличие |
|  | 108 | Экспорт\импорт текущих настроек на SD карту | Наличие |
|  | 109 | Установка разных форматов даты (дд-мм-гггг, мм-дд-гггг, гггг-мм-дд) | Наличие |
|  | 110 | Формат времени 12\24 часа | Наличие |
|  | 111 | Прочее: |  |
|  | 112 | Складная ручка для переноски | Наличие |
|  | 113 | Физические параметры: |  |
|  | 114 | Ширина мм, | не более 330 |
|  | 115 | высота мм, | не более 110 |
|  | 116 | глубина мм | не более 280 |
|  | 117 | Вес с батареями, не более, кг | 5 |
|  | 118 | Условия эксплуатации: |  |
|  | 119 | Температура в диапазоне, С0 | +5 - +40 |
|  | 120 | Относительная влажность в диапазоне (неконденсированная),% | 25 - 95 |
|  | 121 | Давление в диапазоне 70 – 106 КПа | Наличие |
|  | 122 | Комплект поставки: |  |
|  | 123 | - электрокардиограф | 1 |
|  | 124 | - пачка бумаги 110х140х200 | 1 |
|  | 125 | - кабель отведений с электродами для взрослых | 1 |
|  | 126 | - инструкция пользователя на русском языке | 1 |
|  | 127 | - батарея | 1 |
|  | 128 | Количество, штук | 1 |
| 3 | 1 | Аппарат суточного мониторирования артериального давлення и ЧСС у пациентов, для оценки функционального состояния, диагностики и контроля лечения сердечно-сосудистых заболеваний | Наличие |
|  | 2 | Технические параметры и условия: |  |
|  | 3 | Програмное обеспечение на компьютере не ниже Windows XP | Наличие |
|  | 4 | Память не менее, бит | 512 х 8 |
|  | 5 | Пропускная способность не менее, мегабит | 4 |
|  | 6 | Наличие временных индексов и индексов по площади | Наличие |
|  | 7 | Построение графиков отдельно для каждого времени суток и отдельно для времени пробуждения | Наличие |
|  | 8 | Построение графиков пределов АД | Наличие |
|  | 9 | Построение графиков средних значений почасового давления | Наличие |
|  | 10 | Расчет среднесуточных показателей САД, ДАД, ЧСС | Наличие |
|  | 11 | Расчет процента успешных измерений | Наличие |
|  | 12 | Возможность исследования гипотонии | Наличие |
|  | 13 | Индивидуальные настройки для каждого врача и пользователя | Наличие |
|  | 14 | Наглядное представление результатов в виде таблиц, графиков и гистограмм. | Наличие |
|  | 15 | Возможность экспортировать данные в другие форматы | Наличие |
|  | 16 | Создание индивидуального плана суточного измерения: программирование ночного и дневного, а также специальных периодов и интервалов | Наличие |
|  | 17 | Неограниченная база данных пациентов. | Наличие |
|  | 18 | Копирование данных и результатов исследования на носители информации. | Наличие |
|  | 19 | Регистратор носимый для регистрации ЧСС и АД за сутки | Наличие |
|  | 20 | Метод измерения | Осциллометрический |
|  | 21 | Диапазон измерений: САД в пределах мм.рт.ст., не менее | От 60 до 260 |
|  | 22 | Диапазон измерений: ДАД в пределах мм.рт.ст., не менее | От 40 до 220 |
|  | 23 | Диапазон измерений: ЧСС в пределах сокращений в минуту., не менее | от 35 до 240 |
|  | 24 | Среднее число измерений в сутки, | не менее 200 |
|  | 25 | Автоматическое определение типа манжеты (от педиатрической до сверхбольшой) | Наличие |
|  | 26 | Хранение данных: твердотельная энергонезависимая память (сохранение данных неограниченное время в памяти при прекращении энергопитания) | Наличие |
|  | 27 | Индикация на экране остаточной емкости аккумуляторов, результата измерения, сервисных функций | Наличие |
|  | 28 | Функция внепланового пуска измерения, остановки измерения, маркера событий. | Наличие |
|  | 29 | Энергопитание: аккумуляторы тип АА в комплекте с зарядным устройством | Наличие |
|  | 30 | Передача данных на ПК через USB-кабель | Наличие |
|  | 31 | Аварийная, дублирующая система клапанов и процессора для увеличения надежности | Наличие |
|  | 32 | Износостойкий футляр для ношения регистратора | Наличие |
|  | 33 | Результаты измерений регистратора не зависят от атмосферного давления | Наличие |
|  | 34 | Условия окружающей среды: |  |
|  | 35 | - Температура в диапазоне градусов, C | От -10 до +70 |
|  | 36 | - Влажность в диапазоне, % | От 10 до 90 |
|  | 37 | Размеры ДхШхВ не более, мм | 80x99x27 |
|  | 38 | Вес не более,включая батареи, г | 215 |
|  | 39 | Комплект поставки: |  |
|  | 40 | - регистратор | 1 |
|  | 41 | - износостойкий чехол | 1 |
|  | 42 | - аккумуляторы типа АА | 4 |
|  | 43 | - CD диски с программным обеспечением | 2 |
|  | 44 | - зарядное устройство для аккумуляторов | 1 |
|  | 45 | - манжета для измерения АД | 1 |
|  | 46 | - инструкция по применению на русском языке | 1 |
|  | 47 | - USB кабель | 1 |
|  | 48 | Количество, штук | 2 |
| 4 | 1 | Спирометр | Наличие |
|  | 2 | Технические параметры и условия: |  |
|  | 3 | Спирометрия открытая | Наличие |
|  | 4 | Спирометрия закрытая | Наличие |
|  | 5 | Сатурация SpO2 | Наличие |
|  | 6 | Память, включая кривые поток/объем, объем/время, тестов, не менее | 2500 |
|  | 7 | Язык | Русский |
|  | 8 | Экран цветной сенсорный | Наличие |
|  | 9 | Датчик турбинный, двунаправленный, с определением малых потоков | Наличие |
|  | 10 | Разрешение 10 мл для объема, 0,03 л/сек для потока | Наличие |
|  | 11 | Точность, не более, % | +/- 3 |
|  | 12 | Измеряемые показатели | Наличие |
|  | 13 | Жизненная емкость легких (VC) | Наличие |
|  | 14 | Форсированная жизненная емкость легких (FVC) | Наличие |
|  | 15 | Форсированная жизненная емкость легких на вдохе (FIVС) | Наличие |
|  | 16 | Объем форсированного вдоха за 1 секунду (FIV1) | Наличие |
|  | 17 | Объем форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1) | Наличие |
|  | 18 | Объем форсированного выдоха за 3 секунды (FEV3) | Наличие |
|  | 19 | Объем форсированного выдоха за 6 секунд (FEV6) | Наличие |
|  | 20 | FEV1 как процент от FVC (FEV1%) | Осциллометрический |
|  | 21 | Объем форсированного выдоха за 0,75 секунд (FEV.75) | От 60 до 260 |
|  | 22 | FEV.75 как процент от VC (FEV.75 /VC) | От 40 до 220 |
|  | 23 | FEV.75 как процент от FVC (FEV.75 /FVC) | от 35 до 240 |
|  | 24 | FEV1 как процент от VC (FEV1/VC), не менее | 200 |
|  | 25 | FEV3 как процент от FVC (FEV3/FVC) | Наличие |
|  | 26 | FEV3 как процент от VC (FEV3/VC) | Наличие |
|  | 27 | FEV.75 как процент от FEV6 (FEV.75 / FEV6) | Наличие |
|  | 28 | FEV1 как процент от FEV6 (FEV1/ FEV6) | Наличие |
|  | 29 | Максимальный экспираторный поток (MEF25-75) | Наличие |
|  | 30 | Экспираторное время (MET2575) | Наличие |
|  | 31 | Дыхательный объем (TV) | Наличие |
|  | 32 | Резервный объем выдоха (ERV) | Наличие |
|  | 33 | Резервный объем вдоха (IRV) | Наличие |
|  | 34 | Форсированная скорость выдоха при 25 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF25%) | Наличие |
|  | 35 | Форсированная скорость выдоха при 50 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF50 %) | Наличие |
|  | 36 | Форсированная скорость выдоха при 75 % от форсированной жизненной емкости легких (FEF75 %) | Наличие |
|  | 37 | FEF50 как процент от VC (FEF50/VC) | Наличие |
|  | 38 | FEF50 как процент от FVC (FEF50/FVC) FIV1 как процент от FIVC (FIV1/FIVC) | Наличие |
|  | 39 | FEF50 как процент от FIF50 (FEF50/FIF50) | Наличие |
|  | 40 | Пиковый экспираторный поток (PEF) | Наличие |
|  | 41 | Пиковый инспираторный поток (PIF) | Наличие |
|  | 42 | Максимальный экспираторный поток (MEF25-75) | Наличие |
|  | 43 | Форсированная скорость при вдохе 25 % от форсированной жизненной емкости легких (FIF25%) | Наличие |
|  | 44 | Форсированная скорость при вдохе 75 % от форсированной жизненной емкости легких (FIF75 %) | Наличие |
|  | 45 | Время форсированного выдоха (FET) | Наличие |
|  | 46 | Возраст легких | Наличие |
|  | 47 | Интерпретация результатов | Наличие |
|  | 48 | Измерения до и после приема лекарственного препарата | Наличие |
|  | 49 | Встроенный термочувствительный с высокой скоростью печати | Наличие |
|  | 50 | Ширина бумаги, не менее, мм | 110 |
|  | 51 | Возможность подключения внешнего принтера | Наличие |
|  | 52 | Программа провокационных тестов | Наличие |
|  | 53 | Программа для передачи анализа и хранения данных на ПК | опция |
|  | 54 | Комплект поставки: |  |
|  | 55 | Сумка для транспортировки | 1 |
|  | 56 | Сетевой кабель | 1 |
|  | 57 | Сетевой адаптер | 4 |
|  | 58 | Носовой зажим | 2 |
|  | 59 | Бумага термочувствительная | 1 |
|  | 60 | Загубники картонные одноразовые | 8 |
|  | 61 | Стилус | 1 |
|  | 62 | Руководство пользователя на русском языке | 1 |
|  | 63 | Количество, штук | 1 |