Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ от 27 апреля 2011г.

**На поставку медицинских расходных материалов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Единицы измерения** | **Количество** |
| Мини-пробирки 0,2 мл с ЭДТА К3 (в блистере с капилляром и воронкой | Пробирка для удобного и безопасного взятия капиллярной крови в комплекте с капилляром и воронкой, в индивидуальной блистерной упаковке. Размер пробирки: верхний диаметр – 10,6 мм., нижний диаметр – 8 мм., высота пробирки – 42,4 мм. Стандартный объем: 0,2мл. Размер капилляра: диаметр 3 мм., длина 55мм. Размер воронки: верхний диаметр 10,8 мм., нижний - 5 мм., высота – 19 мм. Наполнитель: ЭДТА К3. Применение: гематология. Материал пробирки: полипропилен. Крышка: бромбутилкаучук с крестообразным клапаном для пробозоборника гематологического анализатора. Цвет крышки пробирки в соответствии с ISO 6710 – фиолетовый. Стерилизация – гамма-лучами, период стерилизации указан на этикетке пробирки и на упаковке. Рабочая информация на этикетках – на русском языке. В средней коробке по 50 шт., в транспортной коробке по 1200 шт. | Шт. | 12000 |
| Лабораторные покровные стекла | Область применения: проведение микроаналитических исследований в лаборатории. Габариты 18\*18 мм. Толщина 0,13-0,17 мм. В упаковке 100 шт. | Упак. | 150 |

Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Лебедев