Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функций или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф для хранения эндоскопов 1-но створчатый | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 4 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 5 | Технические характеристики: |  |
| 5.1 | Выполнен из нержавеющей стали ХК 0,9 ПС или эквивалент | Указать |
| 5.2 | Жесткая конструкция | Наличие |
| 5.3 | Дверь одностворчатая | Наличие |
| 5.4 | Количество отделений | 1 |
| 5.5 | Замок двери, в комплекте с двумя ключами | Наличие |
| 5.6 | Держатели эндоскопов, не менее | 2 |
| 5.7 | Объем рабочей камеры, м3, не менее | 0,5 |
| 5.8 | Количество поддонов для сбора дезинфекта, шт. | 1 |
| 5.9 | Оснащение бактерицидным облучателем в сборе с лампой УФЧ | Наличие |
| 5.10 | Характеристики облучателей: |  |
|  | Защитная решётка | Наличие |
|  | Бактерицидная лампа УФ с системой электронного пуска | Наличие |
|  | Включение при закрытии створок шкафа | Наличие |
|  | Выключение при открытии створок шкафа | Наличие |
| 5.11 | Счетчик наработки часов ламп УФ и реле времени | Наличие |
| 5.12 | Совместимость со всеми типами эндоскопов | Наличие |
| 5.13 | Длительность хранения, часов, не менее | 168 |
| 5.14 | Напряжение питания, В | 220 |
| 5.15 | Частота, Гц. | 50 |
| 5.16 | Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| 5.17 | Масса, кг, не более | 60 |
| 5.18 | Габаритные размеры, мм (ВхШхД), не более | 1850х500х500 |
| 6 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |
| 7 | Год выпуска, не ранее | 2010 |
| 8 | Обучение персонала на месте | Наличие |
| 9 | Пуско-наладочные работы | Наличие |
| 10 | Количество, штук | 1 |