Приложение №2

к документации об аукционе в электронной форме

Конкретные показатели товара (рекомендуемая форма)

| № позиции | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Показатели товара |  | Предлагаемые показатели товара в рамках установленных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* | Указать |  |  |
|  | 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |  |  |
|  | 5 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |  |
|  | 6.1 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, % | не менее 84,0 |  |  |
|  | 6.2 | функциональные компоненты, способствующие лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия | Наличие |  |  |
|  | 6.3. | Массовая доля активного хлора – в диапазоне, % | от 42 до 50 |  |  |
|  | 7 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 5 |  |  |
|  | 8 | Действие на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза, ВБИ, анаэробные и особо-опасные инфекции), вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, грибы | Наличие |  |  |
|  | 9 | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при туберкулезе, таблеток | не более 4 |  |  |
|  | 10 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |  |
|  | 11 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |  |
|  | 12 | Фасовка: банка 300 таб. | Наличие |  |  |
|  | 13 | Требуемое количество, шт. | 330 шт. |  |  |
| 2. | 1 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* | Указать |  |  |
|  | 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |  |  |
|  | 5 | Готовый раствор | Наличие |  |  |
|  | 6 | Средство предназначено для экстренной дезинфекции: | Наличие |  |  |
|  | 6.1 | небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей | Наличие |  |  |
|  | 6.2 | поверхностей аппаратов и приборов, в т.ч. панелей управления медицинского оборудования, внешних поверхностей аппаратов искусственной вентиляции легких, оборудования для анестезии, оптических приборов, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами | Наличие |  |  |
|  | 6.3 | датчиков УЗ-оборудования, наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов, кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электродов для грудных отведений) | Наличие |  |  |
|  | 6.4 | стоматологического оборудования, кресел, подголовников, инструментов, наконечников, зеркал, зеркал с амальгамой, изделий медицинского назначения, включая медицинские термометры, рентген-кассеты, манжеты тонометров, стето- и фонендоскопов | Наличие |  |  |
|  | 6.5 | обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки медицинского персонала при проведении массовой иммунизации населения, при работе с потенциально инфицированным материалом (сотрудники лабораторий, сбор и утилизация медицинских отходов классов Б и В), в случае попадания на перчатки инфекционного материала перед их утилизацией | Наличие |  |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |  |
|  | 7.1 | изопропанол, % | не менее 30 |  |  |
|  | 7.2 | н-пропанол, % | не менее 31 |  |  |
|  | 7.3 | дидецилдиметиламмония хлорид (ЧАС), % | не менее 0,1 |  |  |
|  | 7.4 | N,N-бис(3-аминопропил) додециламин (триамин), % | не менее 0,03 и не более 0,07 |  |  |
|  | 7.5 | хлоргексидина биглюконат, % | не менее 0,05 и не более 0,15 |  |  |
|  | 7.6 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, вирусы (гепатита В и ВИЧ), грибы (включая грибы рода Кандида и дерматофитий) | Наличие |  |  |
|  | 8 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |  |
|  | 9 | Время обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, мин. | не более 2,5 |  |  |
|  | 10 | Фасовка: флакон 0,75 л | Наличие |  |  |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 110 |  |  |
| 3. | 1 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* | Указать |  |  |
|  | 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |  |  |
|  | 5 | Готовый раствор | Наличие |  |  |
|  | 6 | Предназначено для обработки рук персонала, в т. ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | Наличие |  |  |
|  | 7 | Разрешено для обработки перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |  |  |
|  | 8 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |  |
|  | 9 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |  |
|  | 10 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |  |
|  | 10.1 | -н- пропанол, % | не менее 35,0 |  |  |
|  | 10.2 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 40,0 |  |  |
|  | 10.3 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,075 |  |  |
|  | 10.4 | - дидецилдиметиламмоний хлорид % | не менее 0,025 |  |  |
|  | 10.5 | - увлажняющие и смягчающие добавки | Наличие |  |  |
|  | 10.6 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | 10,0 |  |  |
|  | 11 | Время обработки рук хирургов не более, мин. | 3,0 |  |  |
|  | 12 | Фасовка: флакон 1 л | Наличие |  |  |
|  | 13 | Требуемое количество, шт. | 230 |  |  |
| 4. | 1 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* | Указать |  |  |
|  | 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |  |  |
|  | 5 | Готовый раствор | Наличие |  |  |
|  | 6 | Предназначено для обработки рук персонала, в т. ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | Наличие |  |  |
|  | 7 | Разрешено для обработки перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |  |  |
|  | 8 | Очистка и дезинфекция труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч загрязненных кровью | Наличие |  |  |
|  | 9 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |  |
|  | 10 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |  |
|  | 11 | Класс опасности при парентеральном введении | не менее 5 |  |  |
|  | 12 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |  |
|  | 12.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0 |  |  |
|  | 12.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,17 и не более 0,23 |  |  |
|  | 12.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,07 и не более 0,13 |  |  |
|  | 12.4 | - ингредиенты, смягчающие кожу рук и другие функциональные добавки | Наличие |  |  |
|  | 13 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |  |  |
|  | 14 | Время обработки рук хирургов не более, мин. | не более 5 |  |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |  |
|  | 16 | Требуемое количество, шт. | 100 |  |  |
| 5. | 1 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* | Указать |  |  |
|  | 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |  |  |
|  | 5 | Готовый раствор | Наличие |  |  |
|  | 6 | Средство для гигиенической и хирургической обработки рук персонала, операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров | Наличие |  |  |
|  | 7 | Комплекс действующих веществ (ДВ): | Наличие |  |  |
|  | 7.1 | пропиловый спирт, % | не менее 25,0 |  |  |
|  | 7.2 | изопропиловый спирт , %. | не менее 40,0 |  |  |
|  | 8 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы | Наличие |  |  |
|  | 9 | Гигиеническая обработка , сек. | не более 30 |  |  |
|  | 10 | Общее время обработки рук хирургов, мин. | не более 5,0 |  |  |
|  | 11 | Обработка инъекционного поля, мин. | не более 1,0 |  |  |
|  | 12 | Фасовка: пластиковый пакет 0,7 л | Наличие |  |  |
|  | 13 | Требуемое количество, шт. | 110 |  |  |
| 6. | 1 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* | Указать |  |  |
|  | 4 | Средство для гигиенической обработки рук, для мытья рук хирургов. | Наличие |  |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |  |
|  | 5.1 | композиция ПАВ, пероксидсодержащее соединение, смягчающие добавки (диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла) | Наличие |  |  |
|  | 6 | Микробиологическая активность: в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий | Наличие |  |  |
|  | 7 | Значение рН | не более 6,5 |  |  |
|  | 8 | Фасовка: флакон 1 л | Наличие |  |  |
|  | 9 | Требуемое количество, шт. | 550 |  |  |
| 7. | 1 | Мыло жидкое |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* | Указать |  |  |
|  | 4 | Средство для мытья рук и кожи пациентов и персонала медицинских учреждений, | Наличие |  |  |
|  | 5 | Разрешено для использования в родильных домах, ухода за грудными детьми | Наличие |  |  |
|  | 6 | Средство без отдушки | Наличие |  |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |  |
|  | 7.1 | вода особой очистки, ПАВ, кокоат сахарозы, экстракт кокоса | Наличие |  |  |
|  | 8 | Средство не содержит консервантов, красителей, растворителей и абразивных веществ | Наличие |  |  |
|  | 9 | Специальный клапан для дозирования сохраняет стерильность мыла в процессе использования | Наличие |  |  |
|  | 10 | Фасовка: пластиковый пакет 0,7 л | Наличие |  |  |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 165 |  |  |
| 8. | 1 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* | Указать |  |  |
|  | 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |  |  |
|  | 5 | Средство для уничтожения головных, лобковых и платяных вшей, для дезинсекции помещений, белья, одежды и прочих вещей и предметов, заражённых вшами и чесоточными клещами. Для уничтожения синантропных членистоногих (тараканов, постельных клопов, блох, муравьёв, клещей, мух и комаров) | Наличие |  |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |  |
|  | 6.1 | перметрин, % | не менее 20,0 |  |  |
|  | 6.2 | ПАВ, керосин, отдушка | Наличие |  |  |
|  | 7 | Класс опасности при ингаляционном воздействии | не менее 3 |  |  |
|  | 8 | Класс опасности при введении в желудок и нанесении на кожу | не менее 4 |  |  |
|  | 9 | Фасовка: флакон 0,5 л | Наличие |  |  |
|  | 10 | Требуемое количество, шт. | 22 |  |  |
| 9. | 1 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование |  | Указать |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* |  | Указать |  |
|  | 4 | Свидетельство о государственной регистрации |  | Наличие |  |
|  | 5 | Жидкий концентрат |  | Наличие |  |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним). |  | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов и биологических жидкостей (кровь, моча, фекалии, мокрота и др.) |  | Наличие |  |
|  | 8 | Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами |  | Наличие |  |
|  | 9 | Действие на бактерии (включая микобактерии туберкулеза, синегнойную палочку), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы, включая плесневые, обладает спороцидным действием |  | Наличие |  |
|  | 10 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: |  | Наличие |  |
|  | 10.1 | - полимер N, N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % |  | не менее 1,9 и не более 2,1 |  |
|  | 10.2 | - смесь четвертично-аммониевые соединения: дидецилдиметиламмоний хлорид и алкилдиметилбензиламмоний хлорид суммарно, % |  | не менее 1,3 и не более 1,7 |  |
|  | 10.3 | - молочная кислота, % |  | не менее 0,5 |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне |  | от 3,0 до 5,0 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшную полость |  | не менее 4 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для проведения генеральных уборок процедурных кабинетов, лабораторий, операционных, перевязочных и др., мл |  | не более 1,5 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток |  | не менее 28 |  |
|  | 15 | Фасовка: канистра 3,5л |  | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, шт. |  | 10 |  |
| 10. | 1 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование |  | Указать |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* |  | Указать |  |
|  | 4 | Свидетельство о государственной регистрации |  | Наличие |  |
|  | 5 | Жидкий концентрат |  | Наличие |  |
|  | 6 | Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним, наркозно-дыхательную аппаратуру) |  | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов |  | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок в помещениях |  | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции биологических жидкостей и медицинских отходов перед утилизацией |  | Наличие |  |
|  | 10 | Состав: |  |  |  |
|  | 10.1 | N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, не менее, % |  | 8 |  |
|  | 10.2 | полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6- гексадиамином гидрохлоридом, не менее % |  | 2 |  |
|  | 10.3 | дидецилдиметиламмоний хлорид, не менее, % |  | 5 |  |
|  | 10.4 | смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида, не менее, % |  | 3 |  |
|  | 10.5 | 2-пропанол , не менее, % |  | 1,5 |  |
|  | 10.6 | ферменты (липаза, протеаза) |  | Наличие |  |
|  | 10.7 | Действие на бактерии, включая синегнойную палочку, микобактерии туберкулеза, вирусы, в том числе вирусы гепатита В и ВИЧ, гриппа, аденовирусы, ротавирусы, герпеса, «атипичной пневмонии», «свиного гриппа», грибы рода Кандида и Трихофитон, плесневые грибы и возбудителей ВБИ, анаэробной инфекции |  | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с ПСО, изделий мед.назначения, в том числе изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, не более, мл |  | 0,5 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок |  | не менее 3 |  |
|  | 13 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость |  | не менее 4 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочих растворов - не менее, суток |  | 28 |  |
|  | 15 | Фасовка: канистра 3,5л |  | Наличие |  |
|  | 18 | Требуемое количество, шт. |  | 5 |  |
| 11. | 1 | Средство дезинфицирующее |  |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование |  | Указать |  |
|  | 3 | Производитель/страна происхождения* |  | Указать |  |
|  | 4 | Свидетельство о государственной регистрации |  | Наличие |  |
|  | 5 | Готовый раствор |  | Наличие |  |
|  | 6 | Средство для экстренной дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним) |  | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов |  | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |  |
|  | 8.1 | перекись водорода, % |  | не менее 7,35 |  |
|  | 8.2 | надуксусная кислота, % |  | не менее 0,23 |  |
|  | 9 | Средство обладает вирулицидными, бактерицидными ( в том числе туберкулоцидными и спороцидными) и фунгицидными свойствами |  | Наличие |  |
|  | 10 | Время дезинфекции высокого уровня, мин |  | не более 5 |  |
|  | 11 | Время стерилизации, мин |  | не более 15 |  |
|  | 12 | Срок годности рабочего раствора, суток |  | не менее 31 |  |
|  | 13 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при парентеральном введении |  | не менее 4 |  |
|  | 14 | Фасовка: канистра 3,8л |  | Наличие |  |
|  | 15 | Требуемое количество, шт. |  | 22 |  |