## лист
Приложение № 2
Техническое задание
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие
| 7 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие
| 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 9 | Пластиковый шип (игла к емкости) | Наличие
| 10 | Длина иглы к емкости, мм | не более 28
| 11 | Длина устройства, мм | не более 1520
| 12 | Толщина стенок трубки, мм | не менее 0,55
| 13 | Длина роликового зажима, мм | не менее 46,3
| 14 | Материал инъекционного узла | термоэластопласт, без латекса
| 17 | Капельная камера со встроенным фильтром | Наличие
| 18 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38
| 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 21 | Системы расфасованы в коробки по 120 шт. | Наличие
| 22 | Требуемое количество, шт. | 36000
2 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка | Наличие
| 8 | Игла для пунктирования вены | Наличие
| 9 | Размер иглы, мм | 1,2 х 38
| 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 11 | Системы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие
| 12 | Требуемое количество, шт. | 10800
3 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 2
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы, мм | не менее 26
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,6х25
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 56000
4 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 2
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы, мм | не менее 26
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 8
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,7х38
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 1600
5 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 5
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы, мм | не менее 36
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 9
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,7х38
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 82350
6 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 10
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы, мм | не менее 44
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 10
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,8х38
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 51600
7 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 20
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы, мм | не менее 52
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 10
| 19 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 20 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 21 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 22 | Размер иглы | 0,8х38
| 23 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 26 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1
| 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие
| 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 29 | Срок годности | 5 лет
| 30 | Требуемое количество, шт. | 7740
8 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Проявитель для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие
| 7 | Характеристики:
| 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие
| 9 | Комплектация:
| 10 | 2 канистры по 5 л концентрата «А» | Наличие
| 11 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «В» | Наличие
| 12 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «С» | Наличие
| 13 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40
| 14 | Для проявки 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литра готового раствора | не более 0,5
| 15 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1
| 16 | Количество, наборов | 15
9 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие
| 7 | Характеристики:
| 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие
| 9 | Комплектация:
| 10 | 2 канистры по 5 л концентрата "А" | Наличие
| 11 | 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" | Наличие
| 12 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40
| 13 | Для закрепления 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литров готового раствора | не более 0,75
| 14 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1
| 16 | Количество, наборов | 15
10 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, неопудренные | Наличие
| 7 | Длина, мм | не менее 240
| 8 | Желтого цвета | Указать
| 9 | Толщина: средний палец – не менее 0,38 мм, ладонь – не менее 0,30 мм, манжета – не менее 0,26 мм. | Наличие
| 10 | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 11 | Текстурированная поверхность пальцев | Наличие
| 12 | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 13 | Размер S, М, L по согласованию с заказчиком | Наличие
| 14 | Растягивание в длину, % | не менее 695
| 15 | Прочность на разрыв, Н | не менее 7
| 16 | Внутренняя поверхность - слегка хлорированные. | Наличие
| 17 | Срок годности, лет | не менее 3
| 18 | Требуемое количество, пар | 34500
11 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора | Наличие
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, цветоконтрастный, стерильный, для туберкулина | Наличие
| 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 9 | Резиновая манжета с 2-мя уплотнительными кольцами | Наличие
| 10 | Вместимость, мл | 1
| 11 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 12 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 13 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 14 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 15 | Присоединительный конус типа | Луер
| 16 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 17 | Длина шкалы, мм | Не менее 57
| 18 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 19 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 20 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8
| 21 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 22 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 23 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 24 | Размер иглы | 0,5х16
| 25 | Головка иглы-прозрачная | Наличие
| 26 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 27 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 28 | Толщина стенки иглы, мм | Не более 0,1
| 29 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | Наличие
| 30 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 31 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 32 | Срок годности, лет | Не менее 5
| 33 | Требуемое количество, шт. | 1500
12 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 6 | Термоиндикатор для контроля холодовой цепи | Наличие
| 7 | Предназначен для контроля за соблюдением правил транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в упаковке производителя, термоконтейнерах, термосумках и хранения препаратов в лечебно-профилактических учреждениях | Наличие
| 8 | Принцип действия термоиндикатора- электронный | Наличие
| 9 | Позволяет осуществлять анализ характера и причин нарушений «холодовой цепи» | Наличие
| 10 | Контроль соблюдения/несоблюдения условий «холодовой цепи» осуществляется по фиксированным показателям температурно-временного режима с помощью специальных меток (зон) на панели жидкокристаллического дисплея | Наличие
| 11 | Нижнее пороговое значение температуры в диапазоне | от -19,5 град.С до -20,5 град.С
| 12 | Верхнее пороговое значение температуры в диапазоне | от +44,5 град. С до +45,5 град.С
| 13 | Средний срок годности, год | не менее 1
| 14 | Средний ресурс, месяцев | не менее 3
| 15 | Фасовка: упаковка- 1 шт. | Наличие
| 16 | Требуемое количество, шт. | 15
13 | 1 | Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства «Контакт» | Наличие
| 2 | Наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Cтрана происхождения | Указать
| 5 | Предназначены для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Контакт», для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие
| 6 | Фасовка: банка- 50 шт. | Наличие
| 7 | Требуемое количество банок, шт | 15
14 | 1 | Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства «Барьер+» | Наличие
| 2 | Наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Cтрана происхождения | Указать
| 5 | Предназначены для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Барьер+», для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие
| 6 | Фасовка: банка- 50 шт. | Наличие
| 7 | Требуемое количество банок, шт | 15